TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Objektas – pastatas Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav.

  - Rangovas – juridinis ar fizinis asmuo, su kuriuo Pirkėjas yra sudaręs rangos darbų sutartį dėl objekto remonto darbų vykdymo objekte pagal 2026 vasario 2 d. rangos sutartį Nr. SUT - 91. Tiekėjas, vykdydamas baldų gamybos, pristatymo ir montavimo darbus, privalo bendradarbiauti bei derinti darbus su Rangovu tiek, kiek tai susiję su objekto parengtumu, inžinerinių tinklų sprendiniais, montavimo sąlygomis ir darbų organizavimu objekte. Nuoroda į sutartį: CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema.

  - Projektas – Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojami projektai: Nr. 21-008-P-0001 „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“, Nr. 21-316-P-0001 „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ ir Nr. 21-321-P-0001 „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“.

  - Techninė specifikacija baldams ir įrangai su vizualizacijomis (interjero sprendiniai) (toliau - Interjero projektas) – Techninės specifikacijos priedas Nr. 1, kuriame pateikiami baldų ir įrangos techniniai sprendiniai, brėžiniai, matmenys, medžiagiškumas, spalviniai sprendimai, vizualizacijos bei kita informacija, reikalinga tinkamam baldų gamybos, pristatymo ir montavimo darbų atlikimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR TIKSLAS

  - Pirkimo objektas – Baldai ir jų montavimas Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r. sav.

  - Tikslas – pagaminti, pristatyti ir sumontuoti baldus pagal šią Techninę specifikaciją ir Interjero projektą (Priedas Nr. 1), užtikrinant jų funkcionalumą, kokybę bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Bendrieji reikalavimai:

- Prekės ir jų komplektuojamosios dalys, tvirtinimo elementai ir furnitūra turi būti nauja, nenaudota, nepažeista bei atitikti visus techninėje specifikacijoje ir Interjero projekte nustatytus reikalavimus.

- Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, detalėmis ir furnitūra, reikalingais tinkamam jų montavimui bei eksploatavimui.

- Interjero projekte nurodyti matmenys yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti. Tiekėjas, prieš pradėdamas baldų gamybą, privalo atvykti į objektą ir vietoje patikslinti faktinius patalpų matmenis bei montavimo sąlygas derinti su rangovu.

- Į baldų pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su baldų gamybos derinimu su Pirkėju, ir kitos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui būtinos išlaidos: baldų pagaminimo, pristatymo, užnešimo, sumontavimo, instaliacinių medžiagų, santechnikos pajungimo, įrenginių pajungimo, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius. Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamos pristatymo ir sumontavimo dienos.

- Baldai turi būti gaminami vadovaujantis Interjero projektu (Priedas Nr. 1), laikantis jame pateiktų baldų brėžinių, baldų išdėstymo schemų, matmenų bei kitų techninių sprendinių. Tiekėjui pastebėjus neatitikimus, netikslumus ar technines kliūtis Interjero projekte, apie tai privaloma nedelsiant informuoti Pirkėją ir Rangovą bei suderinti galimus sprendinius ar korekcijas prieš pradedant gamybos darbus.

- Baldų spalvos, medžiagiškumas, išklotinės, furnitūra bei kiti techniniai parametrai ir sprendiniai yra nurodyti Interjero projekte (Priedas Nr. 1), kuriuo Tiekėjas privalo vadovautis vykdydamas baldų gamybos, pristatymo ir montavimo darbus.

- Techninėje specifikacijoje pateikiami perkami baldai ir jų kiekiai. Interjero projektas yra neatsiejama techninės specifikacijos dalis, kurioje pateikiami perkamų baldų specifikacijos, techniniai sprendiniai, preliminarūs matmenys, medžiagiškumas, spalviniai sprendimai, furnitūra, išklotinės bei kita su baldų gamyba ir montavimu susijusi informacija. Konkrečios medžiagos nurodytos Interjero projekte (Priedas Nr. 1), turi būti laikomos su žodžiais arba lygiavertės. Matmenys gali būti tikslinami atlikus matavimus vietoje ir suderinus su Pirkėju.

- Baldų gamybos reikalavimai:

- Pirkėjo užsakyme nurodyti baldai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija, pagaminti, pristatyti į objektą ir pilnai sumontuoti sutartyje nustatytais terminais.

- Pasiruošimas baldų gamybai:

- Tiekėjas, prieš pradėdamas baldų gamybą, privalo atvykti į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą ir atlikti galutinius tikslius matavimus objekte.

- Tiekėjas privalo vadovautis Interjero projekto (Priedas Nr. 1) sprendiniais, brėžiniais ir techniniais reikalavimais.

- Visas neaiškias projekto dalis, pastebėtus neatitikimus, galimus pakeitimus ar techninius sprendimus Tiekėjas privalo iš anksto derinti su Pirkėju ir Rangovu prieš pradėdamas gamybos darbus.

- Tiekėjas privalo įvertinti vykdomų rangos darbų eigą, faktinę objekto situaciją bei suderinti baldų gamybos ir montavimo sprendinius su Pirkėju ir Rangovu, jeigu tai turi įtakos baldų montavimui, inžinerinių tinklų pajungimui ar kitų darbų vykdymui.

- Tiekėjas atsako už objekte atliktų matavimų tikslumą ir baldų pritaikymą pagal faktinę situaciją objekte.

- Kiti reikalavimai:

- Pagaminti baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais, tvirtinimo detalėmis, furnitūra bei kitais priedais, reikalingais tinkamam baldų sumontavimui, saugiam naudojimui ir eksploatavimui.

- Po baldų sumontavimo Tiekėjas privalo pašalinti visas montavimo metu susidariusias atliekas, pakuotes ir kitus nešvarumus iš objekto teritorijos.

- PASLAUGŲ TRUKMĖ

- Baldų gamyba, pristatymas ir montavimas turi būti atlikti per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

- Tiekėjas privalo užtikrinti nepertraukiamą ir savalaikį darbų vykdymą, laikantis suderintų terminų bei montavimo darbų organizavimo reikalavimų.

- Apie galimus darbų vykdymo termino pasikeitimus ar aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutarties vykdymui, Tiekėjas privalo nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją raštu.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

- Tiekėjas privalo laikytis darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų.

- Garantinis terminas baldams ir furnitūrai – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.

- Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti visus išryškėjusius baldų, furnitūros ar montavimo trūkumus, atsiradusius ne dėl netinkamo naudojimo.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 p., baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“.

- Patvirtinančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti pagaminus, pristačius ir sumontavus baldus.

- PLANUOJAMŲ ĮSIGYTI PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Šiuo pirkimu įsigyjamų baldų kiekiai pateikti šioje techninėje specifikacijoje, o techniniai reikalavimai, medžiagiškumas, išklotinės, baldų išdėstymo schemos, matmenys bei kiti techniniai sprendiniai pateikti Interjero projekte (Priedas Nr. 1), kuriuo Tiekėjas privalo vadovautis rengdamas pasiūlymą, vykdydamas baldų gamybą, pristatymą ir montavimą. Baldų matmenys ir techniniai sprendiniai tikslinami pagal situaciją objekte.

- Interjero projekte (Priedas Nr. 1) pateikti baldų brėžiniai, spalviniai sprendimai, medžiagos ir furnitūros reikalavimai laikomi neatskiriama šios techninės specifikacijos dalimi.

- Žemiau pateikiamas šiuo pirkimu įsigyjamų baldų sąrašas bei jų kiekiai.

- Visi baldai, įranga ar kiti objektai, kurie nėra nurodyti šioje techninės specifikacijos dalyje arba Interjero projekte kaip perkami objektai, šiuo pirkimu nėra įsigyjami.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visi siūlomi baldai atitiktų Interjero projekte ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

| EIL.NR | ŽYMĖJIMAS INTERJERO PROJEKTE | BALDO PAVADINIMAS |  |  | BALDO ASOCIATYVI VIZUALIZACIJA AR SCHEMA |  | MATO VNT. | KIEKIS | PATALPOS NR. IR FINANSAVIMO SAŠLTINIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K1 | Mokinio kėdė |  |  |  |  | vnt.. | 14 | Patalpos: 1, 2 1, 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 2. | K2 | Darbo kėdė |  |  |  |  | vnt.. | 18 | Patalpos: 1, 15, 25, 32, 34-37, 41 (III a.) 1- „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“; 15, 25 – „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“; 32, 34-37, 41 – „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 3. | K3 | Darbo kėdė šviesi |  |  |  |  | vnt.. | 8 | Patalpa: 32 32 – „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 4. | K4 | Pasitarimų kambario kėdė |  |  |  |  | vnt. | 8 | Patalpa: 33 33 – „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 5. | ST-70 | Stalas |  |  |  |  | vnt. | 10 | Patalpos: 1, 2 1, 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 6. | ST-140 | Stalas |  |  |  |  | vnt. | 20 | Patalpos: 1, 15, 32, 34-37, 41 (III a.) 1 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“; 15 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“; 32, 34-37, 41 (III a.) – „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 7. | ST-B | Bendradarbystės stalas |  |  |  |  | vnt. | 4 | Patalpa: 32 32 - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 8. | ST-M | Stalas darbui su kojų uždengimu |  |  |  |  | vnt. | 2 | Patalpa: 1, 25 1 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“; 25 – „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 9. | ST-P | Pasitarimų kambario stalas |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 33 33 - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 10. | ST-S | Šoninis stalelis mažas |  |  |  |  | vnt. | 4 | Patalpa: 2 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 11. | SP-S | Spintelė sėdėjimui |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 2 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 12. | SP-R-5 | Rūbinės spinta 5-ių dalių, šviesi |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 8 8 – „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 13. | SP-R-4 | Rūbinės spinta 4-ių dalių, šviesi |  |  | Vaizdas analogiškas SP-R-5 arba SP-R-3, tik keturių vertikalių dalių. |  | vnt. | 1 | Patalpa: 9 9 – „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 14. | SP-R-3 | Rūbinės spinta 3-ių dalių, šviesi |  |  |  |  | vnt. | 3 | Patalpa: 41 (1 aukštas) 41 (1 aukštas) – „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 15. | SP-RM-5 | Rūbinės spinta 5 dalių, medžio rašto |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 41 (1 aukštas) 41 (1 aukštas) – „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 16. | SP-RM-4 | Rūbinės spinta 4-ių dalių, medžio rašto (derinama su suolu SUOL-150) |  |  |  |  | vnt. | 4 | Patalpa: 8, 9 8, 9 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 17. | SP-RM-3 | Rūbinės spinta 3-ių dalių, medžio rašto (derinama su suolu SUOL-150) |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 9 9 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 18. | SP-RM-2 | Rūbinės spinta 2-ių dalių, medžio rašto (derinama su suolu SUOL-150) |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 8 8 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 19. | SPF-170 | Spintelė plaukų džiovintuvams |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 8 8 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 20. | SPF-100 | Spintelė plaukų džiovintuvams |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 9 9 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 21. | SP-TR | Spinta trenerių kabinete |  |  |  | vnt. |  | 1 | Patalpa: 15 15 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 22. | SP-B | Spinta bendradarbystės erdvėje |  |  |  | vnt. |  | 2 | Patalpa: 32 bendradar-bystės erdvė 32 - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 23. | AKUST | Akustinė erdvė |  |  |  | vnt. |  | 4 | Patalpa: 31, (III a. koridorius) 32 (III a.) - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 24. | SP-A | Spinta jungianti akustines erdves |  |  |  |  | vnt. | 2 | Patalpa: 31, (III a. koridorius) 31 (III a.) - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 25. | VIRT | Bendradarbystės erdvės virtuvėlė |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 32 32 - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 26. | SUOL-150 | Suolas medinis |  |  |  |  | vnt. | 4 | Patalpa: 3, 8, 9, 41 (I a.) 3, 8, 9, 41 (I a.) - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 27. | SUOL-100 | Suolas medinis |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 4 4 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 28. | GUL | Poilsio gultas |  |  |  |  | vnt. | 6 | Patalpa: 12, 13 12, 13 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 29. | SĖD-MO | Sėdėjimo modulis |  |  |  |  | vnt. | 2 | Patalpa: 2 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 30. | SĖD-M | Sėdmaišis mėlynas |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 2 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 31. | SĖD-R | Sėdmaišis molio rudumo spalvos |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 2 2 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 32. | MSUOL-L | Minkštasuolis ilgas |  |  |  |  | vnt. | 3 | Patalpa: 17, 23 17, 23 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 33. | MSUOL-M | Minkštasuolis vidutinis |  |  |  |  | vnt. | 3 | Patalpa: 31 31 (III a.) - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 34. | MSUOL-S | Minkštasuolis mažas |  |  |  |  | vnt. | 3 | Patalpa: 31 31 (III a.) - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 35. | S1-K | Kampinė sofa kairinė |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 1 1 - „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ |
| 36. | S1-D | Kampinė sofa dešininė |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 15 15 - „Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ |
| 37. | S1-K-S | Kampinė sofa kairinė |  |  |  |  | vnt. | 1 | Patalpa: 32 32 (III a.) - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |
| 38. | S1-S | Sofa maža |  |  |  |  | vnt. | 4 | Patalpa: 32, 35, 36, 41 32, 35, 36, 41 (III a.) - „Bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas“ |

- PASTABOS

8.1. Baldų schemos, brėžiniai, išklotinės ir kita techninė informacija pateikiama Interjero projekte (Priedas Nr. 1).

    - PRIEDAI

9.1. Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

9.2. Interjero projektas (Priedas Nr. 1)