## 1 pirkimo objekto dalis
Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 priedas
„Siūlomų prekių techninės charakteristikos"
“
INOVATYVIŲ NUSIŽENGIMUS UŽFIKSUOJANČIŲ MOBILIŲ FIKSAVIMO SISTEMŲ PIRKIMAS
Mobilios aplinkos oro kokybės parametrų nustatymo sistema (įranga) (I pirkimo objekto dalis)
Siūlomų Prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams
Žaliai pažymėtus langelius tiekėjas privalo užpildyti visus
Raudonai nuspalvintų lengelių pildyti nereikia
Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Reikalavimo įgyvendinimas Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės, sprendimai, aprašymai ir kitokie paaiškinimai. Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi (Pildo tiekėjas) | Nuorodos į konkretų kartu pateiktą dokumentą ar konkretų jo puslapį, kuriame pagrindžiamas, įrodomas nurodytos reikšmės, parametrai, funkcijos ir t.t. (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Mobilios aplinkos oro kokybės parametrų nustatymo sistemos (įranga)
1. | Paskirtis | Įranga turi būti skirta operatyviam aplinkos oro kokybės parametrų nustatymui.
Įranga turi būti su CE ženklinimu.
Įranga turi būti pilnai paruošta darbui: veikianti, atliekanti savo funkcijas
Į įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą įrangos veikimą.
Įranga turi būti pritaikyta nešioti ar perkelti į kitą vietą, lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojama, paruošiama darbui. Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti transportavimo priemonę (dėžę, lagaminą ar analogišką sprendimą), skirtą saugiam įrangos transportavimui ir laikymui per visą eksploatavimo laikotarpį.
Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.
Turi būti pateikti siūlomos įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.
Turi būti suteikti mokymai (lietuvių kalba) 8 (aštuoniems) specialistams. Mokymai turi būti skirti susipažinti ir išmokti naudotis Įrangos funkcijomis.
Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.
Valdymo modulis turi būti atskiras arba integruotas į bendrą modelį.
Turi būti visų parametrų automatinė ir / arba nuotolinė ir / arba dalinė kalibracija, galimybė išsaugoti kalibracijos duomenis.
Turi būti integruota arba išorinė mėginių paėmimo pompa.
Turi būti užtikrinama galimybė matuoti ne mažiau kaip 8 skirtingus dujinius parametrus (anglies monoksidas, azoto monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, vandenilio sulfidas, amoniakas, formaldehidas, kietosios dalelės). Galimi parametrų matavimo vienetai: ppb, μg/m³, ppm, mg/m³. Užtikrinama galimybė matavimams naudoti vieną arba kelis tarpusavyje suderinamus įrenginius (modulinė sistema).
Darbo temperatūros ribos: ne siauresnės kaip nuo -20 °C iki +40 °C imtinai.
IP apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65.
Programinė įranga turi būti pritaikyta stebėti gautus duomenis realiu laiku, turi būti duomenų kaupimo funkcija, taip pat galimybė duomenų išsaugojimui skaitmeniniu ar kitokiu lygiaverčiu formatu. Turi būti bevielis duomenų perdavimas (pvz., el. paštu ir / ar debesijos platformoje).
Turi būti integruota pakraunama baterija su pridedamu krovikliu arba kitokiu būdu užtikrinamas veikimas lauko sąlygomis be papildomo maitinimo šaltinio. Darbo laikas iš baterijų ne mažiau kaip 4 val. Energijos taupymo režimai autonominiam darbui.
(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)