Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą

2025 m. birželio 5 d. Nr. D1-78

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-1)

AB „AMBER GRID“

(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr. M361020022

(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

2026-04-13

(Data)

1 lentelė. Statinio projekto informacija

| 1. Užsakovas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB „Amber Grid“, įm. k. 303090867, adr. Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius. Užsakovo atstovas Egidijus Svirskas projektų vadovas, E.Svirskas@ambergrid.lt, Mob. +370 693 07457 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tikslus statinio projekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaisų keitimo/ įrengimo ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo rekonstravimo projektavimo paslaugos ir rangos darbai, MD atšakos į Kužių DSS ir Ukmergės DSS |  |  |  |  |  |  |
| 3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta |  |  |  |  |  |  |
| MD atšakos į Kužių DSS (X:6205370,1822 Y:447744,9758) ir Ukmergės DSS (X:6124928,01 Y:552218,73) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto tikslai ir reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo objektas – AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas, Užsakovas) priklausančio magistralinio dujotiekio (toliau – MD) (ypatingasis statinys) uždarymo įtaisų, nurodytų 1-oje lentelėje (toliau – Objektas (-ai), kiekvienam Objektui rekonstravimo projekto (-ų) (projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) ir statybą leidžiančio dokumento (toliau – SLD) gavimas, techninis darbo projektas (toliau - TDP) ir pranešimas apie statybos darbų pradžią (toliau kartu– Projektas)) ir esant poreikiui, vietovės lygmens specialiojo (-ųjų) teritorijų planavimo dokumento (-ų) (toliau – Specialusis planas) parengimo, Projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai (toliau kartu - Darbai). Darbai ir paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių, Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių, Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių nuostatomis, statybos techniniais reglamentais, statybos ir kitais teisės aktų reikalavimais. Darbų atlikimui Tiekėjas turi pasiūlyti projektavimo teisę turintį asmenį (toliau – Projektuotojas), kuris turi parengti PP, jų pagrindu gauti SLD, parengti ir su Užsakovu suderinti TDP ir atlikti pranešimo apie statybos pradžią bei atlikti Projekto vykdymo priežiūrą, pagal aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtyje Tiekėjas turės išmontuoti esamus uždarymo įtaisus, įrengti naujus uždarymo įtaisus, ir jų valdymą prijungti prie operatyvaus nuotolinio valdymo sistemos. Tiekėjas turi įsivertinti visas medžiagas, įrangą, ir visas darbų atlikimo sąnaudas pirkimo objekto įvykdymui. Šio pirkimo apimtyje numatoma rekonstruoti 2 vnt. uždarymo įtaisų aikštelių: Užtikrinti tikslių, suderintų ir informatyvių BIM modelių parengimą dujų sistemos rekonstrukcijos projektui, įgyvendinamam viename projekte, apimančiame MD atšakas į Kužių DSS ir Ukmergės DSS. BIM modeliai skirti projektavimui, sprendinių koordinavimui, statybos darbų vykdymui ir tolesniam objektų eksploatavimui, numatant ir atvaizduojant technologinių, automatikos ir telemetrijos sprendinių sąsajas su esama SCADA infrastruktūra BIM modeliuose. Parengti ir suderinti BIM modelius dujų sistemos rekonstrukcijos projektui (MD atšakos į Kužių DSS ir Ukmergės DSS), modeliuojant uždarymo įtaisus (UĮ 1‑I, UĮ 1‑II), jų pavaras, dujotiekius, telemetrijos ir automatikos įrangą, apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo sistemas bei UĮ aikšteles. BIM modeliai turi užtikrinti techninių sprendinių koordinavimą, telemetrijos ir SCADA sąsajų atvaizdavimą BIM modeliuose, pagrindinių techninių ir eksploatacinių parametrų pateikimą bei būti pakankami statybos sprendinių supratimui ir informacijos perdavimui eksploatacijos modelio parengimui. Esminiai projekto tikslai taikant BIM modelį: - Taikyti BIM metodologiją ir naudoti informaciją visame statinių gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose; - Patikima duomenų perdavimo kontrolė ir duomenų vientisumo užtikrinimas tarp skirtingų projekto dalyvių per visą projekto įgyvendinimą (informacijos praradimo prevencijai naudojama bendroji duomenų aplinka); - Atlikti savalaikį projekto dalių koordinavimą 3D erdvėje (tarp skirtingų pastatų, statinių ir susijusios infrastruktūros bei jų modelių) ir išvengti kritinių sankirtų (patikrinimas ir koregavimas su BIM programine įranga); - Iš 3D modelių generuoti projektinius sprendinius siekiant išvengti netikslių/neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir/ar taisyti; - Iš 3D modelių sugeneruoti tikslius kiekių žiniaraščius; - Užtikrinti sprendimų priėmimo kokybę ir greitį; - Statybos darbų planavimas ir vykdymas bei patikima statybos darbų kontrolė taikant BIM metodologiją. - Faktiškai atliktų darbų atitikimas projektiniams sprendiniams (3D modeliams). - Efektyvesniam sukurto turto eksploatavimui, sukurta informacija turi būti naudojama sekančiuose etapuose (duomenys eksploatavimui, informacijos perkėlimas/susiejimas su turto valdymo informacine sistema, „taip pastatyta“ duomenų išsaugojimas, susietas su įrenginių klasifikavimo sistema). Esminiai reikalavimai taikant BIM: 1) Tiekėjas privalo paskirti BIM koordinatorių, kuris turi parengti ir su Užsakovu suderinti statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (angl. BIM Execution Plan - BEP), tai turi atlikti su Užsakovu suderintais principais ir detalizuoti informacijos modelio struktūrą visam projektui bei jo informacijai valdyti. 2) BEP yra rengiamas prieš pradedant kurti modelius, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki projektavimo darbų pradžios. 3) BEP turi būti atnaujinamas ir papildomas, detalizuojamas kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir pagal poreikį, pildomas ar atnaujinamas projekto eigoje. 4) Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio modelio informacija Užsakovo suteikiamoje bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 standartą. Būtina užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje. 5) Detalūs reikalavimai projekto įgyvendinimui, projekto dalims bei negrafinės informacijos lygis apibrėžtas projekto Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje, Projektavimo užduotyje ir šių dokumentų prieduose. Detalus negrafinės informacijos pateikimas turi būti apibrėžtas Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane BEP. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR ir (ar) PIP (2 priedo 2 lentelė ir 3 priedo 2 lentelė) | Pildo Užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali papildyti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai | 2 priedo 2 lentelės 1 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 1 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 2. | Statinio informacinio modeliavimo taiky-mo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis | 2 priedo 2 lentelės 2 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 2 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 3. | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu | 2 priedo 2 lentelės 3 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 3 punktas | Taip | Taip | Taip | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 4. | Projekto informacijos modelio struktūra | 2 priedo 2 lentelės 4 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 4 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 5. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | 2 priedo 2 lentelės 5 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 5 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 6. | Klasifikavimo sistema | 2 priedo 2 lentelės 6 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 6 punktas | Taip | Taip | Taip | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 7. | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas | 2 priedo 2 lentelės 7 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 7 punktas | Taip | Taip | Taip | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 8. | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM | 2 priedo 2 lentelės 8 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 8 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 9. | PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas | 2 priedo 2 lentelės 9 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 9 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 10. | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas | 2 priedo 2 lentelės 10 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 10 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 11. | Duomenų vardijimo reikalavimai | 2 priedo 2 lentelės 11 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 11 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 12. | Informacijos atvaizdavimo standartai | 2 priedo 2 lentelės 12 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 12 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 13. | Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai | 2 priedo 2 lentelės 13 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 13 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 14. | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) | 2 priedo 2 lentelės 14 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 14 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 15. | Projekto informacijos modelio nustatymai | 2 priedo 2 lentelės 15 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 15 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 16. | Programinė įranga | 2 priedo 2 lentelės 16 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 16 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 17. | Informacinių technologijų sistemų našumas | 2 priedo 2 lentelės 17 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 17 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 18. | Duomenų saugumas | 2 priedo 2 lentelės 18 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 18 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 19. | Bendroji duomenų aplinka | 2 priedo 2 lentelės 19 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 19 punktas | Taip | Ne | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 20. | Turto informacijos modelio (AIM) poreikis | 2 priedo 2 lentelės 20 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 20 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 21. | PIM ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija | 2 priedo 2 lentelės 21 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 21 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |
| 22. | PIM duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM) | 2 priedo 2 lentelės 22 punktas ir 3 priedo 2 lentelės 22 punktas | Taip | Taip | Ne | Užsakovas apibrėžia reikalavimus, o tiekėjas įgyvendina reikalavimus |

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

| 1. Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas | Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S0–S6) | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planavimas | Planavimas (S1) | Parengti preliminarus projektiniai sprendiniai (tikslinti poreikį su Užsakovu) su pagrindine informacija, apytiksliais matmenims ir įrangos derinimu bendrojoje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment). |
| 2. | Projektavimas | Projektiniai pasiūlymai (S2) | Kokybiškai parengti ir su Užsakovu suderinti PP sprendiniai (3D IFC geometrinis ir informacinis BIM modelis sumodeliuotas pagal LOD reikalavimus ir iš jo generuojami PP sprendiniai), gautas statybą leidžiantis dokumentas/ai (SLD). Atliktas projekto dalių koordinavimą trimatėje erdvėje (išvengus kritinių sankirtų), 3D IFC modelis ir informacija pateikta bendrojoje duomenų aplinkoje CDE. |
| 3. | Projektavimas | Techninis darbo projektas (S3) | Kokybiškai parengti ir su Užsakovu suderintas TDP (3D IFC geometrinis ir informacinis BIM modelis pilnai sumodeliuotas pagal LOD reikalavimus ir iš jo generuojami TDP sprendiniai) su teigiama ekspertizės išvada, atliktos koordinavimo (tarp skirtingų pastatų/statinių, projekto dalių ir jų modelių) ir kolizijų patikros (pagal suderintą planą ir tolerancijų lygį) bei pateikta informacija CDE aplinkoje. Atlikti TDP projekto derinimo ir tvirtinimo procesai CDE aplinkoje, sėkmingas publikavimas statybos darbams vykdyti. |
| 4. | Statyba | Statyba (S4) | Statybos darbų kokybės kontrolei paruoštas BIM modelis ir pateikta informacija CDE aplinkoje (3D IFC). Statybos darbų vykdymo ir statybos darbų kokybės kontrolės informacija valdoma CDE aplinkoje. Atlikti statybos darbai, atliktos aktualaus BIM modelio pakeitimų koordinavimo ir kolizijų patikros ir aktualiais atributiniais duomenimis papildytas BIM modelis (turi atitikti visus Užsakovo keliamus BIM reikalavimus). |
| 5. | Statyba | Statybos užbaigimas (S5) | Užbaigti visi pastatų, statinių ir susijusios infrastruktūros statybos darbai, įvykdyti paleidimo ir derinimo darbai bei atlikti Užsakovo atstovų mokymai. Aktualaus BIM modelio ir CDE aplinkos duomenų perdavimas Užsakovui su visais projekto valdymo ir užbaigimo dokumentais. |
| 6. | Naudojimas | Statinio naudojimas (S6) | Efektyviam turto eksploatavimui, sukurta informacija naudojama visuose etapuose (duomenų eksploatavimui ir informacijos perkėlimas į turto valdymo informacinę sistemą, susietas su įrenginių klasifikavimo sistema). |

| 2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai | Planavimas |  |  | Projektavimas |  |  | Statyba |  | Naudoji- mas |
|  |  | S0 |  | S1 | S2 (PP) | S3 (TDP) |  | S4 (STA) | S5 (UŽB) | S6 (NA) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) |  |  |  | P | P |  | R |  |  |
| 2. | Kiekių skaičiavimai (privalomas) |  |  |  | P | P |  | R |  |  |
| 3. | Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| 4. | Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| 5. | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| 6. | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas) |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| 7. | Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| 8. | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  | P | P |  |  |  |  |
| 9. | Energinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  | P | P |  | R |  |  |
| 11. | Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  | P |  |  |  |  |
| 12. | Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  | P |  |  |  |  |
| 14. | Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) |  |  |  | P | P |  | R |  |  |
| 17. | Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  | P |  | R |  |  |
| 18. | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  | P |  | R |  |  |
| 19. | Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  | P |  |  |  |  |
| 20. | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  | R |  | R |  |  |
| 21. | Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 22. | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 23. | Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  | U | U |  |
| 25. | Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  | R | R |  |
| 26. | Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  | R |  |
| 27. | Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  | U |  |
| 28. | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  | R |  |
| 29. | Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  | R |  |
| 30. | Turto valdymas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas ir tikslas |  | Mokymų trukmė |  |  |  | Pastabos |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1. | Supažindinimas su BIM igyvendinimo planu - BEP (angl. BIM Execution Plan), projekto vykdymo tvarka bei taisyklėmis, duomenų kėlimo eiliškumu bei rolėmis projekto vykdymo eigoje taikant BIM. |  | Iki 4 valandų |  |  |  | Tiekėjo vykdomi mokymai gyvai arba nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje). |  |  |  |
| 2. | Supažindinimas su bendrąja duomenų aplinka DALUX (CDE) – informacijos įkėlimas, peržiūra, komentavimas, versijų valdymas, projekto derinimo ir tvirtinimo procesai. |  | Iki 2 valandų |  |  |  | Tiekėjo vykdomi mokymai gyvai arba nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje) naudojant projekto CDE aplinką DALUX |  |  |  |
| 3. | Modelio kokybės kontrolė, kolizijų tikrinimas ir atributų užpildymas. |  | Iki 4 valandų |  |  |  | Tiekėjo vykdomi mokymai nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje) |  |  |  |
| 4. | Dokumentacijos generavimas iš BIM modelio – brėžiniai, kiekių žiniaraščiai, užbaigimo dokumentacija ir pan. |  | Iki 2 valandų |  |  |  | Tiekėjo vykdomi mokymai nuotoliniu būdu (pavyzdžiui Teams platformoje) |  |  |  |

| 4. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 1. | Projekto informacinis modelis/iai (PIM) turi atitikti/apimti visų BIM projekto įgyvendinimo etapų, projekto dalių ir bylų struktūrą. |  | Informacijos modelio, projektinių sprendinių ir dokumentų kontrolei užtikrinti pagal detalų statinio informacinio modelio vykdymo planą BEP (Derinti failų dydžius, struktūrą ir jungtinių modelių kūrimo principus su Užsakovu). Sklandžiam ir savalaikiam projekto dalių ir bylų derinimui. Informacijai išsaugoti, erdviniai modeliai pateikiami IFC formatu ir gimtais programinės įrangos formatais. Statinio informacinis modelis turi būti susietas su turto informacijos modeliu (AIM) ir Užsakovo turto valdymo sistema. |  |  |  |  |
| 2. | Duomenų perdavimo kontrolei ir projekto informacijos modelio duomenų vientisumas tarp skirtingų projekto dalyvių (informacijos praradimo prevencijai naudojama suderinta bendroji duomenų aplinka CDE). |  | Užtikrinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje CDE pagal ISO 19650 standartą ir struktūrą. Projekto informacijos modelio struktūra turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą BEP |  |  |  |  |
| 3. | Grafiniai/informaciniai modeliai - 3D modeliai, atitinkantys pastatų/statinių ir projekto dalių bei bylų struktūrą, kartu talpinantys susijusią informaciją (atributus). |  | Naudojami derinimui, vizualizacijai, pjūviams, planams, žiniaraščiams generuoti. Būtina užtikrinti, kad kiekvienas pastatas/statinys ir projekto dalis būtų modeliuojami atskirai bei susiejami į jungtinį modelį IFC formatu. |  |  |  |  |
| 4. | Jungtiniai (federuoti) modeliai - kuriami sujungiant atskirų projekto dalių modelius į vieną bendrą IFC formato modelį arba bendrosios duomenų aplinkos erdvę. |  | Naudojami modelių koordinacijai ir erdvinių kolizijų aptikimui. Būtina derinti su Užsakovu atskirų modelių failų dydžius ir kaip bus daromi jungtiniai (federuoti) modeliai. |  |  |  |  |
| 5. | Užbaigimo (angl. As-built) modeliai - galutiniai modeliai, atspindintys realiai įgyvendintą projektą/statinį. |  | Naudojami informacijai apie statinį saugojimui (perduodami Užsakovui užbaigimo stadijos metu), galimai priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai. |  |  |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment). Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš BIM modelio ir neatsiejami nuo jo (turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą). Visi dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu, laikomi CDE. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pasirinkta klasifikavimo sistema su visų projekte naudojamų klasių kodais (turi būti derinama su Užsakovo turto valdymo sistemos informacinių kodavimu) turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane. Klasifikavimo sistemos pasirinkimas bus tikslinamas pagal sutarties pasirašymo metu galiojančius LR teisės aktus. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Peržiūra | Peržiūros tikslas | Atsakingo asmens funkcijos |  | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai | Periodiškumas |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. | Vizualinė patikra | Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius, Projekto dalių vadovai |  | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) | Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę. |  |
| 2. | Sankirtų patikra | Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių erdvinių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą | Atsakingas Tiekėjas BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai |  | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) | Ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę. |  |
| 3. | Modelio vientisumo patikra | Patikrinti ar jungtinis erdvinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BEP | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius |  | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |
| 8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio užduotys |  |  | Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo vadovas |  |  | Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas |
| 1. | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) parengimas ir nustatymai. |  |  | K (kurti, vykdyti), N (naudoti) |  |  | N (naudoti) |
| 2. | Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano (BEP) sudarymas (BEP rengiamas prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki projektavimo darbų pradžios). |  |  | D (sprendinių derinimas, pritarimas) T (tvirtinti įvykdymą), N (naudoti) |  |  | K (kurti, vykdyti), N (naudoti) |
| 3. | Tinkamas statinio informacinio modelio ir jo informacijos rengimas (pagal Užsakovo BIM reikalavimus) bei projekto komandos konsultavimas BIM klausimais. |  |  | D, T, N |  |  | K |
| 4. | Koordinuoti BIM projekto įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai ir savalaikiai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovui (įskaitant BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą). |  |  | D, T, N |  |  | K, N |
| 5. | Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams. |  |  | D, T, N |  |  | K |
| 6. | Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, BIM modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovui ne rečiau nei 1 kartą į mėnesį. |  |  | D, T, N |  |  | K |
| 7. | Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų saugų ir savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą bei perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalytis informacija. |  |  | K, D, T, N |  |  | K, N |
| 8. | Parengti specifinių projekto informacijos kodų kūrimo ir failų vardijimo principus. |  |  | D, T, N |  |  | K, N |
| 9. | Pateikti tikslius medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, atlikti projekto vertės nustatymą, suvesti modelio atributus ir užtikrinti savalaikį projekto įgyvendinimą. |  |  | D, T, N |  |  | K, N |
| 10. | Įgyvendinti statybos darbų vykdymo ir statybos darbų kokybės kontrolę (informacija valdoma CDE aplinkoje, kartu su aktualiais/patvirtintais projekto sprendiniais ir atributiniais duomenimis papildytais erdvinis BIM modeliais). |  |  | K, T, N |  |  | K, N |
| 11. | Užtikrinti užbaigimo BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą. |  |  | D, T |  |  | K, N |
| 12. | Kartu su užbaigimo dokumentais parengti ir Užsakovui perduoti galutinį erdvinį BIM modelį su iš statybos medžiagų, produktų ir įrenginių sertifikatų papildyta aktualia atributine informacija (pagal visus Užsakovo BIM reikalavimus, kurie tikslinami rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą BEP). |  |  | D, T, N |  |  | K, N |

| 9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 3 ir 4 lentelės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio sudėtis |  | S0 | S1 |  | S2 (PP) | S3 (TDP) |  | S4 (STA) | S5 (UŽB) | S6 (NA) | LOD |  | Pastabos |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Projektiniai pasiūlymai su SLD: Sklypo plano, Susisiekimo, Konstrukcijų, Dujotiekio, Elektrotechnikos (įskaitant Pastatų apšvietimo) bei kitų projekto dalių (pagal poreikį) sprendiniai/modeliai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti. |  | - | - |  | + | - |  | - | - | - | LOD200 |  | turi būti užtikrintas LOD 200 geometrijos ir informacijos užpildymo lygis. |
| 2. | Projektiniai pasiūlymai su SLD: Susisiekimo, Dujofikavimo, Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, , Procesų valdymo ir automatizacijos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, Dujų technologijos bei kitų dalių (pagal poreikį) sprendiniai/modeliai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti. |  | - | - |  | + | - |  | - | - | - | LOD200 |  | turi būti užtikrintas LOD 200 geometrijos ir informacijos užpildymo lygis. |
| 3. | Techninis darbo projektas: Sklypo plano, Susisiekimo, Konstrukcijų, Dujotiekio, Elektrotechnikos bei kitų projekto dalių (pagal poreikį) sprendiniai/modeliai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti. |  | - | - |  | - | + |  | + | + | - | LOD 300-350 |  | turi būti pateikiamas LOD 300-350 (angl. level of detail) geometrijos ir informacijos užpildymo lygis. |
| 4. | Techninis darbo projektas: Susisiekimo, Dujofikavimo, Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, , Procesų valdymo ir automatizacijos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, Dujų technologijosbei kitų dalių (pagal poreikį) sprendiniai/modeliai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti. |  | - | - |  | - | + |  | + | + | - | LOD 300-350 |  | turi būti pateikiamas LOD 300-350 geometrijos ir informacijos užpildymo lygis. |
| 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susitikimo tikslas | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija |  |  | Dažnumas |  |  | Dalyviai |  |  |  |  | Vieta |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| 1. | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimus | S2, S3, S4, S5 |  |  | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |  | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius, Projekto vadovas Užsakovo atstovai |  |  |  |  | Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu) |  |
| 2. | Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas/ derinamas informacinis modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus, projekto terminus ir reikalavimus | S2, S3, S4, S5 |  |  | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |  | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius, Projekto vadovas Užsakovo atstovai |  |  |  |  | Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu) |  |
| 3. | Peržiūrėti ar užtikrinamas saugus BIM modelio informacijos laikymas, duomenų perdavimo kontrolė tarp dalyvių ir informacijos modelio duomenų vientisumas tarp skirtingų pastatų/ statinių bei projekto dalių (ar vengiant informacijos praradimo, naudojama bendroji duomenų aplinka CDE). | S2, S3, S4, S5 |  |  | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |  | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius, Projekto vadovas Užsakovo atstovai |  |  |  |  | Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu) |  |

| 11. Duomenų vardijimo reikalavimai (pildoma 2 priedo 5 lentelė) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Duomenų vardijimo reikalavimai |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| 1. | Duomenų rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą (projektas įforminamas pagal LST 1516), siekiant užtikrinti sklandžią sąsają pagal šabloną AAAA-BB-CC-DD.DD-EE.XXX (Pvz.: dujotiekio dalies techninio darbo projekto IFC modelis vadintųsi 2025AA-20-TDP-D.ifc): • (AAAA) - Projekto numeris. • (BB) - Statinio, pažymėto sklypo plane, dėmuo; • (CC) - Projekto etapas: PP (S2) – projektiniai pasiūlymai. TDP (S3-S4) – techninis darbo projektas. Rengiant doc/pdf formato dokumentus žymenyje naudojamas PP ir TDP kodavimas, teikiant ifc (ar kitą atvirą standartą) naudojamas S2/S3-S4 kodavimas. • (DD.DD) - Projekto dalies ir tos dalies dokumento dėmuo • (EE) - Dokumento numerio dėmuo (pvz.: 01, 02 ir pan.) • (XXX) - Dokumento failo formatas (pvz.: ifc, dwg, pdf ir pan.). Pažymima, kad CDE aplinka turi automatinio versijavimo funkciją, todėl papildomi dėmenys (pvz. data, komentaras ar pan.) pavadinimo struktūroje nereikalingi. Esant poreikiui atnaujinti dokumentą, jis įkeliamas tuo pačiu pavadinimu – CDE aplinka sukuria dokumento versiją automatiškai. Žymėjimai numatomi remiantis Lietuvos Projektavimo įmonių Asociacijos rekomendacijomis R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje“ ir LST 1516.Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |  |  |  |
| 12. Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| 1. | Projekto sudėties bei specifikacijų reikalavimai pateikti pirkimo dokumentuose projektavimo užduočių prieduose (Turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą). |  |  |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai | Duomenų mainų formatai | Duomenų saugojimo formatai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sklypo plano, Susisiekimo, Konstrukcijų, Dujotiekio, Elektrotechnikos bei kitų projekto dalių (pagal poreikį) sprendiniai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti, Projektiniai pasiūlymai | Projektiniai pasiūlymai, erdviniai modeliai, grafinė ir negrafinė informacija, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio Pirkimo Sutartis, projekto Techninė specifikacija ir jų priedai | .dgn, .rvt, .pln, .dwg, .landxml ir pan. (gimtais programinės įrangos formatais) | ifc, .dwg, .landxml | Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE ir derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą BEP |
| 2. | Susisiekimo, Dujofikavimo, Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, atstatymo, Procesų valdymo ir automatizacijos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, Dujų technologijos bei kitų dalių (pagal poreikį) sprendiniai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti, Projektiniai pasiūlymai | Projektiniai pasiūlymai, erdviniai modeliai, grafinė ir negrafinė informacija, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio Pirkimo Sutartis, projekto Techninė specifikacija ir jų priedai | .dgn, .rvt, .dwg, .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatais | ifc, .dwg, .pdf | Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE ir derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą BEP |
| 3. | Sklypo plano, Susisiekimo, Konstrukcijų, Dujotiekio, Elektrotechnikos bei kitų projekto dalių (pagal poreikį) sprendiniai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti, Techninis darbo projektas | Techninis darbo projektas, erdviniai modeliai, grafinė ir negrafinė informacija, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio Pirkimo Sutartis, projekto Techninė specifikacija ir jų priedai | .dgn, .rvt, .pln, .dwg, .landxml ir pan. (gimtais programinės įrangos formatais) | .ifc, .dwg, .landxml | Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE ir derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą BEP |
| 4. | Susisiekimo, Dujofikavimo, Elektrocheminės apsaugos nuo korozijos, , Procesų valdymo ir automatizacijos, Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, Dujų technologijos ir bei kitų dalių (pagal poreikį) sprendiniai reikalingi projektui sėkmingai užbaigti, Techninis darbo projektas | Techninis darbo projektas, erdviniai modeliai, grafinė ir negrafinė informacija, kaip reikalavimais apibrėžia LR teisės aktai bei šio Pirkimo Sutartis, projekto Techninė specifikacija ir jų priedai | .dgn, .rvt, .dwg, .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatais | ifc, .dwg, .pdf | Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE ir derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą BEP |

| 14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal LKS 94 koordinates (esant reikalui pagal globalias koordinates) , posūkio kampą nuo azimuto ir altitudę pagal LAS07 sistemą. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates ir geoerdvinę padėtį, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai. Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Nėra reikalavimo ir turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Programinės įrangos paskirtis |  | Pastabos |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. | Tinkamai parengti projektinius sprendinius ir užbaigimo dokumentus (išpildomąją dokumentaciją) bei perduoti Užsakovui |  | Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatus. Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |
| 2. | Statinio informacinio modelio kūrimas ir 3D modeliavimas (su kolizijų patikra) |  | Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .ifc, .dwg, .landxml ir pan. formatus. Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |
| 3. | Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros bei modelis turi būti papildytas aktualia parametrine (atributine) informacija (pagal LOI reikalavimus) pagal turto valdymo sistemos poreikius. |  | Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir universalius duomenų perdavimo formatus. Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |
| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Užtikrinti saugų, savalaikį ir patikimą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bei valdymą bendroje duomenų aplinkoje. Sistemos turi sklandžiai veikti ir turėti galimybę būti valdomos prisijungiant nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). |  |  |  |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Prieš pradedant naudotis bendrąja duomenų aplinka, turi būti sudarytos taisyklės, nustatytos rolės ir priskirtos teisės duomenų ir dokumentų pateikimui, trynimui ir korekcijai kiekvienam projekto dalyviui. Turi būti sudarytos galimybės, esant poreikiui, apriboti projekto dalyvių priėjimą prie projekto duomenų. |  |  |  |
| 2. | Užtikrinti saugią ir nenutrūkstamą CDE paslaugą su dviguba prisijungimo autentifikacija ir viso projekto informacijos valdymas turi atitikti ISO/IEC 27001 „Informacijos saugumo valdymo sistemos“ reikalavimus. |  |  |  |
| 3. | Projektui vykstant turi būti užtikrintas projekto dokumentų bei duomenų saugumas, jų neatskleidžiant jokiai trečiajai, su projekto vykdymu nesusijusiai šaliai. Projektui pasibaigus, parengus „Taip pastatyta“ projektą, visas statinio informacinis modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas Užsakovui, t.y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose projekto etapuose. |  |  |  |
| 4. | Duomenų saugumo taisyklės Tiekėjo turi būti pateiktos Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane ir trumpai pristatytos Užsakovo pusės projekto komandai per bendrosios duomenų aplinkos pristatymo mokymus. |  |  |  |
| 5. | Taikoma CDE aplinka turi atitikti aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. |  |  |  |
| 19. Bendroji duomenų aplinka |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  |  | Pastabos |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1. | Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus; |  |  | Tiekėjas turi prisijungti prie Užsakovo suteikiamos CDE aplinkos ir joje dirbti. |
| 2. | Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; |  |  | Tiekėjo ir Užsakovo komandos nariams bus suteikta prieiga priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, naudoti visuose projekto etapuose. |
| 3. | Dokumentų versijų kūrimas ir kontrolė, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus; |  |  | Tiekėjo ir Užsakovo komandos nariams bus suteikta prieiga priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, naudoti visuose projekto etapuose. |
| 4. | Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .ifc, .dwg ir .landxml duomenų rinkmenos formatus ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją; |  |  | Tiekėjo ir Užsakovo komandos nariams bus suteikta prieiga priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, naudoti visuose projekto etapuose. |
| 5. | Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |
| 20. Turto informacijos modelio (AIM) poreikis |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape | Laukiamas rezultatas |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. | Statinio priežiūros planavimas | Statinio informacinis modelis turi būti susietas su turto informacijos modeliu ir Užsakovo turto valdymo sistema sėkmingam statinio priežiūros planavimui (su galimybe nustatyti tikslias elementų vietas, rasti atributinę elementų informaciją susieta su nuorodomis į dokumentus). Naudojama unifikuota kodavimo sistema susieta su turto valdymo sistema Universaliais duomenų perdavimo formatais. |  |  |
| 2. | Statinio inžinerinių sistemų analizė | Statinio inžinerinių sistemų analizė, apimanti techninių sistemų (šildymo, vėsinimo, vėdinimo, apšvietimo, elektros energijos gamybos vietoje ir kt.) analizę, kuri tiesiogiai susijusi su energijos sąnaudų analizės taikymo atvejo rezultatais. Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |  |
| 21. Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Turto informacijos modelio sudėtis | LOD |  | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Projekto informacijos modelio (PIM) duomenys turi būti suderinti su turto informacijos modelio (AIM) struktūra ir kodavimu, kad būtų užtikrintas sklandus duomenų perdavimas į užsakovo turto valdymo sistemą. | 300-350 |  | Naudojama unifikuota kodavimo sistema ir statinio informacinio modelio atributinė informacija (užtikrintai integracija su turto valdymo sistema). |
| 22. Projekto informacijos modelio duomenų migracija į turto informacijos modelį |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Turto informacijos modelio tipas | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas |  | Duomenų perdavimo formatai |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Statinio informaciniai modeliai ir susietos duomenų bazės | 3D modeliai apima pagrindinius objekto elementus, jų savybes ir parametrus, reikalingus turto valdymui. Duomenų migracijai naudojama unifikuota kodavimo sistema susieta su turto valdymo informacine sistema ir duomenų bazėmis. |  | Universaliais statinio informacinio modelio duomenų perdavimo formatais (Turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto detalų vykdymo planą). Pavyzdžiui .ifc; .landxml ir pan. |
| 2. | Projekto sprendiniai ir brėžiniai | Iš modelio sugeneruoti projektiniai sprendiniai, brėžiniai, schemos ir pan. |  | Originalūs ir nekeičiami formatai. Pavyzdžiui .dwg, .pdf ir pan. |
| 3. | Tekstiniai dokumentai | Projekto dalių tekstiniai dokumentai: projekto dalių sudėties žiniaraščiai, aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, sąnaudų žiniaraščiai ir pan. |  | Originalūs ir nekeičiami formatai. Pavyzdžiui .doc, .xls, .docx, .xlsx ,pdf ir pan. |

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

| Kodinis žymuo pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių | Pavadinimas, aprašymas Nacionaliniame statybos informacijos klasifikatoriuje | Sinonimai, taikymo apimtis, apribojimai | LOG 1 | LOG 2 | LOG 3 | LOG 4 | LOG 5 | LOG 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) |

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

| Nr. | Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius |  |  | Atributai |  |  |  | Galimos ir (ar) ribinės atributų reikšmės | Projekto dalis | Tiekėjo papildyta informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio statybos informacijos klasifikato riaus reikšmė | Pavadini mas, aprašymas | Taikymo apimtis, apriboji mai | Atributo pavadini mas | Duomenų įvedimo formatas (skaičius, tekstas ir kt.) | Aprašy mas | Matavimo vienetai |  | (pildo užsakovas) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) |

5 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai

| Aplankalo paskirtis | Lygmuo | Kamienis, 0 lygmens aplankas | 1 lygmens poaplankis | 2 lygmens poaplankis | 3 lygmens poaplankis | žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės) | Failai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) | (pildo užsakovas) |

(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

_______________

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą

2025 m. birželio 5 d. Nr. D1-78

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma EIR-2)

(Juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.

(Data)                (Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminarusis VYKDYMO planAS

1 lentelė. Statinio projekto ir tiekėjo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

(pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 1 lentelės 2 punkto)

2. Tiekėjo pavadinimas

(pildo tiekėjas)

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimų paslaugoms, valdymui ir technologijoms įgyvendinimo planas

| 1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  |  | Statinio gyvavimo ciklo etapas | Statinio gyvavimo ciklo stadija ir žymuo (S1-S6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto) | (pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – kartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 1 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis (lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: U – užsakovas, P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planavimas |  |  |  |  |  |  |  | Projektavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statyba |  |  |  |  |  |  | Naudoji mas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S0 |  |  |  |  | S1 |  |  | S2 |  |  |  |  |  | S3 |  |  |  | S4 |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |
| 1 |  |  | Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 2 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Kiekių skaičiavimai (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Energinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Turto valdymas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų detalizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo įgyvendinimo aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Kiekių skaičiavimai (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Projekto etapų planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Sklypo analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Energinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Tvarumo vertinimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Konstrukcijų analizė ir projektavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Apšvietimo analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Kiti analizės atvejai (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra (privalomas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Statybvietės planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Konstrukcinė-technologinė analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Statybos logistikos planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Skaitmeninė gamyba (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Statybos darbų techninė priežiūra (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Išpildomasis modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Duomenų modeliavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Statinio priežiūros planavimas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Energijos sąnaudų analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Turto valdymas (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Erdvės valdymas ir stebėsena (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Tvarumo stebėsena ir analizė (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Avarijų prevencija (laisvai pasirenkamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Mokymų pavadinimas ir tikslas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mokymų trukmė |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 3 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio tipas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 4 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 5 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 6 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Peržiūra | Peržiūros tikslas |  |  |  |  | Atsakingo asmens funkcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  | Periodiškumas |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto) |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 7 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacinio modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacinio modelio užduotys |  |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovo paskirtas BIM Vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius ir (ar) BIM Vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 8 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio sudėtis |  |  |  |  |  | S0 | S1 |  |  |  | S2 |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  | S5 |  |  |  |  |  |  | S6 |  | LOD |  |  |  | Pastabos |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  |  |  | (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsako vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartoja ma informaci ja iš Užsakovo informaci jos reikalavi mų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  | (pildo užsako vas – atkartojama informa cija iš Užsako vo informa cijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartoja ma informaci ja iš Užsakovo informaci jos reikalavi mų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartoja ma informaci ja iš Užsakovo informaci jos reikalavi mų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 9 punkto) |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |
| 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – susitikimų planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Susitikimo tikslas |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažnumas |  | Dalyviai |  |  |  |  |  |  | Vieta |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto) |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsako vas – atkarto jama informacija iš Užsakovo informacijos reikala vimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto) |  | (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsako vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 10 punkto) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Duomenų vardijimo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Duomenų vardijimo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 11 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 12. Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 12 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio tipas |  |  | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų mainų formatai |  |  |  |  |  | Duomenų saugojimo formatai |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas privalomai užpildo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prireikus tiekėjas detalizuoja |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsako vas – atkartojama informa cija iš Užsako vo informa cijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto) |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 13 punkto) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 14 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto) |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 15 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Programinės įrangos paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto) |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 16 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Žemiau tiekėjo pildomi punktai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis ir našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsako vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 17 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto) |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 18 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 19. Bendroji duomenų aplinka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto) |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 19 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 20. Turto informacijos modelio (AIM) poreikis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | BIM taikymo atvejai naudojimo etape |  |  |  |  |  |  | Laukiamas rezultatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto) |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 20 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacijos modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | AIM modelio sudėtis |  |  |  |  |  |  | LOD |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsako vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 21 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |
| 22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenų migracija į turto informacijos modelį (AIM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Turto informacijos modelio tipas |  |  |  | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duome nų perdavi mo formatai |  |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| Užsakovo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo užsako vas – atkartojama informacija iš Užsako vo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto) |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo užsakovas – atkartoja ma informaci ja iš Užsakovo informaci jos reikalavimų 2 priedo 2 lentelės 22 punkto) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas ) |
| Prireikus tiekėjas gali papildyti savo informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų įgyvendinimo planas

| Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo aprašas |  |  | Tiekėjo papildyta informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |
| 1. | Pavadinimas. (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) |  |  |
| 1.1. | Statinio gyvavimo ciklo stadija: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) |  |  |
| 1.2. | Tikslas: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) |  |  |
| 1.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |
|  | Įvestis | Išvestis |  |
|  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) | (pildo tiekėjas) |
|  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | (Pildo tiekėjas) |  |  |
| 1.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 6 priedo) |  |
|  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

4 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

| Kodinis žymuo pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių | Pavadinimas, aprašymas Nacionaliniame statybos informacijos klasifikatoriuje | Sinonimai, taikymo apimtis, apribojimai | LOG 1 | LOG 2 | LOG 3 | LOG 4 | LOG 5 | LOG 6 | Tiekėjo papildyta informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 3 lentelės) | (pildo tiekėjas) |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

5 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai

| Nr. | Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius |  |  | Atributai |  |  |  | Galimos ir (ar) ribinės atributų reikšmės | Projekto dalis | Tiekėjo papildyta informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio statybos informacijos klasifikato riaus reikšmė | Pavadini mas, aprašymas | Taikymo apimtis, apriboji mai | Atributo pavadini mas | Duomenų įvedimo formatas (skaičius, tekstas ir kt.) | Aprašy mas | Matavimo vienetai |  | (pildo užsakovas) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 4 lentelės) | (pildo tiekėjas) |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

6 lentelė. Duomenų vardijimo reikalavimai

| Aplanka lo paskirtis | Lygmuo | Kamienis, 0 lygmens aplankas | 1 lygmens poaplankis | 2 lygmens poaplankis | 3 lygmens poaplankis | žemesnio lygmens poaplankiai (išlaikomos tik kodavimo taisyklės) | Failai | Tiekėjo papildyta informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo užsakovas – atkartojama informacija iš Užsakovo informacijos reikalavimų 2 priedo 5 lentelės) | (pildo tiekėjas) |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

(Pareigos, nurodo tik juridiniai asmenys)                            (Parašas)                                  (Vardas, pavardė)

_______________

Užsakovo informacijos reikalavimų

rengimo tvarkos aprašo

4 priedas

PAVYZDINIS STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ RINKINYS IR JŲ SUSIEJIMAS SU STATINIO GYVAVIMO CIKLO ETAPAIS IR ETAPŲ STADIJOMIS

| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai | Statusas | Planavimas |  | Projektavimas |  | Statyba ir (ar) gamyba |  | Naudojimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas | Privalomas | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Kiekių skaičiavimai | Privalomas |  |  | x | x | x | x |  |
| 3 | Projekto etapų planavimas | Laisvai pasirenkamas | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Sklypo analizė | Laisvai pasirenkamas | x | x | x | x |  |  |  |
| 5 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas | Privalomas |  | x | x | x |  |  |  |
| 6 | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros | Laisvai pasirenkamas |  | x | x | x |  |  |  |
| 7 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas | Privalomas |  | x | x | x |  |  |  |
| 8 | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė | Laisvai pasirenkamas |  | x | x | x |  |  |  |
| 9 | Energinė analizė | Laisvai pasirenkamas |  | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Tvarumo vertinimas | Laisvai pasirenkamas |  | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Konstrukcijų analizė ir projektavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x | x | x |  |
| 12 | Apšvietimo analizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x |  |  |  |
| 13 | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x |  |  |  |
| 14 | Kiti analizės atvejai | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x |  |  |  |
| 15 | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x | x |  |  |
| 16 | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra | Privalomas |  |  | x | x | x |  |  |
| 17 | Statybvietės planavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x | x |  |  |
| 18 | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x | x |  |  |
| 19 | Konstrukcinė-technologinė analizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  | x | x |  |  |
| 20 | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  | x |  |  |
| 21 | Statybos logistikos planavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  | x |  |  |
| 22 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  | x |  |  |
| 23 | Skaitmeninė gamyba | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  | x |  |  |
| 24 | Statybos darbų techninė priežiūra | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  | x |  |  |
| 25 | Išpildomasis modeliavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  | x | x |  |
| 26 | Duomenų modeliavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  | x | x |
| 27 | Statinio priežiūros planavimas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |
| 28 | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |
| 29 | Energijos sąnaudų analizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |
| 30 | Turto valdymas | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |
| 31 | Erdvės valdymas ir stebėsena | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |
| 32 | Tvarumo stebėsena ir analizė | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |
| 33 | Avarijų prevencija | Laisvai pasirenkamas |  |  |  |  |  |  | x |

Užsakovo informacijos reikalavimų

rengimo tvarkos aprašo

5 priedas

REIKALAVIMŲ TAIKYTI NACIONALINĮ STATYBOS INFORMACIJOS KLASIFIKATORIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo statinio informaciniam modeliui rekomendacijos

| Statinio informacinio modelio komponentai | Taikymo aplinka | Teritorijos | Statiniai | Patalpos | Elementai |  |  | Statybos informacija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | Projekto dalys | Projekto tipai | Objektų kategorijos | Statybos rūšys |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) vardai | CDE – bendroji duomenų aplinka | K | K | K | N | N | N | K | K | K | K |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių, failų) metaduomenys | CDE – bendroji duomenų aplinka | K ir T | K ir T | K ir T | N | N | N | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T |
| 3D objektai modeliuose su atributais | BIM/ CAD 3D modeliai | N | N | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T | N | N | N |
| 2D objektai brėžiniuose su sluoksnių atributais | CAD 2D brėžiniai | N | N | K | K | K | K | K | N | N | N |
| 3D/2D modelių bendrųjų projekto duomenų lentelės | BIM/ CAD 3D modeliai ir 2D brėžiniai | K ir T | K ir T | N | N | N | N | K ir T | K ir T | K ir T | K ir T |

Pastaba. Lentelėje raidė K reiškia rekomendaciją taikyti Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus kodinį žymenį, raidė T – rekomendaciją taikyti pavadinimą, raidė N – neracionalu taikyti kodinį žymenį ir pavadinimą.

2 lentelė. Informacijos reikalavimai projekto ir (ar) turto informacijos modeliui bendrojoje duomenų aplinkoje pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių

| Bendrosios duomenų aplinkos komponentai | NSIK detalumas |  | Projekto ir (ar) turto informacijos modelio (PIM ir (ar) AIM) CDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <C> Teritorijos | <E> Statiniai | <B> Patalpos | <L> Elementai |  |  | <U> Statybos informacija |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <U>A Projekto dalys | <U>B Projekto tipai | <U>C Objektų kategorijos | <U>E Statybos rūšys |
| Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) vardai ir (ar) Informacijos konteinerių (aplankų, poaplankių ir failų) metaduome nys | 1 lygio klasės | Kodai | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavadinimai | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 lygio klasės | Kodai | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  | Pavadinimai | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  | 3 lygio klasės | Kodai | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |
|  |  | Pavadinimai | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |
|  | Tipai | Kodai |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Pavadinimai |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | Pavadinimai |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

3 lentelė. Informacijos reikalavimai statinio gyvavimo ciklo etapuose grafika grįstoms informacinio modelio dalims pagal Nacionalinį statybos informacijos klasifikatorių

| Grafinių objektų rūšis | NSIK detalumas |  | Statinio gyvavimo ciklo etapo stadija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <C> Teritorijos | <E> Statiniai | <B> Patalpos | <L> Elementai |  |  | <U> Statybos informacija |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Funkcinės sistemos | Techninės sistemos | Komponentai | <U>A Projekto dalys | <U>B Projekto tipai | <U>C Objektų kategorijos | <U>E Statybos rūšys |
| 3D objektai modeliuose su atributais ir (ar) 2D objektai brėžiniuose su sluoksnių atributais ir (ar) 3D/2D modelių bendrųjų projekto duomenų lentelės | 1 lygio klasės | Kodai | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pavadinimai | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 lygio klasės | Kodai | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  |  | Pavadinimai | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |
|  | 3 lygio klasės | Kodai | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |
|  |  | Pavadinimai | x | x | x |  |  | x | x |  | x |  |
|  | Tipai | Kodai |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  |  | Pavadinimai |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | Potipiai | Kodai |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  |  | Pavadinimai |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

____________________________

Užsakovo informacijos reikalavimų

rengimo tvarkos aprašo

6 priedas

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO TAIKYMO ATVEJŲ APRAŠAI

| 1. Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Tikslas: statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius, jei yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys |  |  |  |  |  | Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės aktuose: 1) sklypo paviršių; 2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius); 3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; 4) geologiją; 5) apsaugos zonas. |  |  |  |  |
| 1.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | – |  |  |  |  |  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  |  |  |
| 2. Kiekių skaičiavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis |  |  |  |  | Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas) |  |  |  |  |
| 2.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  | S3 |  | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |  |
| 3. Projekto etapų planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Projekto koncepcija. |  |  | S1; S2 |  | Preliminari projekto trukmė. |  |  |  |  |
|  | Statinio informacinis modelis su numatoma darbų apimtimi. |  |  | S3 |  | Projekto vykdymo planas. |  |  |  |  |
|  | Statinio informacinis modelis su tikslia darbų apimtimi. |  |  | S3 |  | Statybos / gamybos darbų kalendorinis grafikas. |  |  |  |  |
|  | Statinio informacinis modelis, statybos darbų kalendorinis grafikas. |  |  | S4; S5 |  | Statybos proceso 4D modeliai. |  |  |  |  |
|  | Statinio informacinis modelis. |  |  | S6 |  | Naudojimo 4D modelis, modernizacijos, rekonstrukcijos ir likvidavimo projekto 4D modelis. |  |  |  |  |
| 3.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  | Statybos logistikos planavimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Statinio priežiūros planavimas. |  |  |  |  |
| 4. Sklypo analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0 (poreikių apibrėžtis); S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Tikslas: 4D modelio sudarymas projekto etapams planuoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, privažiavimo kelius, augaliją, teritorijų planavimo dokumentų informacija, saugomų teritorijų informacija, informacija apie specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. |  |  | S0 |  | Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo planas. Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas. |  |  |  |  |
|  | Informacija apie sklypą, jame esančius statinius, projektuojamo statinio reikalavimų modelis ir informacija apie esamus inžinerinius tinklus. |  |  | S1 |  | Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų planas, sklypo paviršiaus modelis. Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas. |  |  |  |  |
|  | Informacija apie sklypą, bendrasis planas, projektuojamo statinio reikalavimų modelis. |  |  | S2 |  | BIM ir GIS priemonėmis parengtas preliminarus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, projektuojamo statinio tūrių informacinis modelis, skirtas konkrečiam tikslui (pvz., sklypo užstatymo, urbanistinių reikalavimų atitikčiai įvertinti, grunto geologinių savybių analizei atlikti ir kt.). Informacija apie teritoriją, joje esančius žemės sklypus ir turtą, apsaugos zonas. |  |  |  |  |
|  | Preliminarus sklypo ir susijusių elementų modelis, papildoma informacija apie sklypą (geotechninių tyrimų ataskaitos ir kt.). |  |  | S3 |  | Sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S3 |  | Detalus sklypo, jo priklausinių, susisiekimo, projektuojamų statinių ir suvestinis inžinerinių tinklų informacinis modelis, projektuojama statybvietė. |  |  |  |  |
| 4.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. |  |  |  |  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  |
| 5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Funkcinio, tūrinio, planinio vertinimo taikymo atvejo rezultatas derinamas su užsakovu ir visomis privalomomis šalimis pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Tikslas: statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. Esamų sąlygų modelis. Atliktų (jei reikia) analizių ataskaitos. |  |  |  |  | Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai. Susieto informacinio modelio vizualizacijos. |  |  |  |  |
| 5.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. |  |  |  |  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  |
| 6. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas vizualizavimo tikslais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modelis. Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis. |  |  | S1; S2 |  | Susieto BIM modelio vizualizacijos. |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modelis. Projekto informacijos modelis. |  |  | S3 |  | Susieto BIM modelio vizualizacijos. |  |  |  |  |
| 6.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentaciją atitinkamos stadijos tikslams, kitiems taikymo atvejams įgyvendinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). Užsakovo techninė užduotis. Funkcinis, tūrinis ir planinis BIM modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). Atliktų (jei reikia) analizių ataskaitos. Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). Įrangos ir (ar) elementų, ir (ar) gaminių, ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose. |  |  | S1;S2;S3 |  | Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis. Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis (jei parengtas ankstesnėse stadijose). Įrangos ir (ar) elementų, ir (ar) gaminių, ir (ar) medžiagų tiksli techninė specifikacija, atitinkanti projektui (projekto daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus užsakovo informacijos reikalavimuose. |  |  | S3 |  | Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas modelis. Sugeneruoti brėžiniai ir kiekiai. |  |  |  |  |
| 7.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. |  |  | S3 |  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Statybvietės planavimas. |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas . |  |  | S3 |  | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. |  |  |  |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis). |  |  | S4 |  | Statybvietės planavimas. |  |  |  |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas (S3 informacinis modelis). |  |  | S5 |  | Išpildomasis modeliavimas. |  |  |  |  |
| 8. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei atlikti. |  |  |  |  | Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita. |  |  |  |  |
| 8.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  | Energinė analizė. Konstrukcijų analizė ir projektavimas. Apšvietimo analizė. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Kiti analizės atvejai. Tvarumo vertinimas. Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Konstrukcinė-technologinė analizė. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė. Tvarumo stebėsena ir analizė. |  |  |  |  |
| 9. Energinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Tikslas: Statinio energinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. |  |  | S1 |  | Nustatomi patalpų komforto sąlygų ir energijos suvartojimo (energinio efektyvumo) reikalavimai. |  |  |  |  |
|  | Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, inžinerinių sistemų reikalavimų modelis, duomenys apie angų dydį išorės pertvarose (procentine išraiška). |  |  | S2 |  | Preliminari energijos sąnaudų ir sąlygų simuliacija; lyginami skirtingi fasadų, apsaugos nuo saulės ir inžinerinių sistemų sprendiniai. Vertinamos vidaus sąlygos skirtingoms statinio zonoms. Tikslinami energijos sąnaudų reikalavimai. |  |  |  |  |
|  | Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai (sienų konstrukcijos, durų ir langų tipai), inžinerinių sistemų sprendiniai, energijos suvartojimo poreikis, komforto lygis, užduotis statinio energinio efektyvumo klasei. |  |  | S3 |  | Vykdomos oro srautų, šilumos nuostolių, vidaus temperatūros, pastato energijos sąnaudų simuliacijos, atliekami bendro energijos suvartojimo skaičiavimai. Nustatomi vėsinimo sistemos reikalavimai. Įvertinamos energijos sąnaudos. |  |  |  |  |
|  | Pagrindiniai statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, inžinerinių sistemų sprendiniai. |  |  | S3 |  | Vertinamas darbo projekto sprendinių ir parinktos įrangos sprendinių poveikis analizės rezultatams, įvertinamas komforto reikalavimų įgyvendinimas, atnaujinama energijos sąnaudų analizė. |  |  |  |  |
|  | Statinio architektūrinės ir konstrukcinės dalies sprendiniai, parinktų inžinerinių sistemų sprendiniai. |  |  | S4 |  | Nustatomi energijos suvartojimo tikslai, įvertinamas pakeitimų, atsiradusių statybos metu, poveikis atsižvelgiant į rangovo parinktos inžinerinės įrangos specifikacijas. Atliekamas statinio energinio efektyvumo sertifikavimas. Nustatomi energiniai reikalavimai garantiniu laikotarpiu. |  |  |  |  |
|  | Išpildomasis statinio modelis, duomenų modelis. |  |  | S5; S6 |  | Atliekama komforto stebėsena ir energijos sąnaudų stebėsena, rezultatai lyginami su reikalavimais, atnaujinami energijos sąnaudų tikslai. |  |  |  |  |
| 9.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. |  |  |  |  | Energijos sąnaudų analizė. |  |  |  |  |
| 10. Tvarumo vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1 (galimybių formavimas); S2 (projektiniai pasiūlymai); S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas tvarumo kriterijams įvertinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. |  |  | S1;S2 |  | Projektuojami variantai, parengiami projektiniai pasiūlymai atsižvelgiant į tvarumo kriterijus. |  |  |  |  |
|  | Patvirtinti projektiniai pasiūlymai su tvarumo kriterijų rinkiniu. |  |  | S3 |  | Atsižvelgus į tvarumo kriterijus, parengiamas techninis projektas. Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti. |  |  |  |  |
|  | Parengtas techninis projektas, atsižvelgus į tvarumo kriterijus. |  |  | S3 |  | Atsižvelgus tvarumo kriterijus, parengiamas techninis projektas. Atliekamos inžinerinės analizės tvarumo kriterijams įvertinti. |  |  |  |  |
|  | Darbo projektas, tvarumo kriterijų rinkinys statybos procesui. |  |  | S4 |  | Atsižvelgus į tvarumo kriterijus, vykdomas statybos procesas, parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas. |  |  |  |  |
|  | Pastatyto statinio tvarumo ataskaita, tvarumo kriterijų reikalavimai statinio naudojimo procesams. |  |  | S5;S6 |  | Vykdomas statybų procesas atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, parengiamos statybos proceso tvarumo analizės ataskaitos. Pastatyto statinio (įskaitant projektą ir statybos procesą) tvarumo ataskaita, suteikiamas tvarumo sertifikatas. |  |  |  |  |
| 10.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. Energinė analizė. Konstrukcijų analizė ir projektavimas. Apšvietimo analizė Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. |  |  |  |  | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė. Tvarumo stebėsena ir analizė. |  |  |  |  |
| 11. Konstrukcijų analizė ir projektavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Tikslas: Optimalios konstrukcinės sistemos parinkimas, konstrukcijos laikančiosios galios patikrinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Statinio architektūriniai sprendiniai, preliminari statinio konstrukcinė sistema, informacija apie apkrovas. |  |  | S3 |  | Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. |  |  |  |  |
|  | Suprojektuota konstrukcinė sistema. |  |  | S3 |  | Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir mazgai, parengiami darbo projekto brėžiniai ir kiti dokumentai: konstrukcijų planai, pjūviai, detalės, kiekių žiniaraščiai. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | S4;S5 |  | Parenkamas optimalus konstrukcinis-technologinis variantas, rengiami brėžiniai konstrukcijų elementams gaminti, pateikiami brėžiniai pastoliams įrengti. Atlikus konstrukcijų įrengimo darbus, parengiamas konstrukcijų išpildomasis ir duomenų modelis. |  |  |  |  |
| 11.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. |  |  |  |  | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Konstrukcinė-technologinė analizė. Skaitmeninė gamyba. Išpildomasis modeliavimas. |  |  |  |  |
| 12. Apšvietimo analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Tikslas: Optimalaus apšvietimo sprendinio parinkimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai, šviestuvų specifikacijos, šviestuvų išdėstymo planai, sklypo analizė. |  |  | S3 |  | Apšviestumo ataskaitos skirtingose statinio zonose, vizualizacijos. |  |  |  |  |
| 12.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Energijos sąnaudų analizė. |  |  |  |  |
| 13. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Tikslas: Inžinerinės analizės atlikimas optimaliam sprendiniui parinkti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Principiniai statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų sprendiniai, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai. |  |  | S3 |  | Parenkami inžinerinės sistemos, tinklų ir komunikacijų elementai, parenkamos vietos inžinerinei įrangai. |  |  |  |  |
|  | Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai. |  |  | S3 |  | Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos. |  |  |  |  |
| 13.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Tvarumo vertinimas. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. |  |  |  |  |
| 14. Kiti analizės atvejai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Tikslas: Analizės optimalaus sprendinio parinkimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Funkciniai, tūriniai, planiniai sprendiniai. |  |  | S3 |  | Analizės atlikimas. Patvirtintas optimalus sprendinys. |  |  |  |  |
|  | Parinktos inžinerinės sistemos, sklypo analizė, planiniai ir konstrukciniai sprendiniai. |  |  | S3 |  | Konkrečios inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų specifikacijos. |  |  |  |  |
| 14.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Energinė analizė. Apšvietimo analizė. Konstrukcijų analizė ir projektavimas. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. |  |  |  |  | Atitikties vertinimas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Tvarumo, darnos vertinimas. Avarijų prevencija. |  |  |  |  |
| 15. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Tikslas: Modelio naudojimas projekto atitikties reikalavimams vertinti ir projekto ekspertizei atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  | Išvestis |  |  |  |  |
|  | Projekto sprendiniai, projektavimo normų ir reikalavimų rinkinys, statybų organizavimo dalies projektas |  |  | S3 |  | Parengiamas techninis projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. Gaunamas techninio projekto atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas ir statybos leidimas. |  |  |  |  |
|  | Projekto sprendinių tikslinimas, korektūros, konkreti įranga ir medžiagos, techninis projektas. |  |  | S3 |  | Parengiamas darbo projektas pagal projektavimo normas ir reikalavimus. Gaunamas darbo projekto arba atskirų jo dalių ekspertizės aktas. Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizės aktas. |  |  |  |  |
|  | Darbo projekto sprendiniai |  |  | S4 |  | Statybos vykdomos atsižvelgiant į ekspertize patvirtintus darbo projekto sprendinius, parenkama statybos darbų technologija atsižvelgiant į reikalavimus. Galiojančius reikalavimus ir normas atitinkantis statinys atiduodamas vertinti valstybinei komisijai, statinys perduodamas naudoti. Atliekamos statinio techninės priežiūros, tikrinama statinio atitiktis techniniams reikalavimams. |  |  |  |  |
| 15.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Skaičiavimai ir analizė. Energinė analizė. Konstrukcijų analizė ir projektavimas. Apšvietimo analizė. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Kiti analizės atvejai. Tvarumo vertinimas. Sklypo analizė. |  |  |  |  | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. Skaitmeninė gamyba. Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). Statybvietės planavimas. |  |  |  |  |
| 16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2 (projektiniai pasiūlymai); S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4 Statyba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai. Elementų geometrija turi būti tokia, kad būtų užtikrintas trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. Gali būti trimačio vaizdo (3D) koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra tarp statinių, teritorijų planavimo reglamentų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonų. Šis BIM taikymo atvejis gali būti netaikomas projektinių pasiūlymų (S2) rengimo stadijoje inžineriniams statiniams, kurie erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiami linijiniu grafiniu elementu ir kuriuose nėra konstrukcinių elementų (sudėtingų mazgų ar kitų susikirtimų). |  |  |  |  |  |  |  | Susikirtimų ataskaita |  |
| 16.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
| 17. Statybvietės planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Esamų sąlygų modelis. Statinio informacinis modelis (atskiri visų parengtų disciplinų modeliai). |  |  |  |  | S3 |  |  | Statybvietės modelio parengimas. |  |
|  | Esamų sąlygų modelis. S3 stadijos statinio informacinis modelis. S3 stadijos statybvietės modelis. |  |  |  |  | S4 |  |  | Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis. |  |
| 17.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  | S3 |  |  | Statybvietės planavimas S4 stadijoje. |  |
|  | Esamų sąlygų modelis. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Statybvietės planavimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. |  |  |  |  | S4 |  |  | – |  |
| 18. Sveikatos ir saugos priemonių planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | Tikslas: statybvietės informacinio modelio parengimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio modelis, statybvietės modelis. |  |  |  |  | S3 |  |  | Statinio projektas (modelis) parengtas pagal darbo zonų sveikatos ir saugos reikalavimus. Statybos darbų saugos planas. |  |
|  | Informacija apie besikeičiančią situaciją vykdant statybos darbus. |  |  |  |  | S4 |  |  | Papildomų saugumo priemonių modeliavimas atsižvelgiant į darbų vykdymo planą. |  |
| 18.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. Skaitmeninė gamyba. |  |  |  |  |  |  |  | Statybos logistikos planavimas. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). |  |
| 19. Konstrukcinė-technologinė analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3 (techninis darbo projektas); S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas optimaliam konstrukciniam-technologiniam variantui parinkti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio modelis, nustatytų kriterijų rinkinys. |  |  |  |  | S3;S4 |  |  | Atliekama analizė pagal daugelį kriterijų ir parenkamas optimalus sprendinys. |  |
| 19.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. Statybvietės planavimas (statybvietės planas). |  |  |  |  |  |  |  | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. Skaitmeninė gamyba. |  |
| 20. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas technologinei schemai parengti ir montavimo eigai simuliuoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio ir statybvietės informacinis modelis. |  |  |  |  | S4 |  |  | Statybos technologinės schemos parengimas, montavimo eigos simuliacija iki statybos pradžios. |  |
|  | Statinio ir statybvietės informacinis modelis. |  |  |  |  | S4 |  |  | Tikslinamos technologinės schemos atsiradus pakeitimams vykdant statybas. |  |
| 20.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. Statybvietės planavimas (statybvietės planas). |  |  |  |  |  |  |  | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Skaitmeninė gamyba. Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). |  |
| 21. Statybos logistikos planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas statybos logistikai planuoti ir susikirtimų prevencijai atlikti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio modelis, statybvietės modelis. |  |  |  |  | S4 |  |  | Planuojami mechanizmų ir medžiagų judėjimo srautai, medžiagų sandėliavimo zonos. |  |
| 21.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra. |  |  |  |  |  |  |  | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. Statybos darbų techninė priežiūra (aikštelėje). |  |
| 22. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas, siekiant grafiškai atvaizduoti statybos progresą ir (ar) statybos darbų atlikimo statusą viso statybos proceso metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Rangovo statybos darbų technologijos projekto statybvietės modelis (S3 stadijos statinio informacinis modelis ir statybvietės modelis), statybos darbų kalendorinis grafikas. |  |  |  |  |  |  |  | Statinio informacinis modelis susietas su kalendoriniu statybos grafiku. Statybos proceso vizualizacija. |  |
| 22.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Statybvietės planavimas. |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
| 23. Skaitmeninė gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Informacija apie statinio elementą, tikslūs geometriniai ir techniniai elemento parametrai. |  |  |  |  | S4 |  |  | Pagal skaitmeninę informaciją pagamintas elementas. |  |
| 23.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Statybos darbų techninė priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio naudojimas elementams gaminti ir statybos darbams vykdyti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio ir statybvietės informacinis modelis. |  |  |  |  | S4 |  |  | Brėžiniuose ar modelyje fiksuojami defektai (su defekto nuotrauka ir aprašymu), iš modelio gaunami atliktų darbų kiekiai, kurie patvirtinami atliktų darbų aktuose. |  |
| 24.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Ekonominiai ir (ar) kiekių ir kainos skaičiavimai (sąmatų sudarymas). Projekto etapų planavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Statybvietės planavimas. Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos modeliavimas. Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. |  |  |  |  |  |  |  | Išpildomasis modeliavimas. |  |
| 25. Išpildomasis modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S4 (statyba); S5 (statybos užbaigimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2. | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas užbaigus statinį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |
|  | Statinio informacinis modelis (S3 stadijos), statybos proceso metu atliktų matavimų duomenys. |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinio informacinis modelis užbaigus statinį. |
| 25.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas Projektavimas ir (ar) modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 26. Duomenų modeliavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S5 (statybos užbaigimas); S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | Tikslas: Statybos darbų techninės priežiūros vykdymas (koordinavimas) naudojant informacinį modelį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio projektinis modelis, statinio išpildomasis modelis, techninės specifikacijos, techniniai pasai, garantijos, informacija apie rangovus, kita su statinio ir jo elementų, inžinerinių sistemų, tinklų, komunikacijų, įrangos naudojimu susijusi informacija. |  |  |  |  | S5 |  |  | Duomenų modelis perduodamas užbaigus statybą. |  |
|  | Duomenų modelis, perduodamas užbaigus statybą, priežiūros istorijos dokumentai, informacija apie renovacijos ar rekonstrukcijos metu atliktus pakeitimus. |  |  |  |  | S6 |  |  | Duomenų modelis nuolat naujinamas statinio naudojimo stadijoje. |  |
| 26.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Išpildomasis modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | Statinio techninė priežiūra. Statinio priežiūros planavimas. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Energijos sąnaudų analizė. Turto valdymas. Erdvės valdymas ir stebėsena. Tvarumo stebėsena ir analizė. Avarijų prevencija. |  |
| 27. Statinio priežiūros planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. | Tikslas: BIM modelio naudojimas statinio priežiūrai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Duomenų modelis, informacija apie architektūrinius, konstrukcinius, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų elementus (specifikacijos, sertifikatai, naudojimo instrukcijos, informacija apie garantiją ir kt.). |  |  |  |  | S5 |  |  | Parengiamas statinio priežiūros planas ir programa. |  |
| 27.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Išpildomasis modeliavimas. Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | Turto valdymas. Erdvės valdymas ir stebėsena. Avarijų prevencija. |  |
| 28. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. | Tikslas: Informacinio modelio sukūrimas statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizei atlikti, įvertinant veikimą ir kt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio projektas ir modelis, inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų priežiūros ir veikimo ataskaitos. |  |  |  |  | S5 |  |  | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų veikimo analizė. |  |
| 28.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. Energinė analizė. Apšvietimo analizė. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Tvarumo vertinimas. Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 29. Energijos sąnaudų analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. | Tikslas: Analizė energijos sąnaudoms įvertinti ir optimizuoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Statinio projektas ir modelis, energijos suvartojimo skaitiklių duomenys. |  |  |  |  | S5 |  |  | Energijos sąnaudų analizė. |  |
| 29.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Projektavimas ir (ar ) modeliavimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė. Energinė analizė. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Tvarumo vertinimas. Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 30. Turto valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2. | Tikslas: Duomenų modelio naudojimas statinio turtui valdyti ir stebėti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Duomenų modelis, informacija apie turto priežiūrą, veiklą, pakeitimus ir kt. |  |  |  |  | S5 |  |  | Parengiamos turto ataskaitos, nuolat atnaujinamas statinio duomenų modelis. |  |
| 30.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 31. Erdvės valdymas ir stebėsena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2. | Tikslas: BIM modelio naudojimas erdvinių ištekliams valdyti ir planuoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Duomenų modelis, erdvės reikalavimai. |  |  |  |  | S5 |  |  | Rengiamos erdvės naudojimo ataskaitos, atnaujinamas duomenų modelis pagal erdvės reikalavimus. |  |
| 31.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 32. Tvarumo stebėsena ir analizė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2. | Tikslas: BIM modelio naudojimas tvarumo reikalavimams įgyvendinti statinio naudojimo etape. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Duomenų modelis, statinio tvarumo reikalavimai. |  |  |  |  | S5 |  |  | Vykdoma tvarumo kriterijų įgyvendinimo patikra, parenkami optimalūs statinio veiklos variantai atsižvelgiant į tvarumo reikalavimus. |  |
| 32.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Tvarumo vertinimas. Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 33. Avarijų prevencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: S6 (statinio priežiūra ir naudojimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.2. | Tikslas: BIM modelio naudojimas veiksmingam avarijų pašalinimo procesui organizuoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  |  |  |  |  |  |  | Išvestis |  |
|  | Duomenų modelis, duomenys iš pastato valdymo sistemos. |  |  |  |  | S5 |  |  | Modelis naudojamas informacijai apie įvykusią avariją gauti. |  |
| 33.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  |  |  |  |  |  |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |
|  | Duomenų modeliavimas. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 34. Bendruoju atveju BIM taikymo atvejo aprašo struktūra naudojama specifinio BIM taikymo atvejo aprašui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1. Statinio gyvavimo ciklo stadija: (S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5. Statybos užbaigimas; S6. Statinio naudojimas ir priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2. | Tikslas: ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3. | Informacijos įvestis ir išvestis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.4. | Specifiniai užsakovo reikalavimai (jei yra): ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.5. | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Užsakovo informacijos reikalavimų

rengimo tvarkos aprašo

7 priedas

INFORMACIJOS PARENGTIES LYGIŲ (LOD) IR

GRAFINĖS INFORMACIJOS LYGIŲ (LOG) APRAŠAI

1 lentelė. Informacijos parengties lygių (LOD) aprašas

| LOD | Aprašymas |
| --- | --- |
| 100 | Schematinis arba koncepcinis objekto atvaizdavimas, nebūtinai perteikiantis tikrą elemento formą, lokaciją ar orientaciją erdvėje. |
| 200 | Objektai atvaizduojami projektuojamoje lokacijoje su tikslia orientacija, apytiksliais matmenimis, tačiau nebūtinai tikslia galutine jo forma. Objektų atvaizdavimas apima bendrą informaciją apie objektą, sąveiką, tarpusavio ryšį su kitais objektais. |
| 300 | Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu. |
| 350 | Objektai atvaizduojami tikslioje projektinėje padėtyje, su tiksliais matmenimis, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, pagrindinėmis angomis, ertmėmis (varžtų skylėmis, drenažo filtrais, vandens surinkimo šulinėlių angomis, plokščių ertmėmis, elektros skydinės vidumi ir pan.) ar kitomis išėmomis. Objektų sąveika su kitais objektais vaizduojama per jungiamuosius komponentus, pvz., išsikišę armatūros strypai, inkariniai varžtai ar kitos inkarinės detalės. Visi komponentai, būtini objektų tarpusavio ryšiui tiksliai parodyti, privalo būti atvaizduojami tikslia geometrija ir tikslioje padėtyje. Tiksliai aprašomas statybos objektas, jo esminės savybės, tačiau nebūtinai susiejama su konkrečiu statybos produktu. |
| 400 | Objektai atvaizduojami itin aukštu geometriniu detalumu, atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius, tikslią orientaciją erdvėje, įtraukiant visas įdėtines, įlaidines detales, kurios gali būti nematomos objekto išorėje (armatūros strypus, tinklus, stambesnes tarpines ir pan.). Itin smulkūs komponentai, pvz., suvirinimo siūlės, integruotos tarpinės, itin smulkios membranos, vinys, sandarinimo, montavimo medžiagos, šulinio smulkios detalės, lipynės, gali būti atvaizduojami simboliškai ar būti mažesnio detalumo. Pateikiama konkreti ir išsami informacija apie objektą, jo savybes, galimai gamybinę ir montavimo informaciją (jei reikia). Informacija leidžia atpažinti konkretų statybos produktą ir jo gamintoją. |
| 500 | BIM modelio objektai išmatuoti / palyginti / patikslinti su tikru fiziniu objektu, pastatytu ar sumontuotu statybvietėje. Jų matmenys, padėtis ir orientacija patikslinta atsižvelgiant į reglamentuojamus leidžiamus nuokrypius. Informacija patikslinta ir pagal numatytus eksploatacinius poreikius, konkretizuojant informaciją apie gaminį, jo tikslias specifikacijas. Visi BIM modelio objektai palyginti su pastatytais montavimo vietoje, todėl tokie BIM modelio objektai ar pats modelis vadinamas „Taip pastatyta“ modeliu / objektu. |

2 lentelė. Grafinės informacijos lygių (LOG) aprašas

| LOG 1 |  |
| --- | --- |
| Apibūdinimas: | Tikslas: |
| • Modelio elementas BIM modelyje vaizduojamas schematiškai kaip grafinis simbolis (pvz., ŠVOK sistemoms) arba supaprastinta geometrija. Ši geometrija atvaizduojama simboliškai arba kaip 2D objektas (pvz., kelias su sankasa vaizduojamas apytikslio pločio ir su ašine linija 2D plokštumoje arba statinio kolona atvaizduojama kaip stačiakampis plane). • Vaizduojami objektai – apytikslių formų, matmenų, jų lokacija ir orientacija tik apytikslė. | • Pristatyti idėją. • Planuoti erdves (teritorijas). • Atpažinti ir įvertinti paviršiaus plotus. • Atpažinti zonas ir jų grupes (pvz., naudojimo, funkcines zonas) ir jų sąryšius. • Apytiksliai vizualizuoti statinius (ar gaminius) (pvz., naudojant aerofotografijas ar esamų statinių (gaminių) modelius). • Preliminarus energijos poreikio įvertinimas, pelno (nuostolio) ataskaita. |
| LOG 2 |  |
| Apibūdinimas: | Tikslas: |
| • BIM modelyje objektai gali būti atvaizduojami kaip sistemos (funkcinės, techninės), elementų rinkiniai arba individualūs elementai. • Vaizduojami objektai – patikslintų formų, apytikslių matmenų, projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Formos detalės, pvz., nuosklembos, spinduliai, užapvalinti elementai, išėmos, skylės ir pan., gali būti nevaizduojamos. | • Derinti BIM modelius tarp atskirų disciplinų. • Nustatyti pagrindinių projektuojamų sistemų charakteristikas, lokaciją. • Atlikti pirmines analizes ar simuliacijas projektuojamam objektui (pvz., apskaičiuoti konstrukcijų apkrovas, natūralų apšvietimą, šildymo ar vėsinimo poreikį). • Identifikuoti pagrindines disciplinas ir projekto dalis, projekto koordinavimo poreikius. |
| LOG 3 |  |
| Apibūdinimas: | Tikslas: |
| • Objektai BIM modelyje atvaizduojami individualiais komponentais arba kaip konkreti sistema, kurios esminės dalys pavaizduotos kaip individualūs komponentai. Geometrinis atvaizdavimas leidžia įvertinti tų objektų kiekį. Modelio komponentai detalizuoti atvaizduojant visus esminius akcentus, matmenų elemento ilgio, pločio pokyčius, ypač kai komponento detalės perteikia objekto sąveikos mechanizmą su kitu objektu. • Vaizduojami objektai – tikslių projektinių matmenų, tikslių formų, projektinėje lokacijoje, tikslia orientacija. Atvaizduotos visos projektinės išėmos objekto tūryje, išskyrus tas, kurios galbūt atsiras objekto gamybos ar statybos metu ir projektavimo metu dar neapibrėžtos. Atvaizduojami visi esminiai sluoksniai komponentuose, pvz., sienos, grindys, kelias, ir kituose objektuose. Išimtis taikoma itin plono storio sluoksniams, pvz., plėvelės, membranos ir kiti panašūs objektai. | • Koordinuoti, pristatyti projektinius sprendimus. • Atlikti tikslius techninius skaičiavimus (konstrukcijų analizę, oro srautų analizę, nustatyti apšvietimo, šilumos ar vėsinimo poreikį ir kt.). • Detaliai skaidyti BIM modelius pagal disciplinas, projekto dalis, atskiras zonas, ruožus ar skaidyti kitokio pobūdžio modelį. • Rengti kitą susijusią projektinę dokumentaciją, pvz., techninės specifikacijos, kiekių žiniaraščiai, brėžiniai ir pan. |
| LOG 4 |  |
| Apibūdinimas: | Tikslas: |
| • Modelio objektų matmenys, lokacija ir orientacija tikslūs, tinkami statybos gaminių užsakymams formuoti, montavimo ar kitiems statybos darbams užtikrinti. Modelyje atvaizduojami visi esminiai komponentų ir (ar) jų sistemų jungiamieji elementai, kurie iš dalies įterpti į objektą, paliekant likusią elemento dalį, išlindusią iš objekto (kėlimo kilpos, inkariniai varžtai ir pan.). Gali būti atvaizduojami kiti esminiai komponentai, esantys objektų viduje, bet nematomi iš išorės. • Modelyje gali būti specifiniai objektai, reikalingi statybos procese, pvz., pastoliai ar klojiniai. | • Rengti projekto dokumentaciją (brėžinius, technines specifikacijas, kiekių žiniaraščius ir kitus dokumentus). • Modeliuoti statybos eigą, nustatyti kainas. • Nustatyti sąveikas su kitomis sistemomis, elementais ir juos suderinti tarpusavyje. |
| LOG 5 |  |
| Apibūdinimas: | Tikslas: |
| • Modelio objektuose atvaizduojamos visos išėmos, angos, uždaros ertmės ir kitos objekto tūrį mažinančios detalės. • Modelio objektai suskaidyti pagal numatomą projekto statybos logiką, įtraukiant esmines temperatūrines ar kitas deformacines siūles elementams, betonavimo etapus, objektų ar įrenginių surinkimo ir montavimo etapus. Objektų geometrija atvaizduoja fizinį statybos metu konstruojamą, įrengiamą, montuojamą objektą. • Atvaizduojami visi konstrukciniai ar kiti reikšmingi elementai, esantys komponento ar sistemos viduje, naudojami elementų tarpusavio sąsajai užtikrinti. Išimtys taikomos itin smulkiems elementams, pvz., plėvelės, membranos, tarpinės, kaiščiai, vinys, nestiprieji varžtai, rišamoji viela ir kiti panašūs elementai. Išimtys taikomos ir specifiniams objektams, pvz., metalo siūlės, kurios atvaizduojamos ne visose BIM programinėse įrangose. | • Iš modelio geometrijos rengti statybos, gamybos, įrengimo ir montavimo darbų planus, modeliuoti detalius statybos ir statybvietės procesus. • Tiksliai nustatyti statybos darbų kiekius. • Kontroliuoti statybos eigos progresą, rengti montavimo, surinkimo instrukcijas. • Automatizuoti statybos ir gamybos procesus. |
| LOG 6 |  |
| Apibūdinimas: | Tikslas: |
| • Komponentai atvaizduojami taip, kad atitiktų faktiškai pastatytą, įrengtą, sumontuotą komponentą („Taip pastatyta“). Esminiai projekto elementų ir (ar) kitų numatytų komponentų matmenys patikslinti pagal statybvietėje įrengtą, sumontuotą, pastatytą objektą. • Objektų geometrija atitinka statinio ar objekto valdytojo reikalavimus integravimui į jo turto valdymo ir priežiūros ar kitas numatytas sistemas. • Statinio ar objekto projekto užsakovo ir turto valdytojo nenurodyti elementai gali būti žemesnės grafinės informacijos lygio (LOG). | • Perduoti statinio arba gaminio projektinę ir kitą susijusią rengtą informaciją. • Realistiškai atvaizduoti eksploatacinį modelį patikslintais matmenimis, lokacija ir orientacija. • Integruoti į turto valdymo sistemas, statinių eksploatacijos valdymo sistemas ir kitas išmaniąsias sistemas siekiant parengti objekto „skaitmeninį dvynį“. |

____________