PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 70;

2) Techniniai pranašumai (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=30 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris | Siūloma reikšmė |
| T1 | Veido nervo šakų akustinė identifikacija (skirtingas tonas kiekvienai šakai), leidžianti chirurgui atpažinti kuri nervo šaka stimuliuojama pagal garso toną; | Statinis: (taip/ne) | L1 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T2 | Integruotas brūkšninio ir QR kodo skaitytuvas, skirtas greitam paciento duomenų nuskaitymui ir automatiniam įvedimui | Statinis: (taip/ne) | L2 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T3 | Integruotas nuotolinis prisijungimas (aptarnavimo ir/ar sistemos atnaujinimo ar patobulinimo tikslais. | Statinis: (taip/ne) | L3 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T4 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas ne mažiau 12 mėn. | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				
T=nTn×Y.

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.