JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žeimių g. 19, 55134 Jonava,  tel. (0 349) 690 11, el. p. info@jonavospspc.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 256739230

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „DERMATOSKOPAS”

## Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „DERMATOSKOPAS ” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2026-06-30 09:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur su PVM? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508)* |  |
| - Kitos pastabos |  |

| - *ATLIEKANT ŽALIUOSIUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS PRIVALOMA, KAD SIŪLOMOS PREKĖS ATITIKTŲ: | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| III variantas: Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus tiekėjui: 1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, prekių perdavimo–priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir prekių perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; 2. Siekti, kad Prekei įsigyti suteikti būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.4.1 punkte nustatyto aplinkosauginio principo; 3. Siekti, kad Prekei įsigyti suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje nustatyti teisę Perkančiajai organizacijai Pirkimo sutarties vykdymo metu prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi (pvz. transporto priemonių bilietus, specialisto deklaraciją, apie naudotą transportą, pasirinktą maršrutą, duomenis ar buvo naudotas popierius ir/ar kt.). |  |
| Svarstytina galimybė pirkimo sutartyje nustatyti šiuos įsipareigojimus tiekėjui parduodamai prekei: „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo” (LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)) II skyriaus „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas“ 4. p.: Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių: 4.4. p.: nėra produktų sąraše, tačiau: 4.4.4. p.: pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.4. p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

„DERMATOSKOPAS ”

| Pirkimo objektas | Planuojama kaina, BE PVM | Planuojama kaina, SU PVM |
| --- | --- | --- |
| DERMATOSKOPAS | 1800,00 | 2178,00 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techniniai reikalavimai dermatoskopui: | - Dermatoskopas rankinis, nešiojamas; - Integruota LED apšvietimo sistema; - Krikštolo skaidrumo vaizdas naudojant achromatinę optinę sistemą; - Integruota ne mažiau kaip 30 mm matavimo skalė; - Keičiamas dermatoskopinio vaizdo ryškumas ≥3˚; - Vaizdo didinimas ≥10 kartų; - Poliarizuotos ir nepoliarizuotos šviesos darbiniai režimai; - Kontaktinis ir ne kontaktinis matavimo režimai; - Dioptrijų kompensavimas; - Ergonominė kampinė rankena; - Apsauga nuo dulkių; - Pakrovimo indikatorius; - Automatinis išsijungimas po 10 min. nenaudojant. - Integruota ličio jonų baterija kraunama per USB kabelį; - Su dermatoskopu komplektuojamas universalus adapteris, leidžiantis prijungti įvairių gamintojų išmaniuosius telefonus (tiek Apple iPhone, tiek telefonus, naudojančius Android operacines sistemas) dermoskopinių vaizdų fotografavimui bei archyvavimui. Su dermatoskopu komplektuojama kontaktinė plokštelė, pagerinanti dermatoskopo prigludimą prie tiriančiojo akies. |  |
| 2. | Komplektacija | - Dermatoskopas; - USB pakrovimo laidas; - Universalus adapteris dermatoskopo sujungimui su išmaniaisiais telefonais; - Priedėlis pagerinantis dermatoskopo prigludimą prie tiriančiojo akies. |  |
| 4. | Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu | Būtina. |  |
| 5. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 6. | Privalomas garantinis laikotarpis | 24 mėn. |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| DERMATOSKOPAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 privalomų mėnesių, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/2178,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 ir daugiau mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.