Atsakymas: pagal projekto dalies „Knyga 2 Elektrotechnikos dalies. „Elektromobilių pakrovimo stotelių pajungimas“ (dokumento žymuo P24-25-XX-TDP-E) sprendinius, elektromobilių pakrovimo stotelių, jų maitinimo kabelių, ryšio kabelių, jėgos skydo tiekimas ir įrengimas nėra šio perkamo objektas. Minėti darbai bus vykdomi atskiru etapu pagal atskirą pirkimą.

Pagal minėtą projekto dalį perkami tik infrastruktūros paruošimo darbai – vamzdžių elektros instaliacijai ir ryšių kabeliams paklojimas bei kiti su tuo susiję darbai. Perkamų darbų apimtis pagal šią projekto dalį nustatyta darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama).

Perkamų darbų kiekių žiniaraštis (pagal projekto dalį „Knyga 2. Elektrotechnikos dalies. Elektromobilių pakrovimo stotelių pajungimas“)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vamzdis skirtas elektros instaliacijai 75 mm skersmens, lauko sąlygomis | TS 2.5 | m | 32 |  |
| 2 | Vamzdis skirtas ryšio kabeliui 50 mm skersmens, lauko sąlygomis | TS 2.5 | m | 32 |  |
| 3 | Signalinė juosta | TS 2.6 | m | 64 |  |
| 4 | Tranšėjos kasimas / užkasimas rankiniu būdu |  | m | 6 |  |
| 5 | Tranšėjos kasimas / užkasimas mechaniniu būdu |  | m | 31 |  |
| 6 | Vamzdžio klojimas tranšėjoje |  | m | 64 |  |
| 7 | Signalinės juostos klojimas |  | m | 64 |  |
| 8 | Grunto tankinimas |  | m | 26 |  |
| 9 | Išpildomosios nuotraukos parengimas |  | kompl. | 1 |  |