Laba diena,

Teikiame atsakymus į paklausimus.

- Klausimas:

„Sveiki,

Prašome nurodyti, kiek yra skiriama lėšų šiam projektui įgyvendinti.“

Atsakymas:

Informuojame, kad perkančioji organizacija nusprendė pirkimui skirtų lėšų sumos neatskleisti.

- Klausimas:

„Sveiki,

Apžiūrėjus objektą ir įvertinus situaciją paaiškėjo, kad esamos elektros galios nepakanka vėdinimo įrenginio pajungimui. Prašome paaiškinti kaip bus sprendžiamas šis klausimas? Ar perkančioji organizacija įsipareigoja padidinti elektros galią.“

Atsakymas:

Informuojame, kad esant poreikiui perkančioji organizacija užtikrins elektros galios padidinimą, reikalingą vėdinimo įrenginio pajungimui.