TSD-, VPP-

Sojų-kazeino hidrolizato sultinys (TSB) sterilumo testavimui

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Maistinė terpė sterilumo testavimui |  |
| 2. | Aprašymas | Paruošta naudoti skysta Sojų-kazeino hidrolizato sultinio (angl. Soybean Casein Digest Broth) (TSB) terpė aerobinių bakterijų ir grybų aptikimui. pH 7,3 ± 0,2, laikymo temperatūra 2–25 °C |  |
| 3. | Forma | Skysta, paruošta naudoti |  |
| 4. | Talpa | Ne mažiau nei 100 mL stiklinis butelis užsukamu kamšteliu su septa. Septa turi plastikinę apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo. Terpės kamštelio spalvinė indikacija – privalumas. |  |
| 5. | Pakuotė | Ne mažiau kaip 10 buteliukų 1 pakuotėje |  |
| 6. | Sterilumas | Sterili terpė |  |
| 7. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
| 8. | Kokybės kontrolė | Gamintojas atlieka augimo testavimo ir sterilumo testus, kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai |  |
| 9. | Dokumentacija | Kokybės sertifikatas (CoA), pateikti pavyzdį. |  |
| 10. | Keitimų valdymas | Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus susijusius su gaminamų terpių receptūros ar kitais pasikeitimais procese pagal atitinkamą kokybės reguliavimą. Pateikti pavyzdį. |  |

Skaidrus tioglikolato sultinys sterilumo testavimui

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Maistinė terpė sterilumo testavimui |  |
| 2. | Aprašymas | Paruošta naudoti skysta skaidraus tioglikolato sultinio terpė (angl. Clear Fluid Thioglycollate Medium, FTM), skirta anaerobinių ir aerobinių bakterijų augimui nustatyti, pH 7,1 ± 0,2, laikymo temperatūra 2–25 °C |  |
| 3. | Forma | Skysta, paruošta naudoti |  |
| 4. | Talpa | Ne mažiau kaip 100 mL stiklinis butelis su užsukamu kamšteliu su septa. Septa turi plastikinę apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo. Terpės kamštelio spalvinė indikacija – privalumas. |  |
| 5. | Pakuotė | Ne mažiau kaip 10 buteliukų 1 pakuotėje |  |
| 6. | Sterilumas | Sterili terpė |  |
| 7. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
| 8. | Kokybės kontrolė | Gamintojas atlieka augimo testavimo ir sterilumo testus, kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai |  |
| 9. | Dokumentacija | Kokybės sertifikatas (CoA), pateikti pavyzdį. |  |
| 10. | Keitimų valdymas | Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus susijusius su gaminamų terpių receptūros ar kitais pasikeitimais procese |  |

Sterilus praplovimo tirpalas sterilumo testavimui

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Plovimo tirpalas sterilumo testavimui membraninės filtracijos metodu |  |
| 2. | Aprašymas | Paruoštas naudoti sterilus plovimo (rinse) tirpalas, skirtas membranų plovimui, mėginių skiedimui ir tirpinimui sterilumo testavimo metu, pH 7,1 ± 0,2, laikymo temperatūra 2–25 °C. |  |
| 3. | Forma | Skystas, paruoštas naudoti |  |
| 4. | Talpa | Ne mažiau kaip 100 mL stiklinis butelis užsukamu kamšteliu su septa. Septa turi plastikinę apsaugą nuo mikrobiologinio užterštumo. Terpės kamštelio spalvinė indikacija – privalumas. |  |
| 5. | Pakuotė | Ne mažiau kaip 10 buteliukų 1 pakuotėje |  |
| 6. | Sterilumas | Sterilus tirpalas |  |
| 7. | Atitiktis standartams | Atitinka Eu. Ph. 2.6.1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus |  |
| 8. | Kokybės kontrolė | Kiekviena partija tikrinama dėl sterilumo ir kokybės parametrų, pateikiami kokybės sertifikatai |  |
| 9. | Dokumentacija | Kokybės sertifikatas (CoA), pateikti pavyzdį. |  |
| 10. | Keitimų valdymas | Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus susijusius su gaminamų terpių receptūros ar kitais pasikeitimais procese, pagal atitinkamą kokybės reguliavimą. Pateikti pavyzdį. |  |