7 priedas. Bendrieji reikalavimai analizatoriaus panaudai

- Siūlomi analizatoriai panaudai turi būti ne senesni kaip 2021 m. gamybos bei sertifikuotas naudojimui Europos sąjungoje, pažymėtas CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjas privalo pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui.

- Pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus tvarkyklės pateikimas, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, konsultacijų, susijusių su prekių naudojimu teikimas.

- Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių techninę priežiūrą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra ir remontas būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Analizatoriaus remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikimo dienos. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 3 (trys) darbo dienos, tiekėjas savo sąskaita analizatorių pristato į remonto vietą (grąžina po remonto) bei pristato pakaitinį analogišką analizatorių perkančiajai organizacijai. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudos būdu siūlomam analizatoriui.

- Kartu su reagentais ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai originalo ir lietuvių kalba.

- Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo laikas ne trumpesnis nei 12 mėn. nuo pristatymo dienos, galiojimo laikas po atidarymo ne trumpesnis nei 6 mėn. Skystos kontrolės galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo.

- Visi reagentai ir kontrolinės medžiagos turi būti vieno gamintojo.