## Lapas1
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 vnt kaina be pvm | tiekėjų siūlymai dėl techninės specifikacijos
1 | Galūnių apklotų rinkinys
1 | Galūnių apklotų rinkinys | vnt. | 1600
1 | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos ne plonesnės 30 g/m2, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: galūnės apklotas 230±5 x 300±5 cm su elastine 7±1cm skersmens anga, skysčius sugeriančia dalimi ne mažesne nei 50 x 100 cm ir vamzdelių laikikliais – 1 vnt.; apklotas instrumentiniam staliukui 150±5 x 190±5 cm – 2 vnt.; apklotas lipniu kraštu 75±5 x 90±5 cm – 1 vnt.; sustiprintas Mayo tipo staliuko apklotas 78±2 x145±5 cm, absorbuojanti dalis ne didesnė nei 65x85 cm, paviršius neslidus – 1 vnt.; servetėlės pagamintos iš sustiprintos celiuliozės, nesipūkuojančios 30±2 x 31±2 cm – 4 vnt.; lipni juosta 9±1 x 50±5 cm – 2 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
2 | Elastinė chirurginė kojinė 22 ± 1x75± 3 cm
2 | Elastinė chirurginė kojinė 22 ± 1x75± 3 cm | vnt. | 400
2 | Sterili, vienkartinio naudojimo. Pagaminta iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: sintetinės gumos ir elastinės marlės; įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
3 | Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo 90± 1 cm
3 | Dangalas rentgeno aparatui, skersmuo 90± 1 cm | vnt. | 1000
3 | Apvalios formos, skaidrus. Įpakuota viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 arba lygeverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
4 | Apklotų rinkinys peties operacijai su maišu
4 | Apklotų rinkinys peties operacijai su maišu | vnt. | 1400
4 | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Mayo tipo staliuko apklotas 78± 2 x145± 5 cm absorbuojanti dalis ne didesnė nei 65x85 cm, paviršius neslidus - 1 vnt. Servetėlė 30 ± 1 x 34± 1 cm, pagaminta iš sustiprintos celiuliozės, nesipūkuoja ne mažiau 4 vnt.; lipni juosta 9± 1 x 50± 2 cm ne mažiau 3 vnt.; Apklotas lipniu kraštu 75± 1 x 90± 5 cm ne mažiau 2 vnt.; Skysčių surinkimo maišas, peties, 93± 2 x 76± 3 cm - 1 vnt.; U- formos apklotas 230 ± 5 x 295± 5 cm su įpjova 10± 1x70± 2 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 90x75 cm - 1vnt; U- formos apklotas 240 ± 5 x 180± 1 cm su įpjova 15± 1 x 45± 2 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 75x90 cm su vamzdelių laikikliais - 1vnt.; Universalus apklotas 150 ± 5 x 190 ± 15cm, absorbuojantis dalis ne mažesnė nei 75x190 cm - 1 vnt. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 arba lygeverčius standartus. Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas,CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
6 | Apklotų rinkinys kelio operacijai su maišu
6 | Apklotų rinkinys kelio operacijai su maišu | vnt. | 1600
6 | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Rinkinį sudaro: Mayo tipo staliuko apklotas 78±2 x145±5 cm absorbuojanti dalis ne didesnė nei 65x85 cm, paviršius neslidus - 1 vnt.; Servetėlė 30 ±2 x34±2 cm - ne mažiau 4vnt.; lipni juosta 9±1 x 50±3 cm ne mažiau 2 vnt.; Universalus apklotas 150±5 x 190±5 cm, sustiprinta dalis ne mažesnė nei 75x190 cm - ne mažiau 2 vnt.; Elastinė chirurginė kojinė 22±1x75±5 cm -1 vnt.; artroskopinis apklotas 230±5 x 320± 10cm su 2 elastinėmis angomis 5 ±0,5cm ir integruotu skysčių surinkimo maišu 1vnt.; pagamintas artroskopinis apklotas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos ne plonesnės 30 g/m2, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinys įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, srijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
7 | Apklotas su lipnia anga
7 | Apklotas su lipnia anga | vnt. | 450
7 | Apklotas 50x60 ±5 cm su 6x8 ±2 cm lipnia anga; pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės hidrofilinės medžiagos ne plonesnės 30 g/m2, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN11607-1 arba lygiaverčius standartus. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795
8 | Apklotas lipniu kraštu 50x60 ±2 cm
8 | Apklotas lipniu kraštu 50x60 ±2 cm | vnt. | 2500
8 | Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus; Apklotas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN1041 arba lygiaverčius standartus. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795
9 | Kameros/lazerio apvalkalas
9 | Kameros/lazerio apvalkalas | vnt. | 1400
9 | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Skaidrus, teleskopiškai sulankstytas; Su elastinga 0,5±0,1cm skersmens skylutė gerai apspaudžiančia įrangą. Matmenys: 15±1 x 240 ± 5cm. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.
10 | Apvalkalas kamerai
10 | Apvalkalas kamerai | vnt. | 1200
10 | Sterilus, vienkartinio naudojimo. Matmenys: 15±1 x 250±5 cm. Apvalkalas įpakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. Pakuotės ženklinimas pagal EN ISO 15223-1 ir EN ISO 11607-1 arba lygiaverčius standartus; Trijų lygių pakuotė: pirminė sterili, antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris; tretinė skirta transportavimui. Atitinka ISO 13485, EN 13795.