## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI/TECHNICAL SPECIFICATION AND TENDER PRICE
Reagentai ir pagalbinės priemonės CAR-T gamybai I (12116)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
4. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės CAR-T gamybai I. Priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. Priemonės turi būti suderinamos darbui su CLINIMACS Prodigy įrenginiu arba lygiaverte įranga, kuri suteikiama panaudos būdu visam sutarties galiojimo laikotarpiui. Reikalavimai lygiavertei įrangai: a) CE sertifikuota sistema, b) Automatinė tikslinės populiacijos selekcija (atskyrimas magnetiniu būdu), aktyvacija, transdukcija vektoriumi, kultivavimas, plovimas, c) Įrenginyje integruotas mikrokompiuteris ir programinė įranga įgalina užprogramuoti ir vykdyti visiškai automatizuotus veiksmus nustatytu eiliškumu, d) Pritaikyta suspensinėms ir nesuspensinėms ląstelių kultūroms, e) Aseptinis procesas ir mėginių paėmimas turi būti vykdomi per suvirinamus (weldable) vamzdelius arba lygiaverčias medicininio lygio sterilias jungtis, užtikrinančias visiškai uždarą sistemos aplinką be kontakto su išorine aplinka, f) Suteikiamas panaudai įrenginys turi būti ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos, g) įrenginiui atliekamas instaliavimo ir veikimo kvalifikavimas.
1.1 | Vienkartinis mikrovamzdelių rinkinys skirtas ląstelių apdorojimui, su selekcijos kolonėle, centrifugavimo ir kultivavimo kamera. Biologiškai suderinamas su ląstelėmis, sterilumas įrodytas EN 556-1 ir Eu. Ph. 2.6.14./USP standartais. | vnt. | 130 | 5
1.2 | Reagentas CD4+ skirtas žmogaus CD4+ ląstelių magnetiniam žymėjimui, stikliniame steriliame buteliuke, Pagamintas aseptiškai, filtruotas steriliai, aseptiškai užpildytas. Patikrinta ir nenustatyta endotoksino. Pageidaujama pakuotė 7,5 ml arba 60x10e8 ląstelių žymėjimui. CE ženklinimas. | vnt. (60x10^8 ląstelių žymėjimui) | 120 | 5
1.3 | Reagentas CD8+ skirtas žmogaus CD4+ ląstelių magnetiniam žymėjimui, stikliniame steriliame buteliuke, Pagamintas aseptiškai, filtruotas steriliai, aseptiškai užpildytas. Patikrinta ir nenustatyta endotoksino, mikrobiologiškai patikrintas – sterilus. Pageidaujama pakuotė 7,5 ml arba 60x10e8 ląstelių žymėjimui. CE ženklinimas. | vnt. (60x10^8 ląstelių žymėjimui) | 120 | 5
1.4 | T limfocitų aktyvacijos reagentas, GGP klasės, skirtas in vitro T limfocitų stimuliacijai ir proliferacijai hematologinių ląstelių populiacijose (periferinio kraujo mononuklearų ar CD4 ir CD8 išgrynintų T limfocitų). 1 buteliuko kiekis pakankamas Optimizuotas aktyvuoti ir kultivuoti iki 2x10e8 išgrynintų T limfocitų arba 4x10e8 periferinio kraujo ląstelių. | vnt. | 120 | 5
1.5 | PBS/EDTA – fosfatinis buferis, pH 7.2, papildytas 1 mM EDTA, sterilus, nepirogeniškas.Kokybės kriterijai: <0.5 EU/ml endotoksinų kiekis. CE ženklinimas (Tūris ne mažiau 3000 ml ir ne daugiau 4000 ml). | litrai | 360 | 5
1.6 | PBS/EDTA – fosfatinis buferis, pH 7.2, papildytas 1 mM EDTA, sterilus, nepirogeniškas.Kokybės kriterijai: <0.5 EU/ml endotoksinų kiekis. CE ženklinimas (Tūris ne mažiau 1000 ml ir ne daugiau 1500 ml). | litrai | 120 | 5
1.7 | Kultivavimo terpė 2000ml subalansuota T limfocitų kultivavimui (TexMACS tipo) ir ekspansijai, GGP klasės. Pagrindiniai elementai: druskos, aminorūgštys, vitaminai, buferiai. Be gyvulinės kilmės produktų, be serumo. Sudėtyje yra žmogaus albumino (farmacinės klasės), gliukozės ir stabilaus gliutamino, be fenolio raudonojo sterilus pagal Eur. Ph. Metodus, suteiktas ISO13485 kokybės vadybos sertifikatas. | litrai | 480 | 5
1.8 | Rekombinantis žmogaus IL -7 (pakuotėje 25 ug), GGP klasės, išgautas iš E. c.oli. Skirtas T limfocitų proliferacijai ir ekspansijai. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Sterilus, Endotoksinas < 100 EU/mg, nustatyta kinetiniu Limulus amoebocitų lizato (LAL) tyrimu (Pharmacopoeia Europaea (Ph. Eur.); grynumas >=95%, E. coli DNR kiekis | vnt. | 120 | 5
1.9 | Rekombinantis žmogaus IL -15 (pakuotėje 25 ug), GGP klasės, išgautas iš E. coli. Skirtas T limfocitų proliferacijai ir ekspansijai. Suteiktas ISO 13485 kokybės valdymo sertifikatas. Sterilus, Endotoksinas < 100 EU/mg, nustatyta kinetiniu Limulus amoebocitų lizato (LAL) tyrimu (Pharmacopoeia Europaea (Ph. Eur.); grynumas >=95%, E. coli DNR kiekis. | vnt. | 120 | 5
1.10 | AB žmogaus serumas, GMP sertifikuotas, išfasuota po 80 ml - 115 ml. Iš serologiškai ištirtų ir dėl tinkamumo donuoti įvertintų donorų surinktas ir supuluotas žmogaus serumas. Sterilumas įrodomas Eu.Ph.2.6.1. | ml | 14000 | 5
1.11 | Luer/Spike jungtis. Individualiai supakuoti sandarūs vienkartinio naudojimo filtrų adapteriai. | vnt. | 240 | 5
1.12 | Trigubas mėginių ėmimo adapteris, skirtas prijungti prie CliniMACS Prodigy® vamzdelių rinkinio, skirtas paimti iki trijų mėginių apdorojimo metu. Individualiai supakuoti, sandarūs trijų mėginių ėmimo adapteriai. Laikymo sąlygos: +15 -30 °C. Kokybiniai kriterijai: endotoksinų kiekis ≤20.0 EU/Set, mikrobiologinis ištyrimas – sterilu. | vnt. | 120 | 5
1.13 | Citokinų buteliuko adapteris yra naudojamas kaip adapteris liofilizuotų produktų atstatymui buteliukuose ir jų filtravimui į sterilią sistemą, pvz., ląstelių kultūros terpės maišelį. Užtikrinamas sterilus ir nepirogeninis skysčio kelias. Adapteris pagamintas ir sertifikuotas pagal ISO:13485. Vienoje pakuotėje turi būti du atskirai supakuoti citokinų buteliuko adapterio vienetai vienkartiniam naudojimui. Mikrobiologinis ištyrimas – sterilu, endotoksinų kiekis: ≤20.0 EU/Set. | vnt. | 480 | 5
1.14 | 45 - 55 ml nominalaus tūrio maišeliai skirti vaistinio preparato išdalinimui į dozes ir/arba jo krioprezervacijai bei laikymui itin žemoje temperatūroje ( - 196°C), taip pat pritaikomi vėlesnio atšildymo (37°C temperatūroje) ciklui. Tiek pagrindinis maišas, tiek atitinkamas jo apsauginis maišas yra pagaminti iš etileno vinilacetato vamzdinės plėvelės. Maišelis yra komplektuojamas su ypač ilgais vamzdeliais kokybės kontrolės Endotoksinų leidžiamas kiekis: ≤20.0 EU/Set, sterilus (pagal EN ISO 11137). mėginiams paimti. Vamzdeliai yra su luer jungtimis, ritininiais spaustukais ir prijungimo/pradūrimo anga. Vamzdeliai ir prijungimo anga yra atsparūs DMSO. Kiekviename maišelyje yra etiketės kišenėlė ir įspaustas partijos numeris. | vnt. | 624 | 5
1.15 | 225 - 275 ml nominalaus tūrio maišeliai skirti vaistinio preparato išdalinimui į dozes ir/arba jo krioprezervacijai bei laikymui itin žemoje temperatūroje ( -196°C), taip pat pritaikomi vėlesnio atšildymo (37°C temperatūroje) ciklui. Tiek pagrindinis maišas, tiek atitinkamas jo apsauginis maišas yra pagaminti iš etileno vinilacetato vamzdinės plėvelės. Maišelis yra komplektuojamas su ypač ilgais vamzdeliais kokybės kontrolės Endotoksinų leidžiamas kiekis: ≤20.0 EU/Set, sterilus (pagal EN ISO 11137). mėginiams paimti. Vamzdeliai yra su luer jungtimis, ritininiais spaustukais ir prijungimo/pradūrimo anga. Vamzdeliai ir prijungimo anga yra atsparūs DMSO. Kiekviename maišelyje yra etiketės kišenėlė ir įspaustas partijos numeris. | vnt. | 264 | 5
1.16 | 450 - 550 ml nominalaus tūrio maišeliai skirti vaistinio preparato išdalinimui į dozes ir/arba jo krioprezervacijai bei laikymui itin žemoje temperatūroje (-196°C), taip pat pritaikomi vėlesnio atšildymo (37°C temperatūroje) ciklui. Tiek pagrindinis maišas, tiek atitinkamas jo apsauginis maišas yra pagaminti iš etileno vinilacetato vamzdinės plėvelės. Maišelis yra komplektuojamas su ypač ilgais vamzdeliais kokybės kontrolės Endotoksinų leidžiamas kiekis: ≤20.0 EU/Set, sterilus (pagal EN ISO 11137). mėginiams paimti. Vamzdeliai yra su luer jungtimis, ritininiais spaustukais ir prijungimo/pradūrimo anga. Vamzdeliai ir prijungimo anga yra atsparūs DMSO. Kiekviename maišelyje yra etiketės kišenėlė ir įspaustas partijos numeris. | vnt. | 720 | 5
1.17 | Triptono sojos skysta terpė, išfasuota po 5 l - 6 l. Palaiko įvairių mikroorganizmų, ypač įprastų aerobinių ir faktiškai anaerobinių bakterijų, augimą. Paskirtis - aseptinio proceso simuliacijai. pH - 7.3 +/-0.2, Pakuotėje po 2 vnt. | litrai | 150 | 5
Suma: