Priedas Nr.1

Žaliuzių ir jų montavimo techninė specifikacija

- Pirkimo objektas:  vertikalios žaliuzės Kaišiadorių rajono savivaldybės administracinio pastato langams.

- Prekių pristatymo ir montavimo vieta: Katedros g. 4, Kaišiadorys.

- Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus prekių kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vertikalios žaliuzės: Žaliuzės turi būti sudarytos iš aliuminio baltos spalvos viršutinio profilio (karnizo) ir medžiaginių (tekstilinių) 89 mm ± 0,05% pločio juostelių, nepraleidžiančių saulės spindulių. Žaliuzės tvirtinamos lango angoje. Juostelių spalvos ir faktūros: turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip 10 spalvų ir faktūrų. | m² | 450 m2 |
| 2. | Langai:1,97 m. x 1,43 m. 1,73 m. x 1,43 m. 2 m. x 3 m. | vnt. | 100 50 4 |

- Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas: 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.

- Visos žaliuzės bei komplektuojančiosios dalys turi būti naujos ir nenaudotos.

- Tiekiamos žaliuzės turi būti pilnai sukomplektuotos: į komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti žaliuzes.

- Visų žaliuzių matmenys turi būti tikslinami žaliuzių pristatymo vietoje, visos žaliuzės turi būti pristatomos ir surenkamos Pardavėjo lėšomis. Pardavėjas pats atlieka detalius langų matavimus, nustato reikalingus žaliuzių matmenis.

- Pristatytos žaliuzės turi būti kokybiškos, saugios, neturėti paslėptų trūkumų ir defektų bei atitikti techninės specifikacijos keliamus reikalavimus.

- Pardavėjas turi suderinti su Pirkėju žaliuzių montavimo darbus, žaliuzių spalvas ir faktūras, konkrečius tvirtinimo sprendimus. Pirkėjas turi pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti žaliuzes, nurodytas Pirkėjo užsakyme vėliau ne kaip per tris mėnesius.

- Pardavėjas žaliuzes pristato savo lėšomis. Žaliuzių pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant žaliuzes ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų žaliuzių pristatymo faktą. Žaliuzių perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis žaliuzėmis, juos valdyti. Kartu su žaliuzėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu žaliuzės neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti žaliuzių neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai, pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.

- Įranga, kuri reikalinga žaliuzių montavimui, įsipareigoja pasirūpinti Pardavėjas be papildomo apmokėjimo.

- Pardavėjas, sumontavęs ar suremontavęs žaliuzes, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles, po montavimo darbų, utilizuoja savo lėšomis. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui žaliuzių montavimo ar remonto metu padarytą žalą.