## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai ir priemonės CAR-T kokybės kontrolei I (12124)
1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 2. Tiekėjas turi pateiki siūlomų reagentų ar priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją. 3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. 4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
5. Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai skaičiuojant nuo pristatymo dienos.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, % | BVPŽ kodas | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Firminis prekių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge
1. | Modifikuotų T limfocitų (CART) kokybės kontrolės reagentai ir reikmenys. Visi reagentai turi būti pilnai suderinami su ląstelių analizatoriais MACSQuant 10, MACSQuant 16 arba lygiaverte sistema suteikta panaudos būdu. Galima siūlyti lygiavertį prietaisą, suteikiamą panaudos būdu. Reikalavimai lygiavertei ląstelių analizatoriaus sistemai: a) CE-sertifikuota sistema, b) Analizatorius, suteikiamas panaudai, ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos, c) Ne mažiau nei 10 emisijos detektorių, d) Pritaikytas matavimams eppendorf tipo mėgintuvėliuose, apvaliadugniuose tėkmės citometrijos mėgintuvėliuose, 96 šulinėlių plokštelėje automatizuotu būdu, e) Galimybė atlikti automatizuotą spektrų kompensaciją f) Atliekantis tikslų ir automatinį ląstelių koncentracijos nustatymą, išreikštą skirtingais matavimo vienetais (vnt./ul, vnt./ml) g) Turi greituosius režimus, kurie leidžia automatizuoti eksperimentų atlikimą ir analizę pagal iš anksto nustatytus analizės šablonus h) Integruota 21 CFR Part 11 sistema |  |  |  | 33696000-5
1.1 | 7-AAD ląstelių gyvybingumo būklės nustatymo reagentas, paruoštas naudojimui, tinkamas ląstelių gyvybingumui (mirusių ir apoptuojančių ląstelių atskyrimui nuo gyvų ląstelių) nustatyti atliekant tėkmės citometrinę analizę | reakcija | 20000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD45, konjuguoti su VioBlue, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 7200 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.3 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD4, konjuguoti su VioGreen, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 20000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.4 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD3, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 20000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.5 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD16, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 7200 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.6 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD56, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 7200 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.7 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD14, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 7200 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.8 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD8, konjuguoti su APC-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 20000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.9 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD19, konjuguoti su PE-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų | reakcija | 7200 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.10 | Jaučio serumo albumino tirpalas, kurį sudaro fosfatinis buferis, papildytas 10% jaučio serumo albuminu. Steriliai filtruotas, be konservantų, pH 7,1 – 7,3 | mililitrai | 11250 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.11 | Periferinio kraujo raudonųjų kraujo kūnelių lizės buferis skirtas optimaliam raudonųjų kraujo kūnelių lizavimui prieš žmogaus periferinio kraujo vienbranduolių ląstelių imunofluorescencinį dažymą su fluorochromais žymėtais antikūnais tėkmės citometrijos matavimui. Tirpalas pasižymi minimaliu poveikiu žmogaus ląstelėms. 10x koncentratas. Pakuotėje ne mažiau nei 50 ml. | mililitrai | 5250 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.12 | CD19 CAR detektavimo reagentas, konjuguotas su biotinu. Leidžia detektuoti transdukuotus T limfocitus, ekspresuojančius CD19-specifinį chimerinį antigeno receptorių (CAR) ląstelės paviršiuje ir atpažįsta žmogaus CD19 antigeną. Izotipas: rekombinantinis žmogaus IgG1, ne mažiau nei 30 reakcijų/testų, CD19 CAR transdukuotų T ląstelių dažymo efektyvumas, lyginant su palyginamuoju reagentu (vidutinis fluorescencijos intensyvumas, ne mažiau nei 80%, dažymo indeksas ne mažiau nei 80%) | reakcija | 9900 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.13 | CD19 CAR FMC63 idiotipo rekombinantiniai antikūnai, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 30 reakcijų/testų. Leidžia detektuoti genetiškai modifikuotus T limfocitus, ekspresuojančius chimerinio antigeno receptorių (CAR), sudarytą iš scFv. | reakcija | 1800 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.14 | Antriniai rekombinantiniai antikūnai, atpažįstantys biotiną, konjuguoti su PE fluorochromu (Ak konjugatas anti-Biotin PE ) Klonas: REA 746. Izotipas: rekombinantinis žmogaus IgG1, ne mažiau nei 100 reakcijų/testų. | reakcija | 11800 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.15 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD45RA, konjuguoti su VioBlue, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų. | reakcija | 8000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.16 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD62L, konjuguoti su PE-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų. | reakcija | 11800 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.17 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD45RO, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų. | reakcija | 11800 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.18 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD197, konjuguoti su VioBlue, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų. | reakcija | 7600 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.19 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD95, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų. | reakcija | 7600 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.20 | Mėgintuvėliai tėkmės citometrijos tyrimams. Apvaliadugnis, skaidrus, Ne mažesnio nei 70 x 10 ir ne didesnio nei 80x14 mm diametro mėgintuvėlius pagamintas iš polistireno su skaidriu dangteliu. Leistinas RCF - ne mažiau nei 1400. Kokybiniai kriterijai: endotoksinų kiekis <0,10 EU/ml, sterilizavimas gama spinduliais pagal ISO 11137. | vnt. | 16000 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.21 | 7-AAD ląstelių gyvybingumo būklės nustatymo reagentas, paruoštas naudojimui, tinkamas ląstelių gyvybingumui (mirusių ir apoptuojančių ląstelių atskyrimui nuo gyvų ląstelių) nustatyti atliekant tėkmės citometrinę analizę, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.22 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD45, konjuguoti su VioBlue, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.23 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD4, konjuguoti su VioGreen, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.24 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD3, konjuguoti su FITC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.25 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD16, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.26 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD56, konjuguoti su PE, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.27 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD14, konjuguoti su APC, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.28 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD8, konjuguoti su APC-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.29 | Rekombinantiniai antikūnai prieš žmogaus CD19, konjuguoti su PE-Vio770, rekombinantinio žmogaus IgG1 izotipo, pakuotėje ne mažiau nei 1 mililitras. Atitinka Analitei specifinių reagentų (ASR) reikalavimus. | mililitrai | 25 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2. | Modifikuotų T limfocitų (CART) kokybės kontrolės reagentai ir reikmenys. Reagentai skirti optimaliam tėkmės citometro darbui užtikrinti. Visi reagentai turi būti pilnai suderinami su ląstelių analizatoriais MACSQuant 10, MACSQuant 16 arba lygiaverte sistema suteikta panaudos būdu. Galima siūlyti lygiavertį prietaisą, suteikiamą panaudos būdu. Reikalavimai lygiavertei ląstelių analizatoriaus sistemai: a) CE-sertifikuota sistema, b) Analizatorius, suteikiamas panaudai, ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos, c) Ne mažiau nei 10 emisijos detektorių, d) Pritaikytas matavimams eppendorf tipo mėgintuvėliuose, apvaliadugniuose tėkmės citometrijos mėgintuvėliuose, 96 šulinėlių plokštelėje automatizuotu būdu, e) Galimybė atlikti automatizuotą spektrų kompensaciją f) Atliekantis tikslų ir automatinį ląstelių koncentracijos nustatymą, išreikštą skirtingais matavimo vienetais (vnt./ul, vnt./ml) g) Turi greituosius režimus, kurie leidžia automatizuoti eksperimentų atlikimą ir analizę pagal iš anksto nustatytus analizės šablonus h) Integruota 21 CFR Part 11 sistema |  |  |  | 33696000-5
2.1 | Reagentas optimaliai daugiaspalvei su fluorochromais konjuguotų antikūnų fluorescencijos spektrų kompensacijai (pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų) | reakcija | 5900 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2 | Kalibravimo reagentas, skirtas rutininei prietaiso kalibracijai. Kalibracijos dalelės 2-3 μm dydžio. 3 μm dydžio dalelės gali būti nudažomos skirtingais fluoresuojančiais dažais, kurių emisijos spektras suderinamas su daugeliu fluorochromų, naudojamų tėkmės citometrijoje. Dalelių emisija 400 nm ir 650 nm spektre, apimančiame visus fluorescencijos kanalus (pakuotėje ne mažiau nei 100 reakcijų/testų) | reakcija | 3800 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.3. | Darbinis tirpalas, skirtas optimaliam tėkmės citometro darbui, paruoštas naudojimui. Pakuotėje ne mažiau nei 1,5 litro tirpalo. | litrai | 900 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.4. | Plovimo ir konservavimo tirpalų rinkinys. Plovimo tirpalas pritaikytas tėkmės citometro rutininiam plovimui. Sudėtyje yra detergentų ir stabilizatorių, užtikrinančių efektyvų sistemos išvalymą kiekvieną kartą, kai prietaisas išjungiamas. Konservavimo tirpalas užtikrina, kad tėkmės citometro sistema bus paruošta darbui, jei prietaisu nesinaudojama ilgesnį laiką. Tirpalai paruošti naudojimui. Kiekvieno tirpalo pakuotėje ne mažiau nei 1,5 litro tirpalo. | litrai | 900 | 21 |  | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo