5.1 priedas „Prekių techninių parametrų forma. 2 p.o.d. Įranga“

PREKIŲ (ĮRANGOS) TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pažymime, kad _____ priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Tiekėjo siūloma prekė / techniniai duomenys:“ (neužpildžius informacijos lentelėje laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).

- Tiekėjas patvirtina, kad siūlomi baldai visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

- Kartu su užpildyta techninių parametrų forma tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninius aprašymus, katalogus, specifikacijas, nuotraukas, brėžinius ar kitus dokumentus, leidžiančius Perkančiajai organizacijai įvertinti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

- Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| TS Nr. | Įrangos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūloma prekė / techniniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Integruojama indaplovė | Elektrinė. Integruojama ir suderinama su baldų fasadais. Tinkama intensyviam naudojimui maitinimo patalpose. Nerūdijančio plieno arba lygiaverčių higieniškų medžiagų konstrukcija. Ekonomiškas vandens ir elektros energijos suvartojimas. Apsauga nuo vandens nuotėkio arba lygiavertis sprendinys. Komplektuojama su visais prijungimo elementais. Talpa ≥12 komplektų, triukšmo lygis ≤49 dB, Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip E |  |
| 5.2 | Integruojamas šaldytuvas su šaldikliu | Integruojamas į baldus ir suderinamas su fasadais. Tinkamas intensyviam naudojimui. Užtikrina saugų maisto produktų laikymą. Reguliuojamos lentynos arba lygiavertis vidaus išplanavimo sprendimas. Šaldytuvo talpa ≥158 l, šaldiklio talpa ≥44 l. Triukšmo lygis ≤40 dB. Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip E |  |

- Energinio efektyvumo ir aplinkosauginiai reikalavimai. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos energinio efektyvumo ir aplinkosauginius reikalavimus:

| Reikalavimas | Atitiktis (TAIP/NE) | Pagrindžiantis dokumentas |
| --- | --- | --- |
| Pateikta energinio efektyvumo klasė |  |  |
| Atitinka DNSH reikalavimus |  |  |
| Atitinka Tvarkos aprašo 1 priedo II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimus |  |  |
| Pateikti CE ir kiti atitikties dokumentai (kai taikoma) |  |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |