| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Užsakovas arba Perkančioji organizacija). - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Blogos būklės šulinių dangčių keitimo darbai (toliau – Darbai). |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Apie 750 | vnt. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | Vilniaus miestas kur yra eksploatuojami UAB „Grinda“ tinklai, teritorijose, kuriose teikiamos UAB „Grinda“ paslaugos. Blogos būklės šulinių dangčių keitimo darbai bus vykdomi Užsakovo nuosavybės teise valdomuose tinkluose, bešeimininkiuose tinkluose ir kituose tinkluose. |  |
| 6. | Sutarties galiojimo terminas | 36 mėn. darbų vykdymui, terminas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| 7. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Darbai turi būti atliekami pagal pridedamą technologinę kortelę Priedas Nr. 1 Šulinių dangčių techninės specifikacijos ir jų atitikimas pateikti Priede Nr. 2 |  |  |
| 8. | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). |  |
| 9. | Reikalavimai darbų vykdymui | - Užsakovas pagal poreikį raštu (Sutartyje nurodytu el. paštu) teiks Rangovui užsakymus. Užsakyme nurodoma data, darbų vieta (gatvė, rajonas) su pririšimo schema ir (arba) žemėlapiu, darbai ir jų preliminarūs kiekiai. - Perkami blogos būklės šulinių dangčių keitimo darbai pagal Užsakovo poreikį ir pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius. Darbai turi būti atliekami pagal pridedamą technologinę kortelę (Priedas Nr. 1). Darbų kokybę kontroliuoja Užsakovo ir Tiekėjo paskirti atsakingi darbuotojai. - Darbams naudojami šulinių dangčiai turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus (Priede Nr. 2). - Darbų įkainių pavadinimai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 3 „Darbų įkainiai“. - Techninės specifikacijos priede Nr. 3 į įkainius turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos tam darbui atlikti (aprašyti visi darbai, medžiagos, mechanizmai, pelnas). - Tiekėjas turi turėti techninį pajėgumą suremontuoti ne mažiau 50 vnt. šulinių per mėnesį (šiltuoju metų laiku). - Maksimali šulinių remonto trukmė, įskaitant asfaltavimo darbus, pagal gatvių kategorijas: - A kategorijos gatvėse – iki 1 paros; - B kategorijos gatvėse – iki 2 parų; - C ir D kategorijų gatvėse – iki 3 parų; - Vidaus kiemų, privažiavimo, pravažiavimo keliuose – iki 5 parų - Rangovas privalo nustatyta tvarka gauti leidimus žemės kasimo darbams. Visais reikiamais leidimais, darbų įvykdymui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas. - Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, šios Techninės specifikacijos reikalavimais bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų atlikimą ir kitais teisės aktais. - Demontuotus šulinių liukus, groteles ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti Užsakovo atstovo nurodytu adresu. - Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas su VMS eismo organizavimo skyriumi suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu. - Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. - Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinierinis statinys, Rangovas prisiima visas išlaidas, susijusius su pažeidimu. - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn. nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos. - Rangovas atlikdamas darbus turės užtikrinti paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos tęstinumą. |  |
| 10. | Papildomi reikalavimai | 10.1. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti šulinių dangčius kurie turi atitikti Techninės specifikacijos Priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus. 10.4. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi atlikti darbų vietos foto fiksaciją. Užsakovui pareikalavus Rangovas priduodant darbus turės pateikti darbų vietos ir vykdytų darbų fotofiksaciją. |  |
| 11. | Papildoma informacija | - Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti darbus nustato, kad darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Užsakyme, kuris buvo suderintas su Užsakovu, Rangovas privalo raštu (elektroniniu paštu) informuoti Užsakovą. Už su Užsakovu nesuderintus darbus (už darbus, nenumatytus suderintame Užsakyme) nebus apmokama. - Darbų, nenumatytų Techninės specifikacijos priede Nr. 3, bet kurie yra tiesiogiai susiję su užsakomu šulinių dangčių keitimu ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių, bei bendra tokių nenumatytų darbų vertė negali viršyti 10% Sutarties vertės Eur be PVM, įkainiai bus apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“. Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu su Užsakovo atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą. Nenumatytų darbų kainos skaičiavimo taisyklės: - Darbo kodo ir darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką; - Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką; - Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį; - Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos; - Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos; - Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; - Sezoniniai darbai 15 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; - Papildomas darbo užmokestis 8 %; - Socialinio draudimo išlaidos 1,79%; - Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos; - Pridėtinės išlaidos 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos; - Pelnas 5 % |  |
| 12. | Netesybos Rangovui už netinkamą sutarties vykdymą | - Rangovui nesilaikant (Saugos Darbų vykdymo metu) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300 (trijų šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. - Rangovui nesilaikant (statybvietės tvarka) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300 (trijų šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. - Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje. |  |
| 13. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | Rangovas užbaigus darbą privalės pateikti medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, žemės kasimo leidimus, statybinio laužo išvežimo ir pridavimo dokumentus, atliktų darbų aktus ir kitą dokumentaciją susijusią su darbų atlikimu. |  |
| 14. | Priedai | Priedas Nr. 1 Plaukiojančio tipo šulinio dangčio montavimo technologinė kortelė; Priedas Nr. 2 Šulinių dangčių techninės specifikacijos Priedas Nr. 3 Darbų įkainiai. |  |

___________________