## Darbų įkainiai
Techninės specifikacijos priedas Nr. 3
Paviršinių nuotekų tinklų šulinių dangčių remonto darbų įkainiai
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM už mato vnt. | Preliminarus kiekis per sutarties galiojimo laikotarpį | Rangovo siūlomas įkainis, Eur be PVM* už mato vnt. | Įkainis už mato vnt., Eur be PVM, įvertinus lyginamąjį koeficientą
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6)
1 | Šulinio dangčio/grotelių DN 700 mm remontas, keičiant landos mūrą g/b žiedais arba PE žiedais iki 60 cm su pagrindais (skalda - 30 cm, smėlis - 20 cm) ir plaukiojančio tipo liuku | vnt. | 1250 | 100 |  | 0
2 | Šulinio dangčio/grotelių DN 700 mm remontas, keičiant landos mūrą g/b žiedais arba PE žiedais iki 40 cm su pagrindais (skalda - 30 cm) ir plaukiojančio tipo liuku | vnt. | 1050 | 250 |  | 0
3 | Šulinio dangčio/grotelių DN 700 mm remontas, keičiant landos mūrą g/b žiedais arba PE žiedais iki 20 cm su pagrindais (skalda - 10 cm) ir plaukiojančio tipo liuku | vnt. | 900 | 300 |  | 0
4 | Magistralinės miesto gatvės dangos atstatymas (asfaltbetonis–5 cm, asfaltbetonis–10 cm). | m2 | 150 | 150 |  | 0
5 | Rajoninės ir Kvartalinės miesto gatvės dangos atstatymas(asfaltbetonis–5 cm, asfaltbetonis–6 cm). | m2 | 130 | 530 |  | 0
[5 empty] | Suma, EUR be PVM: | 0
PASTABA: darbų įkainio vieneto kainoje (įkainyje) turi būti įvertintos visos medžiagos ir mechanizmai, kurie gali būti reikalingi Darbų atlikimui. G/B šulinių elementai turi būti su lypinėmis.
PASTABA: Įkainių bei preliminarių kiekių sandaugos suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui, iš laimėjusio Rangovo darbai bus perkami pagal jo nurodytus įkainius stulpelyje Nr. 6.
* Įkainiai nurodomi 2 skaičių po kablelio tikslumu.
Jeigu Rangovo bent vienas siūlomas įkainis yra didesnis, nei nurodyta Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 pateiktos lentelės stulpelyje „Maksimalus priimtinas įkainis už mato vnt., EUR be PVM“, laikoma, kad tokio Rangovo Galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas.