PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR KIEMO AIKŠTELĖS DANGOS KEITIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Užsakovas | Palangos lopšelis-darželis ,,Pasaka“, įmonės kodas 190275285, Saulėtekio takas 8A, LT-00124, Palanga |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Pėsčiųjų takų ir kiemo aikštelės dangos keitimo darbai |
| Darbų atlikimo vieta | Palangos lopšelis-darželis ,,Pasaka“, Saulėtekio takas 8A, LT-00124, |
| Perkami darbai | Nurodyti ,,Darbų kiekių žiniaraštyje“, techninės specifikacijos 1 priede. Nurodyti darbai ir jų kiekiai pateikiami preliminarūs. Sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyti darbai bei preliminarūs jų kiekiai. Pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarių kiekių suma. Tiekėjui bus apmokama už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės. Darbai, viršijantys šiame papunktyje numatytas vertes, turi būti įsigyjami atliekant sutarties keitimą Įstatymuose nustatyta tvarka. Pradinės sutarties vertė bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. |
| Reikalavimai darbams, medžiagoms | Medžiagos. Rangovas savarankiškai apsirūpina visais materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Medžiagos turi atitikti tai medžiagų rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos Sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą ar dokumentus. Visi betono gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant darbus, į objektą turi būti pristatomi su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimus, t.y. turi būti pažymėti CE ženklu. Betono gaminiai turi atsitikti darnųjį standartą LST EN 1338:2003/AC:2006 ,,Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba jam lygiavertį). Darbai. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais. |
| Reikalavimai statybvietei | Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas įsipareigoja: 1) tvarkyti statybvietę, vadovaujantis teisės norminių aktų reikalavimais; 2) pabaigus Darbus, sutvarkyti, išvalyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi Darbai, šiukšles ir statybinį laužą, paliekant statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir tvarkingus; 3) saugoti nuo sugadinimo Užsakovo teritorijoje esantį turtą; 4) įvertinti, kad Darbai bus vykdomi veikiančioje įstaigoje, ir imtis visų reikiamų priemonių ugdytinių, darbuotojų bei lankytojų saugumui užtikrinti. |
| Reikalavimai Rangovui | Rangovas turi išmanyti: 1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas; 2) Statybos techninius reglamentus; 3) Saugos ir sveikatos reikalavimus, organizuojant ir atliekant Darbus; 4) betoninių gaminių dangos įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei atskiroms gaminių rūšims taikomus specialius reikalavimus; |
| Kiti reikalavimai ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas- 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovas turi įsivertinti ir įkainoti visus reikiamus darbus, medžiagas, gaminius, kurie reikalingi techninės specifikacijos 1 priede nurodytiems Darbams atlikti. Teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti įkainiais užpildytą, bei tinkamai pasirašytą Darbų kiekių žiniaraštį. Visos kainos/įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Darbų grupių kainos/įkainiai turi būti nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas/įkainius. Pasiūlyme nurodoma bendra visų Darbų išlaidų kaina. Tiekėjui bus mokama už faktinį atliktų, sutartyje numatytų, darbų kiekį pagal darbų įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės. Darbų vykdymo metu vyks ugdymo procesas. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, reikalingus informacinius ženklus objekte. |
| Aplinkosaugos reikalavimai (,,žalia“ informacija) | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 punktu (darbų paprastojo remonto darbams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 291 papunktyje): ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams turi sudaryti išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. |
| Pastabos | Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Visus kiekius, matmenis tikslinti ir derinti vietoje. Objekto apžiūros laikas derinamas su PO atstovu direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Ieva Čebatorienė, tel. Nr. +37046054586, +37061600889, elektroninis paštas pav.ukioreiklamspasaka@gmail.com |

_________________

Techninės specifikacijos 1 priedas

PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR KIEMO AIKŠTELĖS DANGOS KEITIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas | Mato vnt. | Prelimi- narūs kiekiai | Vnt. kaina/ įkainis Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Senos dangos iš betoninių plytelių 300x300 mm demontavimas. | m² | 951 |  |  |
|  | Senų betono bortų (bordiūrų) 1000x120x200 mm, vejos bortų (bordiūrų) 1000x80x200 mm, sudėtų ant betono pagrindo, demontavimas. | m | 374 |  |  |
|  | Betoninių lauko laiptų išgriovimas | m² | 4 |  |  |
|  | Seno grunto iškasimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą. | m³ | 286 |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą. | t | 150 |  |  |
|  | Naujų betono bortų (bordiūrų) 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo | m | 325 |  |  |
|  | Naujų betono bortų (bordiūrų) 1000x150x220 mm įrengimas ant betono pagrindo | m | 49 |  |  |
|  | Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio pagrindo 200 mm įrengimas. (Kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, tech. Reikalavimų aprašas TRA SBR.19 6.1 p.; Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 196.22 p. | m² | 951 |  |  |
|  | Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas stor0 mm. | m² | 951 |  |  |
|  | Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas storis 30 mm | m² | 951 |  |  |
|  | Betono trinkelių įrengimas iš pilkos spalvos betono trinkelių 200x100x60 mm be nuožulų arba sumažinta nuožula rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis. (Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14), įskaitant esamų šulinių sutvarkymą. | m² | 630 |  |  |
|  | Betono trinkelių įrengimas iš pilkos spalvos betono trinkelių 200x100x80 mm įprasta nuožula, tinkama sunkiasvorėms transporto apkrovoms. (Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14), įskaitant esamų šulinių sutvarkymą. | m² | 321 |  |  |
|  | Žalios vejos atstatymas užpilant 100 mm juodžemiu. | m² | 150 |  |  |
|  | Atsijų dulkės trinkelių prišlavimui | m² | 951 |  |  |
|  | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas | kompl. | 1 |  |  |

___________________