## Suvestinis
Projekto pavadinimas | Bylos numeris | Projekto dalis | Kaina, Eur be PVM
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS | DB | Bendroji dalis | #VALUE!
| SP | Sklypo plano dalis | #VALUE!
| SK | Statinio konstrukcijų dalis (Kontrolės patiktos punktas) | #VALUE!
| SA | Architektūrinė dalis | #VALUE!
| VN | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | #VALUE!
| ŠVOK | ŠVOK dalis | #VALUE!
| ER | Elektroninių ryšių dalis | #VALUE!
| E | Elektrotechnikos dalis | #VALUE!
| LVN | LVN dalis | #VALUE!
| LE | Lauko elektros tinklai | #VALUE!
| Į | Montuojamos įrangos dalis | #VALUE!
|  | VISO | #VALUE!
|  | PVM | #VALUE!
|  | Kaina, Eur su PVM | #VALUE!

## SDKŽ
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, SUFORMUOJANT VIENĄ UNIKALŲ TURTINĮ VIENETĄ, STOGINĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) NAUJOS STATYBOS , KIEMO AIKŠTELĖS (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS) REKONSTRAVIMO, TAIKOS G. 10 IR ORO UOSTO G. 4, KARMĖLAVOJE, KAUNO RAJ. SAV. PROJEKTAS
Bylos numeris | Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Pastabos | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM
DB | 1. | Bendroji dalis
DB | 1.1 | Informacinių stendų įrengimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
DB | 1.2 | Išpildomosios ir statybų užbaigimo dokumentacijos parengimas, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimai, statinių kadastriniai matavimai kt. dokumentacijos parengimas. | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
DB | 1.3 | Statybos užbaigimo akto gavimas, registravimas registrų centre | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
DB | 1.4 | Laikino KPP (kontrolės patikros posto) įrengimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (Bendroji dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
SP | 2. | Sklypo plano dalis
SP | 2.1 | Sklypo paruošiamieji darbai
SP | 2.1.1 | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15 | 100m3 | 0.735 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.2 | Grįžtamosios medžiagos (asfaltas) | t | -154.35 |  |  | 0
SP | 2.1.3 | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas pneumoplaktuku k8=1.04,k9=1.15 | 100m2 | 7.25 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.4 | Asfaltbetonio dangos išardymas pneumoplaktuku / betono danga k8=1.09,k9=1.15 | 100m3 | 0.1116 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.5 | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 205.1 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.6 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15 | m | 57.2 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.7 | Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai / demontavimas k1=0.60,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.03 | m | 48 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.8 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 124.7 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.9 | Grunto kasimas 79kW (108AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.473 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.10 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 1.312 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.11 | Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia iki 45kW (62AJ) k9=1.15 | t.m2 | 1.689 |  |  | #VALUE!
SP | 2.1.12 | Kelio atitvarų ir kelio bortų šoninių paviršių ženklinimas / pritaikyta vertikalaus ženklinimo naikinimas k3=0.000,k9=1.15 | 10m | 8.8 |  |  | #VALUE!
SP | 2.2 | Asfalto dangos įrengimas
SP | 2.2.1 | Dvisluoksnės kelio dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 14.374 |  |  | #VALUE!
SP | 2.2.2 | Dvisluoksnės kelio dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 14.374 |  |  | #VALUE!
SP | 2.2.3 | .Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 10.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 14.374 |  |  | #VALUE!
SP | 2.2.4 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 11.535 |  |  | #VALUE!
SP | 2.2.5 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 9.825 |  |  | #VALUE!
SP | 2.2.6 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 14.374 |  |  | #VALUE!
SP | 2.3 | Betoninių bortų įrengimas
SP | 2.3.1 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | 100m | 3.8 |  |  | #VALUE!
SP | 2.3.2 | Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm | vnt | 380 |  |  | #VALUE!
SP | 2.3.3 | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 0.13 |  |  | #VALUE!
SP | 2.3.4 | Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas) | vnt | 13 |  |  | #VALUE!
SP | 2.4 | Betoninių trinkelių įrengimas (automobiliams)
SP | 2.4.1 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 1.312 |  |  | #VALUE!
SP | 2.4.2 | Grindinio trinkelės 200x100x80 mm | m2 | 131.2 |  |  | #VALUE!
SP | 2.4.3 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 1.312 |  |  | #VALUE!
SP | 2.4.4 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 25 cm , dvisluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.312 |  |  | #VALUE!
SP | 2.4.5 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 0.657 |  |  | #VALUE!
SP | 2.4.6 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 1.312 |  |  | #VALUE!
SP | 2.5 | Betoninių trinkelių įrengimas (pėstiesiems)
SP | 2.5.1 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 4.198 |  |  | #VALUE!
SP | 2.5.2 | Grindinio trinkelės 200x100x80 mm | m2 | 414.8 |  |  | #VALUE!
SP | 2.5.3 | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 5 |  |  | #VALUE!
SP | 2.5.4 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 4.198 |  |  | #VALUE!
SP | 2.5.5 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 4.198 |  |  | #VALUE!
SP | 2.5.6 | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 1.26 |  |  | #VALUE!
SP | 2.6 | Vielos tvoros įrengimas
SP | 2.6.1 | Metalinio tinklo tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai | m | 17.6 |  |  | #VALUE!
SP | 2.6.2 | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 0.3 |  |  | #VALUE!
SP | 2.6.3 | Tvoros stulpai su 450 viršūnės palinkimu, ¢ 48/60 mm, h= 3.0 m cinkuoti, dengti plastiku RAL 6005, su plastikiniais dangteliais | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
SP | 2.6.4 | Vielos tinklo tvoros h=2.0 m, akis 50x50 mm, cinkuoto, dengto plastiku RTAL 6005 | m | 17.6 |  |  | #VALUE!
SP | 2.6.5 | Iki 12 eilių spygliuotos vielos tvirtinimas prie stulpelių, kai tvoros aukštis 2,2 m (100m vielos) | 100m | 0.88 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7 | Kiti darbai
SP | 2.7.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15 | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu budu | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.3 | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis , kai linijos plotis 0,12m k9=1.15 | km | 0.036 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.4 | Rodyklių, salelių, pėsčiųjų perėjų ir kitų elementų ženklinimas termoplastu mechanizuotu būdu k9=1.15 | m2 | 8 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.5 | Parkavimo ribotuvų montavimas iš elementų , kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,0 m iki 1,5 m (elementas) k9=1.15 | vnt. | 9 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.6 | Parkavimo ribotuvo elementas | vnt | 9 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.7 | Metalinių stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas / smūgiams atsparūs k9=1.15 | 100vnt | 0.04 |  |  | #VALUE!
SP | 2.7.8 | Smūgiams atsparūs 1.20 m aukščio stulpeliai | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (Sklypo plano dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
SK | 3. | Statinio konstrukcijų dalis (Kontrolės patiktos punktas)
SK | 3.1 | Pamatai (Kontrolės patiktos punktas)
SK | 3.1.1 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 38.79 |  |  | #VALUE!
SK | 3.1.2 | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 5.22 |  |  | #VALUE!
SK | 3.1.3 | Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 1 |  |  | #VALUE!
SK | 3.1.4 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus , kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0 kg k9=1.15 | t | 0.07 |  |  | #VALUE!
SK | 3.1.5 | Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant k9=1.15 | t | 0.1056 |  |  | #VALUE!
SK | 3.1.6 | Peikko HPM24L varžtai | vnt | 48 |  |  | #VALUE!
SK | 3.2 | Plieno konstrukcijos (Kontrolės patiktos punktas)
SK | 3.2.1 | .Metalinių kolonų, sijų, ryšių montavimas k8=1.03 | t | 8.8 |  |  | #VALUE!
SK | 3.2.2 | Metalinių ryšių ir spyrių montavimas / langų, durų rėmai | t | 1.71 |  |  | #VALUE!
SK | 3.2.3 | Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.2.4 | Metalinių konstrukcijų antikorozinis dažymas | t | 10.51 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3 | Grindys (Kontrolės patiktos punktas)
SK | 3.3.1 | Fibrobetoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm k8=1.06 | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3.2 | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.253 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3.3 | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 2.5 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3.4 | Grindų ant grunto šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3.5 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai skaldos sluoksnio storis 200 mm | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3.6 | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis,kai smėlio sluoksnio storis 2000 mm | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.3.7 | Geotekstilės paklojimas k9=1.15 | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.4 | Cokolis (Kontrolės patiktos punktas)
SK | 3.4.1 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm | 100m2 | 0.4 |  |  | #VALUE!
SK | 3.4.2 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0.34 |  |  | #VALUE!
SK | 3.4.3 | Cokolio ant grunto šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0.085 |  |  | #VALUE!
SK | 3.4.4 | Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2kartus k9=1.15 | m2 | 26 |  |  | #VALUE!
SK | 3.4.5 | Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga be gruntavimo k9=1.15 | m2 | 12 |  |  | #VALUE!
SK | 3.4.6 | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas , tvirtinant drenažo ritininę dangą k9=1.15 | m2 | 26 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5 | Stogas (Kontrolės patiktos punktas)
SK | 3.5.1 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas / stiklo audinys 120g/m2 | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.2 | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.3 | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 200 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.4 | PIR, t=200 mm | m2 | 200 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.5 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.6 | Viensluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes,klojant iš viršaus, kai plokščių sluoksnio storis 20 mm | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.7 | Plokščiųjų stogų plokštės Paroc ROB 60, 20mm | m2 | 200 |  |  | #VALUE!
SK | 3.5.8 | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas profiliuota skarda, medis | 100vnt | 10 |  |  | #VALUE!
SK | 3.6 | Pamatai (Stoginė transporto priemonių tikrinimui)
SK | 3.6.1 | Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai | m3 | 17.96 |  |  | #VALUE!
SK | 3.6.2 | Plieninių įdėtinių detalių montavimas, betonuojant pamatus , kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0 kg k9=1.15 | t | 0.045 |  |  | #VALUE!
SK | 3.6.3 | Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant k9=1.15 | t | 0.0704 |  |  | #VALUE!
SK | 3.6.4 | Peikko HPM24L varžtai | vnt | 32 |  |  | #VALUE!
SK | 3.7 | Plieno konstrukcijos (Stoginė transporto priemonių tikrinimui)
SK | 3.7.1 | .Metalinių kolonų, sijų, ryšių montavimas k8=1.03 | t | 8.8 |  |  | #VALUE!
SK | 3.7.2 | Metalinių ryšių ir spyrių montavimas / plienas parapetams, ilginiai | t | 5.4 |  |  | #VALUE!
SK | 3.7.3 | Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas | 100m2 | 2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.7.4 | Metalinių konstrukcijų antikorozinis dažymas | t | 14.2 |  |  | #VALUE!
SK | 3.7.5 | Denginių metalinių profiliuotų lakštų laikančio pakloto montavimas | 100m2 | 3 |  |  | #VALUE!
SK | 3.8 | Stogas (Stoginė transporto priemonių tikrinimui)
SK | 3.8.1 | Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas / stiklo audinys 120g/m2 | 100m2 | 3 |  |  | #VALUE!
SK | 3.8.2 | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 3 |  |  | #VALUE!
SK | 3.8.3 | Denginių nuolydžio įrengimas iš termoizoliacinių plokščių ( polistireninio putplasčio plokštės) | m3 | 45 |  |  | #VALUE!
SK | 3.8.4 | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 3 |  |  | #VALUE!
SK | 3.8.5 | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas profiliuota skarda, medis | 100vnt | 15 |  |  | #VALUE!
SK | 3.9. | Parapetas (Stoginė transporto priemonių tikrinimui)
SK | 3.9.1 | Paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės Cetris | m2 | 75 |  |  | #VALUE!
SK | 3.9.2 | Denginių nuolydžio įrengimas iš termoizoliacinių plokščių ( mineralinės vatos plokštės) | m3 | 0.36 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (Statinio konstrukcijų dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
SA | 4. | Architektūrinė dalis
SA | 4.1 | Sienų montavimo ir fasadų apdailos darbai
SA | 4.1.1 | Daugiasluoksnių 180 mm storio plokščių išorės sienų įrengimas | m2 | 232 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.2 | Daugiasluoksnė sieninė plokštė su EPS užpildu 180mm | m2 | 232 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.3 | Teleskopinis bokštelis iki 26 m | maš.val | 41.76 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.4 | Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais k9=1.15 | 100m2 | 0.06 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.5 | Lauko ir vidaus patalpų dekoratyvinė apdaila SAMANĖLĖ k9=1.15 | 100m2 | 0.06 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.6 | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas | 100m | 8.8 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.7 | Sienų aptaisymas aliuminio kompozito plokštėmis | 100m2 | 4.4 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.8 | Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje | maš.val | 79.2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.9 | Aliuminio kompozito plokštės | m2 | 440 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.10 | Pastatų sienų aptaisymas kirstai temptu tinklu, dirbant iš autobokštelių | 100m2 | 1.9 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.11 | Teleskopinis bokštelis 0,35 t kel.galios automobil. bazėje | maš.val | 68.4 |  |  | #VALUE!
SA | 4.1.12 | Cinkuotas kirstai temptas tinklas | m2 | 190 |  |  | #VALUE!
SA | 4.2 | Stogo montavimo darbai
SA | 4.2.1 | Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga, tvirtinant smeigėmis , kai dangos juostų plotis 1,0 m k8=1.07,k9=1.15 | 100m2 | 5.32 |  |  | #VALUE!
SA | 4.2.2 | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų | m | 33 |  |  | #VALUE!
SA | 4.2.3 | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų | m | 48.4 |  |  | #VALUE!
SA | 4.2.4 | Formuojamų lietaus latakų įrengimas b-150 mm (cemento drožlių plokštė t=22 mm) | 100m | 0.45 |  |  | #VALUE!
SA | 4.2.5 | Formuojamų lietaus latakų įrengimas b-150 mm (TPO danga) k8=1.09,k9=1.15 | m | 45 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3 | Durų, langų montavimas
SA | 4.3.1 | Susukamų vartų iki 3 m aukščio montavimas , kai vartų plotas daugiau 12 m2 | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.2 | .Susukamos grotos 8000x5500(h) mm | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.3 | Aliuminio durys (m2 bloko) | m2 | 17.82 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.4 | Faneruotos durys mūro sienose be spynos (m2 bloko) | m2 | 8.19 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.5 | Plastiko langai nevarstomi su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 24.53 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.6 | Laminuotos MDP ir PVC palangės | m | 22.3 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.7 | Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas | m2 | 2.64 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.8 | Aliuminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas | m2 | 4.62 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.9 | Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15 | 100m | 0.22 |  |  | #VALUE!
SA | 4.3.10 | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 22.3 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4 | Pertvarų montavimo darbai
SA | 4.4.1 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 1.05 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.2 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 200mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.14 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.3 | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas | 100m | 3 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.4 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio | m2 | 300 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.5 | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas | 100m | 0.5 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.6 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio | m2 | 25 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.7 | Gipskartonio plokštės | m2 | 26.25 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.8 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio | m2 | 25 |  |  | #VALUE!
SA | 4.4.9 | Plokštė gipso kartono Knauf SAFEBOARD GKF, bešvinė | m2 | 26.25 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5 | Vidaus apdailos įrengimas
SA | 4.5.1 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus | m2 | 18 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.2 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo | m2 | 196 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.3 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 196 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.4 | Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 3.2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.5 | Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu | 100m2 | 3.2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.6 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 3.2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.7 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.8 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.9 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 | m2 | 28 |  |  | #VALUE!
SA | 4.5.10 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 181 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6 | Kiti darbai ir gaminiai
SA | 4.6.1 | Trijų segmentų sukamųjų praėjimo vartelių (turniketų) tipo "Tripod" montavimas | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6.2 | Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos) | m2 | 11.6 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6.3 | Grūdinto stiklo stogelis 1400x4000 mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6.4 | Grūdinto stiklo stogelis 1000x2500 mm | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6.5 | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6.6 | Atlenkiamas turėklas ŽN | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
SA | 4.6.7 | Nerūdijančio plieno L formos ranktūris | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (Architektūrinė dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
VN | 5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
VN | 5.1 | Vandentiekio tiekimo sistema (V1)
VN | 5.1.1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 21 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.2 | PE vamzdžiai HAKA Plast PE80 PN10 SDR 13.6, d32X2.4 | m | 3 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.3 | Daugiasluoksnis vamzdis PEX_AL_PEX 16x2, 200m | m | 9 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.4 | Daugiasluoksnis vamzdis PEX_AL_PEX 20x2, 100m | m | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.5 | Daugiasluoksnis vamzdis PEX_AL_PEX 26x3, 100m | m | 4 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.6 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.21 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.7 | Vamzdžių izoliacija d 18x6mm | m | 9 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.8 | Vamzdžių izoliacija d 22x9mm | m | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.9 | Vamzdžių izoliacija d 28x9mm | m | 4 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.10 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.11 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.12 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.13 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.14 | Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.15 | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.16 | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.17 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( sienose) | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.18 | Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai armat.iki 16 mm, o skylės d iki 60 mm ir gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.01 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.19 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.21 |  |  | #VALUE!
VN | 5.1.20 | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15 | km | 0.021 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2 | Karšto vandentiekio tiekimo sistema (T3)
VN | 5.2.1 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 3.5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.2 | Daugiasluoksnis vamzdis PEX_AL_PEX 16x2, 200m | m | 3 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.3 | Daugiasluoksnis vamzdis PEX_AL_PEX 20x2, 100m | m | 0.5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.4 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.035 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.5 | Vamzdžių izoliacija d 18x6mm | m | 3 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.6 | Vamzdžių izoliacija d 20x20mm | m | 0.5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.7 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.8 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.9 | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.10 | Elektrinių tūrinių šildytuvų montavimas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.11 | Pakabinamas elektrinis tūrinis vandens šildytuvas 15l, 4,4 kW | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.12 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.14 |  |  | #VALUE!
VN | 5.2.13 | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15 | km | 0.014 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3 | Buitinių nuotekų šalinimo sistema (F1)
VN | 5.3.1 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.16 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.2 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 16 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.3 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.4 | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.) | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.5 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.6 | PVC vamzdžiai su movomis 50x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.) | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.7 | Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.8 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.9 | PVC pravalos / revizijos d 110mm (vid. nuotek.) | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.10 | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga PVC k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.11 | Revizijos durelių montavimas | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.12 | Plastikinės revizinės durelės 100x150 mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.13 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono perdangose) | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.14 | Priešgaisrinė apkaba vamzdžiui 100 mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.15 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.01 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.16 | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.17 | Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais , kai dėklo skersmuo iki 400 mm (2 dėklų galai) k9=1.15 | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.18 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 0.26 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.19 | Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.03 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.20 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.21 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu būdu, sutankinant gruntą k9=1.15 | m3 | 3.5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.22 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3 k9=1.15 | 100m3 | 0.005 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.23 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.005 |  |  | #VALUE!
VN | 5.3.24 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 0.0045 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4 | Kondensato nuvedimo sistema (F3)
VN | 5.4.1 | .Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 50 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.2 | PVC vamzdžiai su movomis 32x1.8x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.) | vnt | 50 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.3 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.4 | Vamzdyno izoliacija D32x20 | m | 50 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.5 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.6 | Sifonas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.7 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.8 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais ( betono perdangose) | vnt. | 5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.4.9 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.5 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5 | Sanitariniai prietaisai
VN | 5.5.1 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.2 | Praustuvas ŽN | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.3 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( dviejų skyrių plautuvės) | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.4 | Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.5 | Unitazas su bakeliu ŽN | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.6 | Pisuarų montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.7 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.8 | Maišytuvas su lanksčia žarna žmonėms su fizine negalia | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.9 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
VN | 5.5.10 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6. | ŠVOK dalis
ŠVOK | 6.1 | Vėdinimo sistema RV-1
ŠVOK | 6.1.1 | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai įrenginio našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val. | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.2 | Kanalinių elektrinių šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.3 | IEKŠ-315. Išorinis elektrinis kanalinis šildytuvas Qš=6,0 kW | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.4 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.5 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.6 | Difuzoriai DVS/P-DVS 100 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.7 | Difuzoriai DVS/P-DVS 125 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.8 | Difuzoriai DVS/P-DVS 160 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.9 | Difuzoriai DVS/P-DVS 200 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.10 | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm | vnt. | 8 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.11 | Difuzorių pajungimo dėžių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm | vnt. | 8 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.12 | .Difuzorių pajungimo akustinė dėžė MBL 400/400 | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.13 | Perforuotas lubinis difuzorius PLD 400x400/d200 | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.14 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.15 | LG-300x300. Lauko grotelės 300x300 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.16 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 12 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.17 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.18 | Oro sklendė SOA 100 mm | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.19 | Oro sklendė SOA 125 mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.20 | Oro sklendė SOA 160 mm | vnt | 9 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.21 | Oro sklendė SOA 200 mm | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.22 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.23 | SKU-300x300. Sklendė uždarymo 300x300, apšiltinta, su el. pavara | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.24 | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.25 | Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-900 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.26 | Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-1200 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.27 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 160 mm | m | 21 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.28 | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 5 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.29 | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 4 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.30 | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 12 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.31 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 59 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.32 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 20 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.33 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 15 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.34 | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 24 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.35 | Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.36 | Lankstūs ortakiai Flex 100 iš aliuminio, L-3000 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.37 | Lankstūs ortakiai Flex 125 iš aliuminio, L-3000 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.38 | Lankstūs ortakiai Flex 160 iš aliuminio, L-3000 | vnt | 9 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.39 | Lankstūs ortakiai Flex 200 iš aliuminio, L-3000 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.40 | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm | m3 | 1.5 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.41 | Armuoti dembliai Paroc Pro Wired Mat 100 AL1, 2500x1000x100mm | m2 | 15 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.42 | Vamzdyno iki 200mm skersmens vamzdžių izoliavimas antikondensacine izoliacija, kai izoliacijos storis 10 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.6 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.43 | Antikondensacinė izoliacija, s=10 mm, 0,035 W/(moK) tiekimo ortakių izoliavimui. Ruloninė | m2 | 60 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.44 | Vamzdynų D iki 200 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100m2 | 0.15 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.45 | Apžiūros liukai | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.1.46 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - 15 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2 | Vėdinimo sistema MOŠ-1
ŠVOK | 6.2.1 | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.2 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.3 | SKU-200x200. Sklendė uždarymo 200x200, apšiltinta, rankinis valdymas. | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.4 | Filtrų kasetinių, kanalinių elektr. šildytuvų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.5 | Filtro blokas 240x240 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.6 | Kišeninis filtras G3/4 240x240x300/10 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.7 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.8 | AV-200. Atbulinis vožtuvas d200. | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.9 | AG-200. Apsauginės grotelės d200. | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.10 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.11 | LG-200x200. Lauko grotelės 200x200 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.12 | LG-200. Lauko grotelės d200 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.13 | Ortakiai plieninių sraigtinių vamzdžių, kai skersmuo iki 315 mm | m | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.14 | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.15 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm | m | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.16 | Stačiakampiai ortakiai SOP 200x200, L-1250 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.2.17 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.3 | Šildymo sistema ERŠ-1
ŠVOK | 6.3.1 | Elektrinių radiatorių montavimas | vnt | 10 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.3.2 | Elektrinis radiatorius (500W) | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.3.3 | .Elektrinis radiatorius (1000W) | vnt | 7 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4 | Oro šildymo/vėsinimo OŠV-1 sistema
ŠVOK | 6.4.1 | Išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.2 | Vidinių lubinių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 7 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.3 | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų | vnt. | 3 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.4 | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.5 | Kondensato siurbliukas sieniniam blokui. G=6 ltr/h, H=10m, N=19 W, 230V, 50 Hz. | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.6 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 85 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.7 | Izoliuotas lankstus varinis vamzdis su fasoninėmis dalimis (skirtas vėsinimo sistemoms) d6,35 | m | 20 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.8 | Izoliuotas lankstus varinis vamzdis su fasoninėmis dalimis (skirtas vėsinimo sistemoms) d9,52 | m | 21 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.9 | Izoliuotas lankstus varinis vamzdis su fasoninėmis dalimis (skirtas vėsinimo sistemoms) d12,7 | m | 20 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.10 | Izoliuotas lankstus varinis vamzdis su fasoninėmis dalimis (skirtas vėsinimo sistemoms) d15,88 | m | 24 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.11 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.12 | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos , kai konstrukcijos masė iki 3 kg | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.13 | Išorinio bloko kondensato surinkimo vonelė su tenu. | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.14 | Sumontuotų vamzdelių pneumatinis išbandymas | 100m | 0.85 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.4.15 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.8 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5 | Oro vėsinimo OV-1 sistema
ŠVOK | 6.5.1 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 10 kW | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.2 | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.3 | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.4 | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.5 | Kondensato siurbliukas sieniniam blokui. G=6 ltr/h, H=10m, N=19 W, 230V, 50 Hz. | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.6 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 20 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.7 | Izoliuotas lankstus varinis vamzdis su fasoninėmis dalimis (skirtas vėsinimo sistemoms) d6,35 | m | 10 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.8 | Izoliuotas lankstus varinis vamzdis su fasoninėmis dalimis (skirtas vėsinimo sistemoms) d12,7 | m | 10 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.9 | Sumontuotų vamzdelių pneumatinis išbandymas | 100m | 0.2 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.10 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.12 |  |  | #VALUE!
ŠVOK | 6.5.11 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais , kai sistemos šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (ŠVOK dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
ER | 7. | Elektroninių ryšių dalis
ER | 7.1 | Įeigos kontrolės sistema. Medžiagos
ER | 7.1.1 | Duomenų magistralės izoliatorius | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.2 | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.3 | Magnetinis kontaktas plieninėms durims | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.4 | 6 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai | m | 60 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.5 | Duomenų perdavimo kabeliai UC400 S23 C6 U/FTP 4P Cca s1 d1 500DW, pak.500 m | m | 30 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.6 | Lankstūs kabeliai BVV-LL 2x1.0 | m | 90 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.7 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 70 |  |  | #VALUE!
ER | 7.1.8 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.01 |  |  | #VALUE!
ER | 7.2 | Įeigos kontrolės sistema. Montavimo darbai
ER | 7.2.1 | Praėjimo kontrolerių (centralės) montavimas ir komutavimas | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
ER | 7.2.2 | Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas | vnt. | 6 |  |  | #VALUE!
ER | 7.2.3 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.2.4 | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 3 |  |  | #VALUE!
ER | 7.2.5 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 1.8 |  |  | #VALUE!
ER | 7.2.6 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.7 |  |  | #VALUE!
ER | 7.3. | Asmenų su negalia pagalbos iškvietimo sistema. Medžiagos
ER | 7.3.1 | Asmenų su negalia pagalbos iškvietimo sistema | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.3.2 | Bevielės panikos sistemos signalo perdavimo modulis | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.3.3 | 4 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai | m | 23 |  |  | #VALUE!
ER | 7.3.4 | 2 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai | m | 3 |  |  | #VALUE!
ER | 7.4 | Asmenų su negalia pagalbos iškvietimo sistema. Montavimo darbai
ER | 7.4.1 | Asmenų su negalia pagalbos iškvietimo sistemos montavimas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.4.2 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais / bevielė panikos sistema | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.4.3 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.26 |  |  | #VALUE!
ER | 7.5 | Perimetro apsauginė signalizacija. Medžiagos
ER | 7.5.1 | Sensorinis kabelis | m | 20 |  |  | #VALUE!
ER | 7.5.2 | Sensorinio kabelio sujungimo rinkinys | kompl. | 2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.5.3 | sensorinio kabelio pabaigos modulis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.5.4 | Rišami kabelio tvirtinimo dirželiai, atsparūs UV, 500 vnt. | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.6 | Perimetro apsauginė signalizacija. Montavimo darbai
ER | 7.6.1 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.7 | Vaizdo stebėjimo sistema. Medžiagos
ER | 7.7.1 | Komutacinė panelė 19" pilnai sukomplektuota 1U 24xRJ45 FTP kat. 6 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.7.2 | Kabelis FTP 6 kat. degumo klasė Eca | m | 308 |  |  | #VALUE!
ER | 7.7.3 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 200 |  |  | #VALUE!
ER | 7.7.4 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.01 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8 | Vaizdo stebėjimo sistema. Montavimo darbai
ER | 7.8.1 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.2 | Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.3 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.4 | Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 5 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.5 | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos, dirbant iš bokštelio | vnt. | 6 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.6 | Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas) | vnt. | 11 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.7 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 3.08 |  |  | #VALUE!
ER | 7.8.8 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9 | Vidaus kompiuterinis tinklas
ER | 7.9.1 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.03 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.2 | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai) | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.3 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse ( dviejų lizdų) | 100vnt | 0.04 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.4 | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai) | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.5 | Krosiravimas krose arba spintoje | 10 vnt. | 0.6 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.6 | Kabelis su RJ45 antgaliais 2,5m, Dca | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.7 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 2.8 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.8 | Kabelis 4x2x0,5mm2 6A kat., Dca | m | 280 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.9 | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.5 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.10 | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x200x1.00, neperfor. | m | 50 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.11 | .Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.7 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.12 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 70 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.13 | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.9.14 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.02 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10 | Gaisrinės signalizacijos sistema
ER | 7.10.1 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 29 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.2 | .Adresinis-analoginis optinis dūmų detektorius | vnt | 19 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.3 | Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius | vnt | 10 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.4 | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 19 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.5 | Detektorių montavimo bazė | vnt | 17 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.6 | Detektorių montavimo bazė su izoliatoriumi | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.7 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.8 | Adresinis gaisro pavojaus signalizavimo mygtukas | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.9 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.10 | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.11 | Adresinė lauko sirena su blykste | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.12 | Adresinė vidinė sirena su blykste | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.13 | Skiriamojo modulio montavimas | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.14 | Adresinis 4 įėjimų/4 išėjimų modulis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.15 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 1.3 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.16 | Kabelis instaliacinis 2x1mm, E-60 | m | 130 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.17 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.5 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.18 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 50 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.19 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.20 | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
ER | 7.10.21 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.01 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (Elektroninių ryšių dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
E | 8. | Elektrotechnikos dalis
E | 8.1 | Medžiagos ir montavimo darbai (elektrotechnika)
E | 8.1.1 | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.2 | 0,4kV įvadinis paskirstymo skydas ĮPS su šynomis, montažine plokšte, metalinis, su rakinamomis durimis, IP?44, su tvirtinimo detalėmis, pastatomas ant grindų su 100mm cokoliu | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.3 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.4 | galios kirtiklis 3P, 400V, 160A, komplektuojamas su elektrine pavara 230V | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.5 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 3 vnt) | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.6 | įtampos kontrolės relė su laiko uždelismu230V | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.7 | Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.8 | Kirtiklio - saugiklio blokų montavimas TP kabelių spintose | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.9 | saugiklių kirtiklių blokas su saugikliais 400V, 125A, "Gg" | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.10 | Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.11 | viršįtampių ribotuvas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.12 | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 3 vnt) | vnt. | 33 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.13 | Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20 | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.14 | Automatiniai jungikliai 32 A 3P S203-C 32 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.15 | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.16 | Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 | vnt | 12 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.17 | srovės nuotėkio automatinis išjungiklis 2P, 230V, 16A, "C", 30mA, 6kA | vnt | 12 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.18 | nepriklausomas atkabiklis montavimui prie modulinio automatinio išjungiklio | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.19 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 24 vnt) | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.20 | IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 24-M | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.21 | viršįtampių ribotuvas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.22 | galios kirtiklis 3P, 400V, 25A | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.23 | Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-C 10 | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.24 | foto relė su valdymo iš kelių vietų funkcija | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.25 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.34 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.26 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.01 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.27 | Grindininių dėžių montavimas | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.28 | 9 vietų grindininė kištukinių lizdų dėžė, turi būti su komplektuota su 4x230V/16A ir 2x(2xRJ45) kištukiniais lizdais | kompl. | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.29 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.12 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.30 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.01 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.31 | Būvio jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.32 | Būvio jutiklis 360° | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.33 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas | vnt. | 18 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.34 | Šviestuvas su LED lempomis 15,3W, 2530lm, 165,36lm/W, 4000K, IP44, su tvirtinimo detalėmis pakabinamose lubose | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.35 | Šviestuvas su LED lempomis 24,6W, 4120lm, 167,48lm/W, 4000K, IP44, su tvirtinimo detalėmis pakabinamose lubose | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.36 | Šviestuvas su LED lempomis 34W, 4855lm, 142,79lm/W, 4000K, IP?44, su tvirtinimo detalėmis pakabinamose lubose | vnt | 15 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.37 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.17 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.38 | Avarinis šviestuvas 230V AC/ 24V DC, su LED lempa 5W, 547lm, su paleidimo reguliavimo ir kompensavimo įranga, IP?44, su tvirtinimo detalėmis, su akumuliatorine baterija autonominiam darbui nemažiau kaip 1val. | vnt | 11 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.39 | Evakuacinė rodyklė tvirtinama prie avarinio šviestuvo | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.40 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100m | 13.21 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.41 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 356 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.42 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 830 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.43 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 115 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.44 | Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 5x10 | m | 10 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.45 | Kabelis instaliacinis 2x1mm, E-60 | m | 10 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.46 | Metalinių laidadėžių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.48 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.47 | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x300x1.00, neperfor. | m | 48 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.48 | Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio ilgis) | 100m | 0.55 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.49 | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.50 | .Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 3 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.51 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 300 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.52 | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | 100m | 0.2 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.53 | Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg) | kg | 18.8 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.54 | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo mase | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
E | 8.1.55 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.045 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (Elektrotechnikos dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
LVN | 9. | LVN dalis
LVN | 9.1 | Vandentiekio tinklai (V1)
LVN | 9.1.1 | Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15 | m | 9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.2 | PE vamzdžiai PE80 PN10 SDR 13.6, d32X2.4 | m | 9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.3 | Vamzdynų D 50-65mm praplovimas su dezinfekcija k9=1.15 | km | 0.009 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.4 | Vamzdynų, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas | m | 23 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.5 | Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.6 | MV aklės PE 100 SDR 11, d 32mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.7 | Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50mm pastatymas k9=1.15 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.8 | Įvadinė sklendė DN32 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.9 | Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno ilgis daugiau 1,0m iki 1,5m k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.10 | Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.11 | Polietileninių trišakių pastatymas k9=1.15 | 10 vnt. | 0.1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.1.12 | Trišakiai PE 100 SDR 11, d 32mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2 | Buitinių nuotekų tinklai (F1)
LVN | 9.2.1 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.09 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.2 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.3 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15 | 100m | 0.09 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.4 | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.5 | Kinete su sandarinimo žiedu Ø315 mm | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.6 | Gofruotas vamzdis Ø315 | m | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.7 | Apvalus ketinis dangtis D400 apkrovos klasės | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.8 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.9 | Ketinių lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 2.5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.10 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 100 mm ir gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.01 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.11 | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.2.12 | Liuko pastatymas k9=1.15 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3 | Paviršinių nuotekų tinklai (L1)
LVN | 9.3.1 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.35 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.2 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.3 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.3 | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.4 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.) | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.5 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.) | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.6 | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.7 | PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.8 | PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 15 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.9 | Ketinių lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 35 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.10 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) k9=1.15 | 100m | 0.35 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.11 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15 | 100m | 0.3 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.12 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15 | 100m | 0.9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.13 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 1.2 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.14 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15 | m3 | 1.93 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.15 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.16 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.17 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.18 | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.19 | .Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 4.24 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.20 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 6 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.21 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 22 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.22 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.23 | Protarpinis 200, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.24 | 250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.25 | Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 9 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.26 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.27 | Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 5 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.28 | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.29 | Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.30 | Perkritimo d=200 įrengimas k9=1.15 | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.31 | Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15 | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.32 | Kinete su sandarinimo žiedu Ø425 | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.33 | Gofruotas šulinio stovas d425 | m | 8 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.34 | Sandarinimo tarpinė d425 | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.35 | Apvalus ketinis dangtis D400 apkrovos klasės | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.36 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.37 | Šulinio įrengimas ( gelžbetoninio) / demontavimas k1=0.60,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.38 | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga PVC k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 8 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.3.39 | Univers. šild. įlajos plastik. denginiams DN 70, 100, 125 | vnt | 8 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4 | Rekonstruojami buitinių nuotekų tinklai (RF1)
LVN | 9.4.1 | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.04 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.2 | PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x2000 (išor. nuotek.) | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.3 | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15 | 100m | 0.04 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.4 | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15 | 100m | 0.04 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.5 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15 | m3 | 0.55 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.6 | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 2 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.7 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose k8=1.17 | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.8 | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15 | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.9 | Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.) | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.10 | Lauko kanalizacijos 315 mm skersmens vamzdynų ardymas | m | 4 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.11 | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D 320mm ir gylis 200mm k8=1.17 | 100vnt | 0.01 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.4.12 | Vamzd., kurių D iki 400mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.5 | Žemės darbai
LVN | 9.5.1 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 3.25 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.5.2 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15 | m3 | 11 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.5.3 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15 | m3 | 49 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.5.4 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 2.65 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.5.5 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 2.65 |  |  | #VALUE!
LVN | 9.5.6 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.15 | t. m3 | 0.06 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (LVN dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
LE | 10. | Lauko elektros tinklai
LE | 10.1 | Demontavimo darbai
LE | 10.1.1 | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m / demontavimas k1=0.60,k2=0.50,k3=0.000 | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.1.2 | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15 | km | 0.025 |  |  | #VALUE!
LE | 10.2 | Perkėlimo darbai
LE | 10.2.1 | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.2.2 | Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 3 kg | 100m | 0.2 |  |  | #VALUE!
LE | 10.2.3 | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15 | km | 0.02 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3 | Medžiagos ir montavimo darbai
LE | 10.3.1 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.25 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.2 | Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25 | m | 25 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.3 | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.4 | 1kV kabelių jungiamoji mova kabeliui 4x25mm² su antgaliais | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.5 | Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.6 | 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.7 | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 0.84 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.8 | Gofruoti vamzdžiai kabelių apsaugai 110/95 (dviguba sienelė) | m | 84 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.9 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.084 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.10 | Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona | m | 84 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.11 | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio | kompl. | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.12 | Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.13 | Įžeminimo strypas 14.2mm | vnt | 16 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.14 | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.15 | 14,2 mm strypo antgalis | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.16 | .Mova 14,2mm | vnt | 80 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.17 | Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektrodą su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.18 | Cinkuota juosta įžeminimui 30x4 mm 0.94 kg/m (ritė~50kg) | kg | 65.8 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.19 | Kryžminis sujungimas Zn (viela/strypas/juosta) 4xM8x30-40 mm | vnt | 10 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.20 | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt. | 6 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.21 | Kontrolinė dėžė matavimams 200x200x200mm (įžeminimo sist. darbams) | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.22 | Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams) | kg | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.23 | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas iš autobokštelio | vnt. | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.24 | Prožektorius LED lempa 50,5W, 6855lm, 135,7lm/W, 4000K, IP?54, su tvirtinimo detalėmis tvirtinimui prie sienos | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
LE | 10.3.25 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.02 |  |  | #VALUE!
LE | 10.4 | Medžiagos ir gaminiai (Lauko elektroniniai ryšiai)
LE | 10.4.1 | Gelžbetoninis komunikacijų šulinys RKŠ-2-3 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.4.2 | Perdengimo plokštė | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.4.3 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 50/40.0mm | m | 60 |  |  | #VALUE!
LE | 10.4.4 | Metalinės konstrukcijos | t | 0.005 |  |  | #VALUE!
LE | 10.5 | Montavimo darbai
LE | 10.5.1 | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte,kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.03 |  |  | #VALUE!
LE | 10.5.2 | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15 | km | 0.03 |  |  | #VALUE!
LE | 10.5.3 | Surenkamų tipinių gelžbetonio didelių šulinių iš 4 dalių 24 kanalams įrengimas k9=1.15 | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
LE | 10.5.4 | .Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.6 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (lauko elektros tinklų dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
Į | 11. | Montuojamos įrangos dalis
Į | 11.1 | Kiti darbai ir gaminiai
Į | 11.1.1 | Pilno ūgio turniketas | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
Į | 11.2 | Vėdinimo sistema RV-1
Į | 11.2.1 | RK-1. Vėdinimo įrenginys. Šilumokaitis: plokštelinis. Oro kiekis: +1045/-1045 m3/h. | kompl. | 1 |  |  | #VALUE!
Į | 11.3 | Oro šildymo/vėsinimo OŠV-1 sistema
Į | 11.3.1 | IB-1. Šilumos siurblys. Išorinis blokas. Mini VRF (pilnas komplektas pagal TS ir žiniar.) | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
Į | 11.3.2 | VB-1; VB-2. Šilumos siurblys. Vidinis blokas (pilnas kompl. pagal TS ir žiniar.) | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
Į | 11.3.3 | VB-3. Šilumos siurblys. Vidinis blokas (pilnas kompl. pagal TS ir žiniar.) | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
Į | 11.3.4 | VB-4-VB-7. Šilumos siurblys. Vidinis blokas (pilnas kompl. pagal TS ir žiniar.) | vnt | 4 |  |  | #VALUE!
Į | 11.3.5 | Laidinis termostatas/valdiklis | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
Į | 11.4 | Oro vėsinimo OV-1 sistema
Į | 11.4.1 | IB-2; IB-3. Šilumos siurblys. Išorinis blokas (pilnas kompl. pagal TS ir žiniar.) | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
Į | 11.4.2 | VB-8; VB-9. Šilumos siurblys. Vidinis blokas (pilna skompl. pagal TS ir žiniar.) | vnt | 2 |  |  | #VALUE!
Į | 11.4.3 | Laidinis termostatas/valdiklis | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
Į | 11.5 | Įeigos kontrolės sistema. Medžiagos
Į | 11.5.1 | Durų valdiklis su maitinimo šaltiniu, metalinė dėžė | vnt | 3 |  |  | #VALUE!
Į | 11.5.2 | Atstuminių mifare kortelių skaitytuvas | vnt | 6 |  |  | #VALUE!
Į | 11.6 | Vaizdo stebėjimo sistema. Medžiagos
Į | 11.6.1 | Komutatorius 19" pilnai sukomplektuotas 1U 24SC duplex | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
Į | 11.6.2 | IP vaizdo kamera, 4MP, su IR pašvietimu, diena/naktis režimu | kompl. | 5 |  |  | #VALUE!
Į | 11.6.3 | IP lauko vaizdo kamera, 4K UHD, su IR pašvietimu, diena/naktis režimu | kompl. | 6 |  |  | #VALUE!
Į | 11.7 | Medžiagos ir montavimo darbai
Į | 11.7.1 | Automatinio rezervo įjungimo valdiklis dviejų įvadų valdymui | vnt | 1 |  |  | #VALUE!
|  | Viso (montuojamos įrangos dalis): |  |  |  |  | #VALUE!
[6 empty] | Viso | #VALUE!

## PASTABOS PILDYMUI
Pastabos
1) Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo Įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
2) Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus Sąnaudų žiniaraščiuose, bei aprašytus šiuose pirkimo dokumentuose bei nurodytus brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus darbų sąnaudų žiniaraščiuose, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai atlikti Projekte nurodytus darbus ir atlikti statinio statybos užbaigimo procedūras;
3) Kainos turi būti nurodytos ne didesniu nei 2 skaičių po kablelio tikslumu (pvz. 1,00);
4) Rangovas privalo nusimatyti visas išlaidas susijusias su statybvietės įrengimu, laikinų tvorų, kelių, vartų įrengimu bei priežiūra. Reikalavimai aptvėrimams pateikiami pirkimo specifikacijoje ir Lietuvos oro uostų tinklalapyje, taip pat pateikiama kita aktuali informacija Rangovams, kuri susijusi su darbų vykdymu ir tvarka oro uoste. https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/tvarkos-ir-dokumentai/dokumentai-paslaugu-teikejams

## Sheet1 (hidden)
test
test