Vadovaudamiesi pirkimo bendrųjų sąlygų 5 skyriumi pateikiame atsakymus į klausimus užduotus CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Pirkimo sąlygų paaiškinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Patikslinkite grindų šiltinamųjų izoliacijos sluoksnių storį, nes tokio storio nebūna (max gali būti 0,2m). | Pateikiame patikslintą techninę specifikaciją. |
|  | Ar galima atvykti į vietą apžiūrėti? | Taip, 2026-06-22 11 val. Dėl patekimo į objektą skambinti tel. nr. (0-679) 29109. Apžiūros metu kilusius klausimus prašome užduoti per CVP IS, kad su jais galėtų susipažinti visi tiekėjai. |
|  | Grindų šiltinamosios (garso) izoliacijos įrengimas – 159 m². Prašome nurodyti numatomą izoliacijos storį. Paaiškinimas 690 mm. Gal turėtų būti 69 mm. Ar tai ne klaida ? Prašome patikslinti storį. | Pateikiame patikslintą techninę specifikaciją. |
|  | Scenos (demontuotų laiptų vietoje) aptaisymas, įrengiant karkasą – 2 vnt. Prašome nurodyti aptaisymo plotą (m²). Paaiškinimas 90 m2. Gal turėtų būti 9,0 m2. Ar tai ne klaida ? Prašome patikslinti plotą. | Pateikiame patikslintą techninę specifikaciją. |
|  | Ar yra viešai skelbiama, kokia pinigų suma yra skirta šiam konkursui? | Pirkimui skirtų lėšų suma neskelbiama. |

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026-06-25 8:00.