Lokalinės sąmatos žiniaraštis Nr. 4 (grupė „Boružėlės“)

| Darbo aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina su PVM | Suma su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rūbinė |  |  |  |  |
| Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm) | 100m2 | 0,1602 |  |  |
| Pagrindo paruošimas (išlyginimas) | 100m2 | 0,1771 |  |  |
| Tarket grindų dangų įrengimas | m2 | 17,710 |  |  |
| Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose | 100m2 | 0,040 |  |  |
| Plieninių ZK durų blokų montavimas mūrinėse sienose | m2 | 4 |  |  |
| Sienų vidinių angokraščių paviršių tinkavimas | 100m2 | 0,020 |  |  |
| Tinkuotų angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0,020 |  |  |
| Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas | 100m2 | 0,020 |  |  |
| Tinkuotų vidaus angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,020 |  |  |
| Grupė |  |  |  |  |
| Medinių grindų ardymas | m2 | 62,060 |  |  |
| Posluoksnių įrengimas grindims | 100m2 | 0,6206 |  |  |
| Grindų šiltinamųjų izoliacijų įrengimas | 100m2 | 0,6206 |  |  |
| Grindų ritininės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 62,060 |  |  |
| Betoninių grindų įrengimas | 100m2 | 0,6206 |  |  |
| Pagrindo paruošimas | 100m2 | 0,6545 |  |  |
| Tarket grindų dangų įrengimas | m2 | 65,450 |  |  |
| Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose | 100m2 | 0,0714 |  |  |
| Plieninių ZK durų blokų montavimas mūrinėse sienose | m2 | 7,140 |  |  |
| Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1,550 |  |  |
| Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu | t | 1,550 |  |  |
| Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu | t | 1,550 |  |  |
| Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą | t | 1,550 |  |  |
| Sienų vidinių angokraščių paviršių viensluoksnis tinkavimas | 100m2 | 0,040 |  |  |
| Tinkuotų angokraščių glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0,040 |  |  |
| Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas | 100m2 | 0,040 |  |  |
| Tinkuotų vidaus angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,040 |  |  |

VISO: