KLAUSIMYNAS

CHIRURGINIAI SIŪLAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su ir be PVM? | 1 pirkimo dalis - 2 pirkimo dalis - 3 pirkimo dalis - 4 pirkimo dalis - 5 pirkimo dalis - 6 pirkimo dalis - 7 pirkimo dalis - 8 pirkimo dalis - 9 pirkimo dalis - 10 pirkimo dalis - 11 pirkimo dalis - 12 pirkimo dalis - 13 pirkimo dalis - |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

CHIRURGINIAI SIŪLAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis vnt. (prekės perkamos pagal poreikį) | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas |  |  |  |
| 1.1. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x26 mm, siūlo ilgis 75cm) | 800 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 10 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 11 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.2. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x17 mm, siūlo ilgis 75cm) | 1100 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.3. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x17 mm, vienoje pakuotėje 8 siūlų vienetai) | 1200 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 10 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 11 | Vienoje pakuotėje 8 siūlų vienetai |  |  |  |
| 12 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 13 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 14 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 15 | Pakuotėje pateikiama kartu su siūlo sustiprinimo pagalvėle (pledgetas) |  |  |  |
| 16 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.4. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x26 mm, vienoje pakuotėje 8 siūlų vienetai) | 1100 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Vienoje pakuotėje 8 siūlų vienetai |  |  |  |
| 11 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 12 | Pakuotėje pateikiama kartu su siūlo sustiprinimo pagalvėle (pledgetas) |  |  |  |
| 13 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 14 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 15 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 16 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.5. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x17 mm, vienoje pakuotėje 4 siūlų vienetai) | 432 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Vienoje pakuotėje 4 siūlų vienetai |  |  |  |
| 11 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 12 | Pakuotėje pateikiama kartu su siūlo sustiprinimo pagalvėle (pledgetas) |  |  |  |
| 13 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 14 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 15 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 16 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.6. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x26 mm, vienoje pakuotėje 4 siūlų vienetai) | 288 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Vienoje pakuotėje 4 siūlų vienetai |  |  |  |
| 11 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 12 | Pakuotėje pateikiama kartu su siūlo sustiprinimo pagalvėle (pledgetas) |  |  |  |
| 13 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 14 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 15 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 16 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.7. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 1, adatos dydis 36 mm, adatos siūlo ilgis 75cm) | 1440 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 1 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Atvirkštinio pjovimo adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.8. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 2x26 mm, siūlo ilgis 90cm) | 13700 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.9. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 26 mm, pjaunantis adatos galiukas, siūlo ilgis 75cm) | 2160 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Pjaunantis adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.10. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, adatos dydis 2x17 mm, siūlo ilgis 90cm) | 5328 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant, |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.11. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, adatos dydis 26 mm, siūlo ilgis 75cm) | 3024 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant, |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.12. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas - ligatūra (siūlo storis 0, siūlo ilgis 70cm) | 7920 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 0 |  |  |  |
| 2 | Siūlo ilgis 70cm (±1 cm) |  |  |  |
| 3 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 4 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 5 | Vienoje pakuotėje 2 siūlų vienetai |  |  |  |
| 6 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 7 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 8 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.13. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 26 mm, adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, siūlo ilgis 75cm) | 7020 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant, |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 1.14. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 0, adatos dydis 26 mm, siūlo ilgis 75cm) | 3960 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį |  |  |  |
| 9 | Atvirkštinio pjovimo adatos galiukas |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas polibutilatu |  |  |  |
| 11 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui, siūlo spalva žalia arba bespalvė |  |  |  |
| 12 | Siūlas dengtas, pintas, cheminė medžiaga - poliesteris |  |  |  |
| 13 | Adatos nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 15 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 1.1-1.14 pirkimo pozicijomoms: Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūlomomis prekėmis. |  |  |  |
| 16 | Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų prietaisų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą). |  |  |  |
| 17 | Tiekėjas / tiekėjo atstovas turi turėti gamintojo išduotą mokymų sertifikatą, įrodantį, kad darbuotojas yra praėjęs mokymus ir yra kvalifikuotas apmokyti operacinės medicinos personalą |  |  |  |
| 18 | Gamintojas naudoja atsinaujinančius energijos išteklius produktui pagaminti |  |  |  |
| 2 dalis | Vidutinės rezorbcijos sintetiniai monofilamentiniai poliglekaprono siūlai |  |  |  |
| 2.1. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 0, adatos dydis 36 mm, siūlo ilgis 90cm) | 2160 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant, |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas antibakterine danga |  |  |  |
| 11 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 12 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 65%, po 14 parų ≥ 35% |  |  |  |
| 13 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 28 dienas po implantacijos |  |  |  |
| 14 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 15 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 16 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 2.2. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 0, adatos dydis 40 mm, siūlo ilgis 90cm) | 2160 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 40 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant, |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas antibakterine danga |  |  |  |
| 11 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 12 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 65%, po 14 parų ≥ 35% |  |  |  |
| 13 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 28 dienas po implantacijos |  |  |  |
| 14 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 15 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 16 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 2.3. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 36 mm, siūlo ilgis 70cm) | 2160 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant, |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas antibakterine danga |  |  |  |
| 11 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 12 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 65%, po 14 parų ≥ 35% |  |  |  |
| 13 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 28 dienas po implantacijos |  |  |  |
| 14 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 15 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 16 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 2.4. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 4/0, adatos dydis 19 mm, siūlo ilgis 70cm) | 720 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 19 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi pjaunančiu kraštu, atvirkščiai pjaunanti |  |  |  |
| 10 | Siūlas padengtas antibakterine danga |  |  |  |
| 11 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 12 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 65%, po 14 parų ≥ 35% |  |  |  |
| 13 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 28 dienas po implantacijos |  |  |  |
| 14 | Adata pasižymi "multipass" technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 15 | Adata atspari sulankstymui, pritaikyta plastinei chirurgijai |  |  |  |
| 16 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 17 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 18 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 2.5. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 5/0, adatos dydis 13 mm, siūlo ilgis 70cm) | 720 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 5/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 13 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Adata pasižymi pjaunančiu kraštu, atvirkščiai pjaunanti |  |  |  |
| 9 | Siūlas padengtas antibakterine danga |  |  |  |
| 10 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 11 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 55%, po 14 parų ≥ 25% |  |  |  |
| 12 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 21 dieną po implantacijos |  |  |  |
| 13 | Adata pasižymi "multipass" technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 14 | Adata atspari sulankstymui, pritaikyta plastinei chirurgijai |  |  |  |
| 15 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 16 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 17 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 2.6. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 6/0, adatos dydis 11 mm, siūlo ilgis 45cm) | 180 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 6/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 11 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 45 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Adata pasižymi pjaunančiu kraštu, atvirkščiai pjaunanti, kūgiškos formos išgaubtu galiuku |  |  |  |
| 9 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 10 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 55%, po 14 parų ≥ 25% |  |  |  |
| 11 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 21 dieną po implantacijos |  |  |  |
| 12 | Adata atspari sulankstymui, pritaikyta plastinei chirurgijai |  |  |  |
| 13 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 14 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 15 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 2.7. | Vidutinės rezorbcijos sintetinis monofilamentinis poliglekaprono siūlas (siūlo storis 3/0, adatos dydis 24 mm, siūlo ilgis 70cm) | 5400 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 24 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 8 | Adata pasižymi pjaunančiu kraštu, atvirkščiai pjaunanti |  |  |  |
| 9 | Siūlas padengtas antibakterine danga |  |  |  |
| 10 | Pilna rezorbcija nuo 91 iki 119 dienų |  |  |  |
| 11 | Siūlo stiprumo išlaikymas po 7 parų yra ≥ 55%, po 14 parų ≥ 25% |  |  |  |
| 12 | Visas pradinis tempiamasis stipris išnyksta per 21 dieną po implantacijos |  |  |  |
| 13 | Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą |  |  |  |
| 14 | Pirminė siūlo pakuotė yra folijos darinys arba kita saugi metalizuota pakuotė |  |  |  |
| 15 | Informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 16 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 2.1-2.7 pirkimo pozicijoms: Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūlomomis prekėmis. |  |  |  |
| 17 | Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų prietaisų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą). |  |  |  |
| 18 | Tiekėjas / tiekėjo atstovas turi turėti gamintojo išduotą mokymų sertifikatą, įrodantį, kad darbuotojas yra praėjęs mokymus ir yra kvalifikuotas apmokyti operacinės medicinos personalą |  |  |  |
| 19 | Gamintojas naudoja atsinaujinančius energijos išteklius produktui pagaminti |  |  |  |
| 3 dalis | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas |  |  |  |
| 3.1. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 8/0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 2x6,5 mm) | 324 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 8/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x6,5 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.2. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 7/0, siūlo ilgis 60cm, adatos dydis 2x9,3 mm) | 4140 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 7/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x9,3 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 60cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant. |  |  |  |
| 10 | Adata juodos spalvos - geresniam matomumui |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.3. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 6/0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 2x13 mm) | 3240 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 6/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x13 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Adata juodos spalvos - geresniam matomumui |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.4. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 5/0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 2x13 mm) | 432 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 5/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x13 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.5. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 5/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x13 mm, adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų) | 6840 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 5/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x13 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant. |  |  |  |
| 10 | Adata juodos spalvos - geresniam matomumui |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.6. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x20 mm) | 2520 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x20 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.7. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x17 mm, adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų) | 2160 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.8. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x26 mm) | 3096 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.9. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x26 mm) | 2052 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.10. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 36 mm) | 2052 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi pjaunančiu kraštu, atvirkščiai pjaunanti |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.11. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x17 mm) | 1728 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 10 | Adatos galiukas pasižymi trumpa trikampe pjaunančia briauna smaigalio viršutinėje dalyje, iš kurios pereinama į apvalų korpusą |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.12. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x36 mm) | 432 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.13. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 36 mm) | 2268 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 1 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi pjaunančiu kraštu, atvirkščiai pjaunanti |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.14. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x26 mm) | 1296 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas - geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.15. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x22 mm) | 1296 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x22 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas - geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 11 | Adata dengta |  |  |  |
| 12 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 13 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 14 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 15 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.16. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis 120cm, adatos dydis 2x26 mm) | 1296 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 120 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adatos galiukas pasižymi trumpa trikampe pjaunančia briauna smaigalio viršutinėje dalyje, iš kurios pereinama į apvalų korpusą |  |  |  |
| 10 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 11 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 12 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 13 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.17. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x36 mm) | 1296 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - pjaunanti |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Adata dengta |  |  |  |
| 11 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 12 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 13 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 14 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 15 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.18. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 4/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x17 mm, adata pasižymi pjaunančiu galiuku) | 1296 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x17 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adatos galiukas pasižymi trumpa trikampe pjaunančia briauna smaigalio viršutinėje dalyje, iš kurios pereinama į apvalų korpusą |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai. |  |  |  |
| 11 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 12 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 13 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 14 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.19. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 5/0, siūlo ilgis 90cm, adatos dydis 2x13 mm, adata pasižymi pjaunančiu galiuku) | 1080 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 5/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x13 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 90 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adatos galiukas pasižymi trumpa trikampe pjaunančia briauna smaigalio viršutinėje dalyje, iš kurios pereinama į apvalų korpusą |  |  |  |
| 10 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 11 | Adata dengta |  |  |  |
| 12 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 13 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 14 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 15 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.20. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 6/0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 2x10 mm) | 720 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 6/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x10 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Adata dengta |  |  |  |
| 11 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai. |  |  |  |
| 12 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 13 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 14 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 15 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 3.21. | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas (siūlo storis 6/0, siūlo ilgis 75cm, adatos dydis 2x9,3 mm) | 720 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 6/0 |  |  |  |
| 2 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 2x9,3 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos tipas - apvali |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75cm (±1 cm) |  |  |  |
| 6 | Adata turi išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje |  |  |  |
| 7 | Siūlas spalvotas geresniam matomumui |  |  |  |
| 8 | Adatų skaičius viename siūle: 2 vnt. |  |  |  |
| 9 | Adata pasižymi suapvalintu, palaipsniui smailėjančiu smaigaliu be pjovimo briaunų, skirta prasiskverbti per minkštuosius audinius minimaliai juos traumuojant |  |  |  |
| 10 | Adata dengta |  |  |  |
| 11 | Adata pasižymi "multipass" arba lygiaverte technologija leidžiančia net ir po daugybės dūrių adatai išlikti aštriai |  |  |  |
| 12 | Siūlas nelūžtantis, minkštas, elastingas, cheminė medžiaga – polipropilenas |  |  |  |
| 13 | Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas |  |  |  |
| 14 | Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta |  |  |  |
| 15 | Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės |  |  |  |
| 16 | Toliau išvardinti bendri reikalavimai 3.1-3.21 pirkimo pozicijoms: Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūlomomis prekėmis. |  |  |  |
| 17 | Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų prietaisų naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą). |  |  |  |
| 18 | Tiekėjas / tiekėjo atstovas turi turėti gamintojo išduotą mokymų sertifikatą, įrodantį, kad darbuotojas yra praėjęs mokymus ir yra kvalifikuotas apmokyti operacinės medicinos personalą |  |  |  |
| 19 | Gamintojas naudoja atsinaujinančius energijos išteklius produktui pagaminti |  |  |  |
| 4 dalis | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas |  |  |  |
| 4.1. | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, dydis 36-37mm, siūlo ilgis 90-95cm) | 3888 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | adata apvali |  |  |  |
| 3 | adatos dydis 36-37mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | adatos lengtumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | siūlo ilgis 90-95cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-90 parų |  |  |  |
| 7 | Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas glikonatu |  |  |  |
| 8 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75%±10% po 2 savaičių, 40%±10% po 3 savaičių |  |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, su išilginiu grioveliu |  |  |  |
| 10 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 4.2. | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, adatos dydis 25-26mm, siūlo ilgis 90-95cm) | 2520 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | adata apvali |  |  |  |
| 3 | adatos dydis 25-26mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | adatos lengtumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | siūlo ilgis 90-95 cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-90 parų |  |  |  |
| 7 | Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas glikonatu. |  |  |  |
| 8 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75%±10% po 2 savaičių, 40%±10% po 3 savaičių |  |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, su išilginiu grioveliu |  |  |  |
| 10 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 4.3. | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 25-26mm, siūlo ilgis 90-95cm) | 2520 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | adata apvali |  |  |  |
| 3 | adatos dydis 25-26mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | adatos lengtumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | siūlo ilgis 90-95cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-90 parų |  |  |  |
| 7 | Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas glikonatu. |  |  |  |
| 8 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75%±10% po 2 savaičių, 40%±10% po 3 savaičių |  |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, su išilginiu grioveliu |  |  |  |
| 10 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 4.4. | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 3/0, siūlo ilgis 70-75cm) | 2256 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | siūlo ilgis 70-75cm (±1 mm), siūlų sk. pakelyje 3vnt. |  |  |  |
| 3 | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-90 parų |  |  |  |
| 4 | Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas glikonatu. |  |  |  |
| 5 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75%±10% po 2 savaičių, 40%±10% po 3 savaičių |  |  |  |
| 4.5. | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, siūlo ilgis 70-75cm) | 4584 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | siūlo ilgis 70-75cm (±1 mm), siūlų sk. pakelyje 3vnt. |  |  |  |
| 3 | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-90 parų |  |  |  |
| 4 | Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas glikonatu. |  |  |  |
| 5 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75%±10% po 2 savaičių, 40%±10% po 3 savaičių |  |  |  |
| 4.6. | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 42-43mm, siūlo ilgis 75-90cm) | 5400 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | adata pjaunanačiu galiuku |  |  |  |
| 3 | adatos dydis 42-43mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | siūlo ilgis 75-90 cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Tirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-90 parų. |  |  |  |
| 7 | Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas glikonatu. |  |  |  |
| 8 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75%±10% po 2 savaičių, 40%±10% po 3 savaičių. |  |  |  |
| 9 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, su išilginiu grioveliu |  |  |  |
| 10 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams. |  |  |  |
| 5 dalis | Pintas netirpstantis, chirurginis siūlas |  |  |  |
| 5.1. | Pintas netirpstantis, chirurginis siūlas (siūlo storis 5/0, siūlo ilgis 240-250cm) | 3000 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 5/0 |  |  |  |
| 2 | Siūlo tipas- ligatūra |  |  |  |
| 3 | Siūlo ilgis 240-250cm (±1 cm) |  |  |  |
| 4 | Pintas netirpstantis, chirurginis siūlas |  |  |  |
| 5 | Pagamintas iš polietileno tereftalato |  |  |  |
| 6 | Gali būti žalias ir bespalvis |  |  |  |
| 7 | Siūlų skaičius pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 dalis | Siūlo lopinėliai iš PTFE |  |  |  |
| 6.1. | Siūlo lopinėliai iš PTFE | 750 |  |  |
| 1 | Teflono lopinėliai |  |  |  |
| 2 | Lopinėlių forma - ovalas |  |  |  |
| 3 | Dydis- 6x3mm±1mm |  |  |  |
| 4 | Lopinėlių skaičius pakelyje: 6-10 vnt. |  |  |  |
| 5 | Poringumas 1700cc/min/cm² |  |  |  |
| 6 | Lopinėlių storis 1,6 mm±0,1mm |  |  |  |
| 7 | Sterilūs |  |  |  |
| 7 dalis | Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas |  |  |  |
| 7.1. | Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis siūlas | 600 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 1/0 |  |  |  |
| 2 | Adata apvali |  |  |  |
| 3 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas - 1/2 |  |  |  |
| 5 | Adatos ilgis 48-50 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 6 | Siūlo ilgis - kilpa 180 ±1mm |  |  |  |
| 7 | pilna absorbcija 180-200 parų |  |  |  |
| 8 | Cheminė medžiaga - polidiaksanonas |  |  |  |
| 9 | Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, po 6 savaičių - 50% |  |  |  |
| 10 | Adatos vidinėje kreivėje turi turėti išilginius griovelius arba užtikrinti gerą fiksaciją adatkotyje |  |  |  |
| 11 | Adatos tvirtos, nesilanksto ir nelūžta |  |  |  |
| 8 dalis | Netirpstantis, monofilamentinis siūlas, skirtas kūno dangų susiuvimui |  |  |  |
| 8.1. | Netirpstantis, monofilamentinis siūlas, skirtas kūno dangų susiuvimui (siūlo storis 2/0, adatos dydis 29-30mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 1728 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaunanti |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 29-30 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus |  |  |  |
| 8 | Cheminė medžiaga - poliamidas |  |  |  |
| 9 | Inertiškas, ypatingai lankstus, minimalios atminties siūlas, lengvai slysta per audinius, sukelia minimalią audinių reakciją |  |  |  |
| 10 | Adatos tvirtos, nesilanksto ir nelūžta |  |  |  |
| 8.2. | Netirpstantis, monofilamentinis siūlas, skirtas kūno dangų susiuvimui (siūlo storis 3/0, adatos dydis 25-26mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 1728 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaunanti |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 25-26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus |  |  |  |
| 8 | Cheminė medžiaga - poliamidas |  |  |  |
| 9 | Inertiškas, ypatingai lankstus, minimalios atminties siūlas, lengvai slysta per audinius, sukelia minimalią audinių reakciją |  |  |  |
| 10 | Adatos tvirtos, nesilanksto ir nelūžta |  |  |  |
| 8.3. | Netirpstantis, monofilamentinis siūlas, skirtas kūno dangų susiuvimui (siūlo storis 0, adatos dydis 34-36 mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 1728 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaunanti |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 34-36 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus |  |  |  |
| 8 | Cheminė medžiaga - poliamidas |  |  |  |
| 9 | Inertiškas, ypatingai lankstus, minimalios atminties siūlas, lengvai slysta per audinius, sukelia minimalią audinių reakciją |  |  |  |
| 10 | Adatos tvirtos, nesilanksto ir nelūžta |  |  |  |
| 9 dalis | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai |  |  |  |
| 9.1. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 2/0, adatos dydis 25-26 mm, siūlo ilgis 75-90 cm) | 288 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adata apvali |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 25-26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75-90 cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 2 vnt. |  |  |  |
| 7 | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas |  |  |  |
| 8 | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos |  |  |  |
| 9 | Nedažytas |  |  |  |
| 10 | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos) |  |  |  |
| 11 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 9.2. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 3/0, adatos dydis 21-22 mm, siūlo ilgis 75-90 cm) | 288 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adata apvali |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 21-22 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75-90 cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 2 vnt. |  |  |  |
| 7 | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas |  |  |  |
| 8 | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos |  |  |  |
| 9 | Nedažytas |  |  |  |
| 10 | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos) |  |  |  |
| 11 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 9.3. | PTFE chirurginis siūlas, skirtas mitralinio vožtuvo rekonstrukcijai (siūlo storis 4/0, adatos dydis 21-22 mm, siūlo ilgis 75-90 cm) | 288 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Adata apvali |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 21-22 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 75-90 cm (±1 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 2 vnt. |  |  |  |
| 7 | Sintetinis, monofilamentinis, nesirezorbuojantis chirurginis siūlas |  |  |  |
| 8 | Pagamintas iš PTFE (politetrafluoretileno) medžiagos |  |  |  |
| 9 | Nedažytas |  |  |  |
| 10 | Sterilus (sterilizacijos procedūra: etileno oksido dujos) |  |  |  |
| 11 | Turi CE ženklinimą |  |  |  |
| 10 dalis | Pinta medvilninė juostelė |  |  |  |
| 10.1. | Pinta medvilninė juostelė | 3600 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4 mm |  |  |  |
| 2 | Siūlo ilgis 75-90 cm (±0,5 cm) |  |  |  |
| 3 | Siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 4 | Sterilus |  |  |  |
| 11 dalis | Besirezorbuojantis hemostatinis veltinis, gaminamas iš jaučio kolageno |  |  |  |
| 11.1. | Besirezorbuojantis hemostatinis veltinis, gaminamas iš jaučio kolageno | 354 |  |  |
| 1 | Veikia kaip pasyvus hemostatikas - sugeria skystį ir kaip aktyvus hemostatikas - aktyvuoja koaguliacijos kaskadą |  |  |  |
| 2 | Rezorbuojasi per 3-4 savaites |  |  |  |
| 3 | Dydis 5x8 cm (±0,5 cm) |  |  |  |
| 4 | Sterilus, pakuotėje 1 vnt. |  |  |  |
| 5 | Gaminamas iš jaučio kolageno |  |  |  |
| 12 dalis | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas |  |  |  |
| 12.1. | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas (siūlo storis 3/0, adatos dydis 25-26 mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 7200 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaunanti |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 25-26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75 cm (±0,5 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus, polifilamentinis natūralus šilkas, impregnuotas bičių vašku |  |  |  |
| 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu |  |  |  |
| 9 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 12.2. | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 25-26 mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 3600 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adata apvali |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 25-26 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75 cm (±0,5 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus, polifilamentinis natūralus šilkas, impregnuotas bičių vašku |  |  |  |
| 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu |  |  |  |
| 9 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 12.3. | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 29-30 mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 7200 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaunanti |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 29-30 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75 cm (±0,5 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus, polifilamentinis natūralus šilkas, impregnuotas bičių vašku |  |  |  |
| 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu |  |  |  |
| 9 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 12.4. | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas (siūlo storis 2/0, adatos dydis 38-39 mm, siūlo ilgis 70-75 cm) | 2640 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaunanti |  |  |  |
| 3 | adatos dydis 38-39 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 3/8 |  |  |  |
| 5 | Siūlo ilgis 70-75 cm (±0,5 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 6 | Adatų skaičius - 1 vnt. |  |  |  |
| 7 | Netirpstantis, sterilus, polifilamentinis natūralus šilkas, impregnuotas bičių vašku |  |  |  |
| 8 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu |  |  |  |
| 9 | Adatos pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |
| 12.5. | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas (siūlo storis 3/0, ritė) | 2640 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 3/0 |  |  |  |
| 2 | Siūlo ilgis 150-160 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 3 | Ritė |  |  |  |
| 4 | Netirpstantis, sterilus, polifilamentinis natūralus šilkas, impregnuotas bičių vašku |  |  |  |
| 12.6. | Netirpstantis, polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas (siūlo storis 4/0, ritė) | 864 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 4/0 |  |  |  |
| 2 | Siūlo ilgis 150-160 cm (±1 cm) |  |  |  |
| 3 | Ritė |  |  |  |
| 4 | Netirpstantis, sterilus, polifilamentinis natūralus šilkas, impregnuotas bičių vašku |  |  |  |
| 13 dalis | Netirpstantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga-silikonu siūlas |  |  |  |
| 13.1. | Netirpstantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga-silikonu siūlas | 324 |  |  |
| 1 | Siūlo storis 2/0 |  |  |  |
| 2 | Adata pjaun. galiuku |  |  |  |
| 3 | Adatos dydis 17-19 mm (±1 mm) |  |  |  |
| 4 | Adatos lenktumas 1/2 |  |  |  |
| 5 | Adatų skaičius - 2 vnt. |  |  |  |
| 6 | Siūlo ilgis 70-75cm (±0,5 cm), siūlų sk. pakelyje 1vnt. |  |  |  |
| 7 | Siūlas netirpstantis, sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas silikonu |  |  |  |
| 8 | Cheminė medžiaga - poliesteris (polietileno tereftalatas) |  |  |  |
| 9 | Siūlas lankstus, minkštas, lengvai rišamas |  |  |  |
| 10 | Siūlas spalvotas, pintas |  |  |  |
| 11 | Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, su išilginiu grioveliu vidinėje pusėje |  |  |  |
| 12 | Pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparios lūžiams |  |  |  |