## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ĮVAIRIOS MEDICINOS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | SKYSČIŲ ŠILDYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Skysčių šildymo sistema
1.1. | Skysčių šildymo sistema | 500 | vnt.
1.1.1. | Vienkartinis
1.1.2. | Sterilus (simbolis ant pakuotės)
1.1.3. | Kraujo/skysčių šildymo rinkinys su įšvirkštimo prievadu ir išplėtimo rinkiniu, kai srautas yra iki 150-160 ml/min
1.1.4. | Užpildomas kiekis 39 ml
1.1.5. | Paciento linija 76-80 ml.
1.1.6. | Skysčio kelias sterilus
1.1.7. | Turi CE ženklinimą
1.1.8. | Sistema skirta naudoti su " Ranger" šildymo aparatu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ABSORBENTAS NARKOZĖS APARATUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Absorbentas narkozės aparatui
2.1. | Absorbentas narkozės aparatui | 1000 | vnt.
2.1.1. | Anglies dioksido absorbentas anesteziologinei kvėpavimo sistemai ( kaita iš baltos į violetinę, iki minimumo sumažintas dulkėtumas )
2.1.2. | Pagamintas iš 3-4 mm ( ± 1 mm ) sferinės ar " D" formos granulių.
2.1.3. | Sudarytas iš kalcio ir natrio hidroksidų mišinio su kietinančiais priedais..
2.1.4. | Natrio hidroksido ne daugiau kaip 4 %.
2.1.5. | Sudėtyje nėra kvarco, kalcio hidroksido ir bario hidroksido.
2.1.6. | Turi CE ženklinimą
2.1.7. | Sufasuotas 5 litrų bakelyje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINIAI APKLOTAI PACIENTŲ ŠILDYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Vienkartiniai apklotai pacientų šildymui
3.1. | Visą kūną dengiantis apklotas | 300 | vnt.
3.1.1. | Vienkartiniai ( simbolis ant pakuotės )
3.1.2. | Neaustinio pluošto ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos
3.1.3. | Sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją.
3.1.4. | Sudėtyje nėra latekso.
3.1.5. | Pralaidūs rentgeno spinduliams.
3.1.6. | Uždaromos žarnos prijungimo ertmės ( jungtis ).
3.1.7. | Tvirti, bet švelnūs ir lengvi.
3.1.8. | Turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu.
3.1.9. | Vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras.
3.1.10. | Turi CE ženklinimą
3.1.11. | Tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu " Bair Hugger"
3.1.12. | Apklotą sudaro kanalų sistema, kuri užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą.
3.1.13. | Žarnos prijungimo vieta yra apkloto apatinėje dalyje per vidurį, virš pėdų.
3.1.14. | Apklotas sukonstruotas taip, kad pėdas dengianti sritis nebūtų aktyviai šildoma
3.1.15. | Apkloto viršuje integruotos papildomos klostės padeda fiksuoti apklotą pečių srityje.
3.1.16. | Išmatavimai : 213 x 91 ± 5 cm.
3.2. | Viršutinės kūno dalies apklotas skirtas naudoti operacijos metu | 200 | vnt.
3.2.1. | Vienkartiniai ( simbolis ant pakuotės )
3.2.2. | Neaustinio pluošto ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos
3.2.3. | Sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją.
3.2.4. | Sudėtyje nėra latekso.
3.2.5. | Pralaidūs rentgeno spinduliams.
3.2.6. | Uždaromos žarnos prijungimo ertmės ( jungtis ).
3.2.7. | Tvirti, bet švelnūs ir lengvi.
3.2.8. | Turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu.
3.2.9. | Vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras.
3.2.10. | Turi CE ženklinimą
3.2.11. | Tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu " Bair Hugger"
3.2.12. | Apklotą sudaro kanalų sistema kuri dengia viršutinę juosmeninę dalį, rankas, kaklą ir galvą.
3.2.13. | Apklote integruotos 2 uždaromos žarnos prijungimo ertmės, kad galima būtų prijungti šildymo prietaisą iš pasirinktos pusės.
3.2.14. | Apkloto dalyje, ties kaklo sritimi, yra 2 atviros angos, kurios leidžia papildomai šildyti kaklo ir galvos sritį
3.2.15. | Apklotas turi integruotas juosteles rankų srityje, kad būtų galima fiksuoti apklotą aplink paciento ranką po pripūtimo.
3.2.16. | Apklote integruotas skaidraus plastiko apklotas galvos sričiai, kuris padeda išlaikyti šilumą intubuoto paciento galvos srityje ir leidžia stebėti paciento būklę.
3.2.17. | Apklotas juosmeninėje srityje turi lipnią juostelę, kurios pagalba fiksuojamas reikiamoje pozicijoje ir išvengiama oro pūtimo link operacinio lauko.
3.2.18. | Apkloto išmatavimai : 188 x 61 ± 5 cm.
3.2.19. | Galvos apkloto dydis : 61 x 61 ± 5 cm.
3.3. | Viso kūno paklotas skirtas naudoti chirurginių intervencijų metu. | 650 | vnt.
3.3.1. | Vienkartiniai ( simbolis ant pakuotės )
3.3.2. | Neaustinio pluošto ir polipropileno ar lygiavertės medžiagos
3.3.3. | Sukonstruoti taip, kad šiluma perduodama per centrinį kanalą į periferiją.
3.3.4. | Sudėtyje nėra latekso.
3.3.5. | Pralaidūs rentgeno spinduliams.
3.3.6. | Uždaromos žarnos prijungimo ertmės ( jungtis ).
3.3.7. | Tvirti, bet švelnūs ir lengvi.
3.3.8. | Turi drenavimo angas išdėstytas per visą apklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu.
3.3.9. | Vienoje pusėje yra atviros, per visą apklotą tolygiai paskirstytos skylutės, per kurias sklinda šiltas oras.
3.3.10. | Turi CE ženklinimą
3.3.11. | Tinkami naudoti su ligoninės turimu aparatu " Bair Hugger"
3.3.12. | Paklotas stačiakampio formos ir yra tiesiamas po pacientu.
3.3.13. | Pakloto centrinė dalis ploksčia, be oro kanalų.
3.3.14. | Oro sreutas link paciento paciento paskirstomas per periferinius kanalus.
3.3.15. | Paklotas turi lipnias juosteles, kurios leidžia fiksuoti paklotą ant operacinio stalo ir apsaugo nuo nuslydimo.
3.3.16. | Paklotas turi drenavimo angas išdėstytas per visą paklotą, kurios neleidžia kauptis skysčiams po pacientu.
3.3.17. | Paklotas turi vieną žarnos prijungimo ertmę, esančią pakloto apačioje.
3.3.18. | Apkloto išmatavimai : 188 x 91 ± 5 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIENKARTINĖS ANESTEZIOLOGINĖS VEIDO KAUKĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės
4.1. | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės | 130000 | vnt.
4.1.1. | Vienkartinė
4.1.2. | Kliniškai švari
4.1.3. | Be latekso.
4.1.4. | Pirmenybė teikiama gaminiams, kurių sudėtyje nėra PVC, galima siūlyti ir PVC ar lygiavert. medž. turinčius gaminius .
4.1.5. | Yra CE ženklinimas
4.1.6. | Su spalvotu priegalviu
4.1.7. | Skaidri
4.1.8. | Tinka naudoti prie Ambu maišo
4.1.9. | Kraštai kontaktuojantys su veidu minkšti ir neaštrūs, skirtingos medžiagos negu korpusas
4.1.10. | Supakuotos po 1 vienetą
4.1.11. | Dydžiai: Nr.0 - Nr. 6
4.2. | Kaukė skirta neinvazinei ventiliacijai | 586 | vnt.
4.2.1. | Vienkartinė
4.2.2. | Kliniškai švari
4.2.3. | Pagaminta nenaudojant PVC ir latekso
4.2.4. | Naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose
4.2.5. | Kaukė pilnai dengia paciento veidą ( burną, nosį, akis )
4.2.6. | Kaukę sudaro: silikoninis priegalvis, tvirtinimo dirželiai ant galvos ir šonuose
4.2.7. | Alkūninė jungtis besisukanti 360°
4.2.8. | Monitoringo anga su nenuimamu ( fiksuotu ) dangteliu.
4.2.9. | Kaukė yra hermetiškai prigludusi prie veido.
4.2.10. | Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios medžiagos.
4.2.11. | Kaukės alkūnės jungtis 22F
4.2.12. | Tinka naudoti tiek su tradiciniais ventiliatoriais, tiek su CPAP ligoninės turimais generatoriais
4.2.13. | Turi CE ženklinimą
4.2.14. | Supakuotos po 1 vienetą
4.2.15. | Dydžiai: S, L,XL
4.3. | Deguonies kaukės skaidrios, vaikams su vamzdeliu | 300 | vnt.
4.3.1. | Vienkartinės
4.3.2. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
4.3.3. | Pirmenybė teikiama gaminiams, kurių sudėtyje nėra PVC, galima siūlyti ir PVC ar lygiavert. medž. turinčius gaminius
4.3.4. | Hermetiškai priglunda prie veido.
4.3.5. | Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas
4.3.6. | Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs.
4.3.7. | Kaukė yra su sutvirtinimo juostele ( gumele ), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.
4.3.8. | Kaukė pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota
4.3.9. | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu
4.3.10. | Deguonies vamzdelio galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose.
4.3.11. | Tinkamos naudoti MRT aplinkoje
4.3.12. | Turi CE ženklinimą
4.3.13. | Deguonies vamzdelio ilgis ne mažiau 2,10 m.
4.3.14. | Esant 5-15 l/min.srautui tiekiamas 30-50% O2.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | AUTONOMIŠKAI ŠILDANTYS APKLOTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Autonomiškai šildantys apklotai
5.1. | Autonomiškai šildantys apklotai | 1500 | vnt.
5.1.1. | Vienkartinis
5.1.2. | Nesterilus
5.1.3. | Apklote integruota ne mažiau kaip 12 šildymo pagalvėlių.
5.1.4. | Skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos
5.1.5. | Šildymo pagalvėlės dydis 13 x 10cm ± 2 cm
5.1.6. | Šildymo pagalvėlėse yra druskos, geležies miltelių, molio ir anglies.
5.1.7. | Apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų
5.1.8. | Apklotas pagamintas iš neaustinės tvirtos polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 100 g/m²
5.1.9. | Apkloto medžiagos sudėtyje nėra latekso, ftalatų
5.1.10. | Apklotas supakuotas individualiai, vakuuminiame maiše.
5.1.11. | Atitinka Medicinos prietaisų reglamento 2017/745 reikalavimus.
5.1.12. | Turi CE ženklinimą
5.1.13. | Dydis: 152 x 92 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | INTUBACINIAI VAMZDELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Intubaciniai vamzdeliai
6.1. | Intubaciniai vamzdeliai be manžetės | 480 | vnt.
6.1.1. | Vienkartinis
6.1.2. | Sterilus (simbolis ant pakuotės) trachėjos vamzdelis be manžetės
6.1.3. | Be latekso
6.1.4. | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido ( PVC ) ar lygiavertis
6.1.5. | Rentgenokontrastinė linija tęsiasi per visą vamzdelio ilgį
6.1.6. | Graduoti
6.1.7. | Vamzdelyje yra šoninė anga ( "Murphy Eye" tipo )
6.1.8. | Turi CE ženklinimą
6.1.9. | Aiškus ženklinimas
6.1.10. | Standartinio gylio žymėjimas
6.1.11. | Standartinė 15 mm jungtis
6.1.12. | Dydžiai: 2,0 - 10,0 mm.
6.2. | Intubaciniai vamzdeliai su manžete | 19950 | vnt.
6.2.1. | Vienkartinis
6.2.2. | Sterilus ( simbolis ant pakuotės ) trachėjos vamzdelis su manžete
6.2.3. | Be latekso
6.2.4. | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido ( PVC ) ar lygiavertis
6.2.5. | Rentgenokontrastinė linija tęsiasi per visą vamzdelio ilgį
6.2.6. | Turi CE ženklinimą
6.2.7. | Vamzdelyje yra šoninė anga ( "Murphy Eye" tipo )
6.2.8. | Graduoti
6.2.9. | Aiškus ženklinimas
6.2.10. | Standartinis gylio žymėjimas
6.2.11. | Standartinė 15 mm jungtis
6.2.12. | Dydžiai: 2,0-10,00 mm.
6.3. | Endobronchiniai vamdeliai dvigubo spindžio | 997 | vnt.
6.3.1. | Vienkartiniai
6.3.2. | Sterilus ( simbolis ant pakuotės )
6.3.3. | Be latekso
6.3.4. | Pagamintas iš permatomo polivinilchlorido ( PVC ) ar lygiavertis
6.3.5. | Su dviem cilindro formos manžetėmis.
6.3.6. | Dvigubo spindžio
6.3.7. | Graduoti
6.3.8. | Būtini priedai: 2 atsiurbimo kateteriai su vožtuvais, kampinių jungiamųjų elementų komplektas, Y formos sujungėjas, nukreipėjas.
6.3.9. | Dydžiai: į kairį bronchą N 35-41; į dešinį bronchą N 35-41
6.3.10. | Turi CE ženklinimą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | INTUBACINIO VAMZDELIO PRAVEDĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Intubacinio vamzdelio pravedėjai
7.1. | Intubacinio vamzdelio pravedėjas, stiletas | 883 | vnt.
7.1.1. | Vienkartinis
7.1.2. | Sterilus ( simbolis ant pakuotės )
7.1.3. | Be latekso
7.1.4. | Pgamintas iš PVC ar lygiavertis
7.1.5. | Lankstus, formuojamas
7.1.6. | Su aliuminio šerdimi
7.1.7. | Su minkštu ( atraumatiniu ) galu
7.1.8. | Turi CE ženklinimą
7.1.9. | Dydžiai: 6FR ( 270-310 mm ilgio ), 10FR ( 330-390 mm ilgio ), 14FR ( 330-390 mm ilgio )
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | INTUBACINIAI PRAVEDĖJAI - BUŽAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (atitiktis) - pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Intubaciniai pravedėjai - bužai
8.1. | Intubaciniai pravedėjai - bužai | 2520 | vnt.
8.1.1. | Vienkartinis
8.1.2. | Sterilus ( simbolis ant pakuotės )
8.1.3. | Be latekso
8.1.4. | Pagamintas iš medicininio polimero ar lygiavertis
8.1.5. | Atraumatiniu lenktu galu
8.1.6. | Lankstus, formuojamas
8.1.7. | Turi CE ženklinimą
8.1.8. | Dydžiai: 6FR , 10FR, 15FR.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4668 2026-06-19 13:16:18