Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika__

PASIŪLYMAS

DĖL MAGNETO TERAPIJOS APARATO PIRKIMO

(Projektas „SVEIKATOS CENTRŲ SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ MODERNIZAVIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, NR. 09-022-P-0015)

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių teikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Siūloma kaina:                                                                                                                                    5 lentelė

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5*6) |
| 1. | Magneto terapijos aparatas (impulsinio elektromagnetinio lauko (PEMF) sistema) |  | komplektas | 1 |  | Kaina skaičiais |
| PVM, Eur (tarifas(pildo tiekėjas) proc.) |  |  |  |  |  | Dydis skaičiais |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  | Kaina skaičiais |
|  |  |  |  |  |  | Kaina žodžiais |

5.6  Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							_________

5.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes pasiūlymą pateikęs dalyvis tiekia savo sąskaita.

5.9. Techninės charakteristikos  (privaloma užpildyti):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės nurodant kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Magneto terapijos aparatas (impulsinio elektromagnetinio lauko (PEMF) sistema) – 1 kompl. |  | Įrašyti (modelis, gamintojas) |
| 1. | Gydymo metodai | Žemo dažnio impulsinio magnetinio lauko terapija (PEMF / magnetoterapija). |  |
| 2. | Magnetinio lauko forma | Ne mažiau kaip viena terapinė magnetinio lauko forma (pvz. stačiakampė, sinusoidinė ar lygiavertė) |  |
| 3. | Terapinės programos / indikacijos | Magnetoterapijos programos arba terapiniai režimai, skirti dažniausiai naudojamoms raumenų ir kaulų sistemos, skausmo valdymo, audinių gijimo ir kraujotakos gerinimo indikacijoms, turi būti numatytos gamintojo naudojimo instrukcijoje arba techninėje dokumentacijoje |  |
| 4. | Aplikatorių palaikymas | Aparatas turi palaikyti ir komplekte turėti ne mažiau kaip 3 skirtingų tipų aplikatorius, įskaitant viso kūno aplikatorių, žiedinį aplikatorių ir lokalų aplikatorių, siekiant užtikrinti galimybę atlikti tiek viso kūno, tiek stambiųjų anatominių sričių, tiek lokalias magnetoterapijos procedūras. |  |
| 5. | Kanalų skaičius | Galimybė vienu metu vykdyti bent dvi nepriklausomas magnetoterapijos procedūras arba vienu metu naudoti bent du aplikatorius. |  |
| 6. | Intensyvumo reguliavimas | Būtinas (reguliuojamas rankiniu būdu arba automatiškai pagal pasirinktą programą / režimą). |  |
| 7. | Dažnio reguliavimas | Reguliavimo diapazonas turi apimti žemus terapinius dažnius, ne siauresnis kaip nuo 1 Hz iki 80 Hz (arba platesnis), užtikrinantis analogiškas magnetoterapijos taikymo galimybes tiek ūmioms, tiek lėtinėms būklėms gydyti. |  |
| 8. | Gydymo trukmė | Reguliuojama ne siauresniame kaip 10 – 30 min. diapazone arba platesniame, su garsiniu arba vaizdiniu signalu procedūros pabaigoje. |  |
| 9. | Valdymas ir sąsaja | Integruotas LCD, TFT, jutiklinis (sensorinis) arba lygiavertis ekranas, rodantis pasirinktus procedūros parametrus (gydymo laiką, dažnį ir magnetinio lauko intensyvumą). |  |
| 10. | Gydymo režimai/programos | ● Aparatas turi turėti integruotas gamyklines magnetoterapijos programas ir (arba) terapinius režimus pagal gamintojo medicininę paskirtį. ● Turi būti galimybė pasirinkti iš anksto nustatytas terapines programas arba individualiai nustatyti gydymo parametrus. ● Galimybė išsaugoti individualias naudotojo programas ir (arba) nustatymus – ne mažiau kaip 10. |  |
| 11. | Speciali magnetoterapijos kušetė ir kūno aplikatorius | Komplekte turi būti speciali procedūrinė kušetė su integruotu arba atskiru patiesiamu magnetinio lauko indukcijos čiužiniu (kilimėliu), skirtu viso kūno magnetoterapijai. ● Kušetės paviršius turi būti atsparus medicininėms dezinfekcijos priemonėms. ● Kušetės matmenys: ilgis ne mažiau kaip 180 cm, plotis ne mažiau kaip 60 cm (arba lygiaverčio funkcionalumo sprendimas). ● Kūno aplikatoriaus (čiužinio) matmenys turi užtikrinti galimybę atlikti viso kūno procedūras su siūloma kušete. |  |
| 12. | Solenoidas (žiedinis aplikatorius) | Vidinis solenoido skersmuo ne mažesnis kaip 60 cm. Solenodas turi būti slankiojantis (sumontuotas ant specialių bėgelių (kušetės) arba pateikiamas kitas lygiavertis konstrukcinis sprendimas, užtikrinantis tolygų giluminį magnetinio lauko poveikį aplink visą gydomą anatominę sritį (viso kūno, dubens ar stambiųjų sąnarių terapijai). |  |
| 13. | Lokalių aplikatorių komplektas | Ne mažiau kaip 1 pora (2 vnt.) lokaliam magnetoterapijos taikymui skirtų aplikatorių (plokščių / diskų) su tvirtinimo diržais arba kitomis gamyklinėmis fiksavimo priemonėmis, užtikrinančiomis saugų aplikatorių fiksavimą ant paciento kūno. |  |
| 14. | Magnetinio lauko indukcija | ● Lokalių aplikatorių maksimali magnetinio lauko indukcija – ne mažesnė kaip 3 mT. ● Viso kūno aplikatoriaus (kilimėlio arba čiužinio) maksimali magnetinio lauko indukcija – ne mažesnė kaip 2 mT (2000 µT), užtikrinanti terapinį poveikį pagal gamintojo medicininę paskirtį. ● Tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus (specifikacijas, sertifikatus ar instrukcijas), patvirtinančius nurodytas vertes. |  |
| 15. | Atitiktis medicinos priemonių reikalavimams | Siūloma įranga turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 (MDR) dėl medicinos priemonių arba lygiaverčių teisės aktų reikalavimus. Atitiktis turi būti pagrįsta kartu su pasiūlymu pateikiamais dokumentais (CE atitikties deklaracija ir (arba) sertifikatais). |  |

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba.. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

  - Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |