TSD-532, VPP-6907 (2 poz.)

Paciento staliukų techninė specifikacija (kiekis 12 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Paciento staliukai prie lovos, skirti pacientų maitinimui |  |
| 2. | Staliuko rėmas | Pagamintas iš dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Konstrukcija | - Staliukas su 4 ratukais; - Ne mažiau kaip 2 ratukai yra su stabdžiais; - Ratukai pavažiuoja po lova; - Su ne mažiau kaip 4 butelių laikikliais. |  |
| 4. | Stalviršis | - Pagamintas iš tvirto plastiko (arba lygiavertės medžiagos); - Atsparus skysčiams, valymo ir dezinfekavimo priemonėms (būtinas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas); - Stalviršis su paaukštintais kraštais, apsaugančiais nuo daiktų nuslydimo ir skysčių pratekėjimo; - Reguliuojamas stalviršio pasvirimo kampas; - Reguliuojamas stalviršio aukštis. |  |
| 5. | Išoriniai (gabaritiniai) staliuko matmenys | Ilgis: 59 – 70 cm Plotis: 40 ± 3 cm |  |
| 6. | Stalviršio matmenys | Ilgis: 55 cm ± 10 cm Plotis: 40 ± 3 cm |  |
| 7. | Stalviršio aukščio reguliavimo ribos | Reguliavimo ribos ne siauresnės negu nuo 88 cm iki 115 cm |  |
| 8. | Didžiausia apkrova | ≥ 10 kg |  |
| 9. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 12. | Kartu su staliuku pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

___________________________