DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje | 100 m3 | 1.1 |  |  |
| 2 | Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą | 100 m3 | 1.1 |  |  |
| 3 | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / mažų apimčių) | m3 | 0,6 |  |  |
| 4 | Monolitiniai gelžbetonio pamatai / Betonas C50/60 XC2 W6 / Armatūra 103,5kg/m3 | m3 | 3,01 |  |  |
| 5 | Deformacinių siūlių įrengimas. Bentonitinio molio juosta 20x25mmWATERSTOP RX 101 DH arba analogas | 100 m | 0,18 |  |  |
| 6 | Monolitinės gelžbetonio sienos 250mm / Betonas C50/60 XC2 W6 / Armatūra 103,5kg/m3 | m3 | 22 |  |  |
| 7 | Monolitiniai gelžbetonio perdengimai / Betonas C50/60 XC2 W6 / Armatūra 103,5kg/m3 | m3 | 5,95 |  |  |
| 8 | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas (smėlio / mažų apimčių) | m3 | 25 |  |  |
| 9 | Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas Betonas C50/60 XC2 W6 / Armatūra 103,5kg/m3 | m3 | 2,95 |  |  |
| 10 | Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 8 |  |  |
| 11 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose, vagų užtaisymas | 100 m | 0,034 |  |  |
| 12 | Laidų tiesimas tvirtinant prie perdangos | m | 23 |  |  |
| 13 | Šviesos diodų šviestuvų su judesio davikliu montavimas | vnt | 3 |  |  |
| 12 | Skylių gręžimas sienose | vnt | 5 |  |  |
| 13 | Metalinių konstrukcijų gaminimas | kg | 74 |  |  |
| 14 | Metalinių sijų montavimas (sijų, ilginių masė iki 0,10 t) | kg | 74 |  |  |
| 15 | Sijų apvyniojimas metaliniu tinklu | m2 | 1,5 |  |  |
| 16 | Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 1,5 |  |  |
| 17 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose | m3 | 0,81 |  |  |
| 18 | Durų EI2 60-C3 montavimas | vnt | 2 |  |  |
| 19 | Angokraščių tinkavimas | m2 | 3 |  |  |
| 20 | Statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant rankiniu būdu 10 km | t | 2 |  |  |
| 21 | Vejos atstatymas | m2 | 20 |  |  |
| Pasiūlymo suma Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma Eur su PVM |  |  |  |  |  |