## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS KVĖPAVIMO TAKAMS
Kam: | Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | CO2 ABSORBENTAS KEIČIANTIS SPALVĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
1. | CO2 absorbentas keičiantis spalvą
1.1. | CO2 absorbentas keičiantis spalvą | 600 | kg.
1.1.1. | Sudėtis iš kalcio ir natrio hidroksidų su kietinančiais priedais. Natrio hidroksido ne daugiau kaip 1.5%. Sferinės arba D formos granulės. Vienas kilogramas medžiagos absorbuoja daugiau nei 120 litrų anglies dvideginio. Sudėtyje nėra kvarco ir kalio hidroksido. Pakuotė 5 ±0,5 kg (l) kanistrai. Absorbento savybės nekinta drėgmės poveikyje. Spalvos pasikeitimas aiškus iš baltos į violetinę ar kitą ryškią spalvą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS ANESTEZIOLOGINĖS VEIDO KAUKĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
2. | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės
2.1. | Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės | 400 | vnt.
2.1.1. | Vienkartinės, sudėtyje nėra latekso, indivudualiai supakuotos. Kaukė skaidri, mikštu pripūstu priegalviu, sandarumo užtikrinimui, kaukė su "Hook" žiedu, spalviškai koduotu pagal dydį, kaukės pajungimas 15M arba 22 F, priklausomai nuo kaukės dydžio. Be metalinių detalių, tinkamos naudoti MRT. Ne mažiau kaip 7 skirtingi dydžiai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KOMBINUOTAS KVĖPAVIMO FILTRAS (SU ŠILUMOS IR DRĖGMĖS PALAIKYMU)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
3. | Kombinuotas kvėpavimo filtras (su šilumos ir drėgmės palaikymu)
3.1. | Kombinuotas kvėpavimo filtras (su šilumos ir drėgmės palaikymu) | 2000 | vnt.
3.1.1. | Vienkartiniai, sudėtyje nėra latekso; Elektrostatinis veikimo principas; Korpusas permatomas, skaidrus; Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui; Monitoringo linijos anga turi fiksuotą dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso; testuoti su virusais ir bakterijomis 24 val., antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas, TDC testavimai netenkina; efektyvumas ne mažesnis nei 99,99%; individualiai supakuoti; jungtys 22F/15M-22M/15F. Kvėpavimo filtro parametrai: Tūris – 59-61 ml; Pasipriešinimas – nedaugiau kaip 0.8 cm H2O (esant 30 L/min srautui) ir nedaugiau kaip 2.1 cm H2O (esant 60 l/min srautui); Drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 30 mg H2O/l;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | 22MM SKERSMENS REGULIUOJAMO ILGIO KVĖPAVIMO SISTEMA SUAUGUSIEMS SU 2L REZERVINIU MAIŠU IR PAPILDOMA ATŠAKA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
4. | 22mm skersmens reguliuojamo ilgio kvėpavimo sistema suaugusiems su 2l rezerviniu maišu ir papildoma atšaka
4.1. | 22mm skersmens reguliuojamo ilgio kvėpavimo sistema suaugusiems su 2l rezerviniu maišu ir papildoma atšaka | 800 | vnt.
4.1.1. | Vienkartinė, tinkanti narkozės ir DPV aparatams; Kliniškai švari; supakuota individualiai; gofruota; sudėtyje nėra latekso;Ilgis: ištempus – 2,0-2,1 m, sutraukus ne daugiau kaip 0,54 m. Rinkinį sudaro: 2 vamzdžiai (22mm), sujungti "Y" formos jungtimi; alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, Luer Lock anga su fiksuotu dangteliu; papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas, ištempus – 1,5-1,6 m;2.0l rezervinis kvėpavimo maišas; papildoma jungtis 22M/22M; Sistemos ilgosios dalies jungtys aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | OROFARINGINIAI VAMZDELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
5. | Orofaringiniai vamzdeliai
5.1. | Orofaringiniai vamzdeliai | 150 | vnt.
5.1.1. | Vienkartiniai. Kliniškai švarūs. Be latekso. Vientisi, su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų - distalinėje pusėje (toliau nuo dantų sukandimo vietos) ir dantų sukandimo vietoje. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.), t.y. angoje nėra jokių papildomų detalių. Spalvinis kodavimas pagal dydžius. Individualiai supakuoti. Ne mažiau kaip 9 dydžiai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | VIENKARTINĖ GELINĖ LARINGINĖ KAUKĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
6. | Vienkartinė gelinė laringinė kaukė
6.1. | Vienkartinė gelinė laringinė kaukė | 1000 | vnt.
6.1.1. | Sterili; vienkartinė; individualiai supakuota. Iš medicininio termoplastinio elastomero, kuris yra minkštas, panašus į gelį ir permatomas, sudaro neišplečiamą anatomiškai atitinkantį ryklės, gerklės ir perigerklinių struktūrų formą, užtvarą, nesukeliantį aplinkinių audinių kompresijos; su 15 mm konektoriumi, kuris gali būtu naudojamas kaip standartinė 15 mm jungtis prie paciento;be latekso; skrandžio kanalo anga (išskyrus 1 dydį) yra atskirta nuo pagrindinio 15 mm konektoriaus ir yra dešinėje konektoriaus sparno pusėje; turi integruotą sukandimo blokatorių; su pažymėta horizontalia juoda linija tinkamam kaukės pozicionavimui (tik suaugusių dydžiams); aiški gaminio informacija – dydis ir rekomenduojamas svoris; distalinė dalis nepripučiama;supakuota dėkle, apsaugančiame nuo mechaninio sužalojimo;spalvinis kodavimas pagal dydį. Ne mažiau kaip 7 skirtingi dydžiai pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | LANKSTI PACIENTO JUNGTELĖ SU DVIEM ŠARNYRAIS, ILGIS ≥170MM
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
7. | Lanksti paciento jungtelė su dviem šarnyrais, ilgis ≥170mm
7.1. | Lanksti paciento jungtelė su dviem šarnyrais, ilgis ≥170mm | 50 | vnt.
7.1.1. | Kliniškai švari; Vienkartinė; su papildoma 7,6mmanga bei fiksuotu dangteliu; Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi – šarnyrinė alkūnė; Jungtys 22F ir 15F/22M (paciento pusėje); individualiai supakuota.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
1438 2026-06-16 21:46:24