Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-093-K-0085) „(Įrangos, skirtos įvertinti vakcinacijos poveikį, įsigijimas (PastEUr22))“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas –  prietaisas su turbomolekuliniu siurbliu uždulkinimui ir anglies garinimo dangų formavimui, jo instaliavimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Žaliųjų ežerų g. 2, LT-08406 Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo/teikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Prietaisas su turbomolekuliniu siurbliu uždulkinimui ir anglies garinimo dangų formavimui, jo instaliavimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 2 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

    - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prietaisas su turbomolekuliniu siurbliu uždulkinimui ir anglies garinimo dangų formavimui |  |  |  |
| 1. | Siūloma prekė/modelis/pavadinimas | Nurodomas prekės modelis ir gamintojas |  |
| 2. | Paskirtis | Gilaus vakuumo uždulkinimo ir anglies dengimo įrenginys sukuriantis dangas suderinamas su tolimesne mėginio analize naudojant elektroninę mikroskopiją (didinimas 200 000 kartų ir daugiau) |  |
| 3. | Galimybė uždulkinti įvairius tauriuosius ir oksiduojančius metalus įskaitant chromą. | Galimybė uždulkinti tauriuosius ir oksiduojančius metalus (ne mažiau kaip Pt, Ir, Au, W, Au/Pd, Pd, Cu, Ag,Ti, Co, Sn, ITO, Mg, Ta, Fe, Al, Mo, Ni) taip pat chromą pasiekiant smulkių grūdelių dydį, reikalingą plonos dangos suformavimui. |  |
| 4. | Taikiniai | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su nemažiau nei chromo disku |  |
| 5. | Automatizacija | Pilnai automatizuojama sistema, leidžianti pakartojamus ir atkuriamus procesus. |  |
| 6. | Sputerio galvutės | Sputerio galvutės yra keičiamos |  |
| 7. | Valymas | Galimybe nuimti sistemos komponentus ir išvalyti prietaisą |  |
| 8. | Valdymas | Jutiklinis spalvotas ekranas |  |
| 9. | Siurbliai | Įmontuotas ne silpnesnis nei turbomolekulinis siurblys ir išorinis rotacinis siurblys |  |
| 10. | Kamera | Kameros skersmuo ne mažiau kaip 150 mm |  |
| 11. | Stalelio dydis | Stalelio skersmuo ne mažesnis nei 50 mm |  |
| 12. | Stalelio reguliavimas | Keičiamo kampo stalelis, reguliuojamo aukščio |  |
| 13. | Plonos dangos monitorius (FTM) | Yra plonos dangos monitorius (FTM) ar lygiavertė technologija dangos storio kontrolei |  |
| 14. | Darbinis vakuumas | Darbinio vakuumo vertė: ne daugiau nei 5*10-6 mbar |  |
| 15. | Galutinis vakuumas | Galutinis vakuumo vertė: ne daugiau nei 1*10-6 mbar |  |
| 16. | Anglies dangos galvutė | Galvute tinkama darbui su anglies strypeliais arba anglies pluoštu |  |
| 17. | Metalo garinimas | Su galimybe garinti metalą |  |
| 18. | Švytėjimo iškrova | Su švytinčio išlydžio (angl. Glow discharge) funkcija |  |
| 19. | Dydis | Ne didesnis nei 700 mm (W) x 700 mm (H) x 700 mm (D) |  |
| 20. | Svoris | Ne sunkesnis nei 50 kg |  |
| 21. | Maitinimas | Prietaisas tinkamas eksplotuoti naudojant 230 V +/- 10% maitinimą |  |
| 22. | Garantija* | Ne mažesnė nei 12 mėnesių garantija | (įrašyti terminą mėnesiais) |
| 23. | Suderinamumas* | Visos siūlomos sistemos ir priedai turi būti vieno gamintojo arba tarpusavyje suderinami | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |
| 24 | Priedai ir detalės įrangos sumontavimui ir prijungimui prie pastato komunikacijų* | Į komplektą turi būti įskaičiuoti visi priedai ir detalės, reikalingos įrangos sumontavimui, prijungimui prie pastato komunikacijų | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |
| 25. | Įrangos paruošimas darbui* | Būtinas įrangos instaliavimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas ne mažiau nei 2 asmenims, mokymų trukmė ≥ 6 akademinių val. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE (Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama) |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

5. KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.