TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS) (PASLAUGOS)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas – UAB „Palangos šilumos tinklai“;

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį;

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Paslaugų įsigijimo;

Paslaugų teikimo vieta – Užsakovo aptarnaujamų daugiabučių gyvenamųjų namų butai / patalpos;

Paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros, remonto ir keitimo paslaugos: nuėmimas ir paruošimas metrologinei patikrai, metrologinė patikra, remontas, sumontavimas po metrologinės patikros, skaitiklių keitimas naudojant Užsakovo pateiktus arba po patikros paruoštus pakaitinius skaitiklius.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. 2026–2027 metais baigiasi apie 3600 vnt. WFH tipo buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių (toliau – skaitikliai), esančių UAB „Palangos šilumos tinklai“ aptarnaujamų daugiabučių gyvenamųjų namų butuose / patalpose (toliau – objektas / objektai), metrologinė patikra.

3.2. Paslaugų tikslas – nuimti karšto vandens skaitiklius daugiabučių namų butuose su pasibaigusia metrologine patikra pagal Užsakovo pateiktus sąrašus ir į jų vietą sumontuoti skaitiklius su galiojančia metrologine patikra, naudojant Užsakovo pateiktus arba po metrologinės patikros paruoštus pakaitinius skaitiklius.

3.3. Paruošti metrologinei patikrai ir atlikti metrologinę patikrą apie 3600 vnt. skaitiklių, įrengtų UAB „Palangos šilumos tinklai“ aptarnaujamų daugiabučių gyvenamųjų namų butuose. Skaitikliui neatitikus metrologinės patikros reikalavimų, jį suremontuoti (apsauginio stikliuko keitimas), o kai remontas netikslingas arba neįmanomas – pakeisti kitu metrologiškai patikrintu pakaitiniu skaitikliu (pateikia Užsakovas). Naujo skaitiklio įsigijimas nėra šio pirkimo objektas.

3.4. Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti šių paslaugų įkainius vienam karšto vandens skaitikliui:

a) pakeitimo (nuėmimo, metrologinės patikros (kartu su paruošimu patikrai) ir pastatymo) kainą;

b) remonto paslaugų kainą (skaitiklio dangtelio keitimas).

3.5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų, paslaugų vykdymui reikalingų medžiagų, mechanizmų ir transporto išlaidos, taip pat kitos išlaidos, nurodytos Pirkimo sąlygose. Naujo skaitiklio įsigijimo ir pardavimo kaina į pasiūlymą neįtraukiama.

3.6. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso numatomų paslaugų atlikimo kiekio. Paslaugų apimtys gali kisti, priklausomai nuo poreikio, bet negali viršyti maksimalios sutartyje numatytos sumos.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas

|  | PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS (-OMI) APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUS (-AI) | ATITIKTĮ APLINKOS APSAUGOS KRITERIJUI ĮRODANTYS DOKUMENTAI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visa su paslaugų vykdymu susijusi dokumentacija, kai nėra būtinas popierinis originalas, būtų teikiama elektroniniu būdu. | Tiekėjo deklaracija / pasiūlyme pateiktas patvirtinimas. |
| 2. | Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad paslaugų vykdymo metu susidariusios atliekos būtų tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka, rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atitinkamas atliekas. | Tiekėjo deklaracija, o sutarties vykdymo metu – atliekų perdavimą / sutvarkymą pagrindžiantys dokumentai, jeigu tokios atliekos susidaro. |

4.2. Reikalavimai paslaugos teikėjui (kvalifikaciniai ir dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi)

☐ NETAIKOMA

☒ TAIKOMA (teikiamas priedas Nr. 1)

4.3. Reikalavimai paslaugos tiekėjui (nekvalifikaciniai)

4.3.1. Paslaugų teikėjas, gavęs iš Užsakovo daugiabučių gyvenamųjų namų (objektų) sąrašą, ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų el. laišku informuoja atsakingą Užsakovo darbuotoją apie objekte / objektuose pradedamų paslaugų pradžią, nurodydamas kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefono numerį. Užsakovo atsakingas darbuotojas, gavęs informaciją, pateikia Paslaugų teikėjui visus turimus butų / patalpų savininkų kontaktus.

4.3.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas praneša objektų savininkams apie planuojamus karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros darbus (iškabindamas skelbimus bei informacinius pranešimus, suderintus su Užsakovu, ir įmesdamas juos į gyventojų pašto dėžutes).

4.3.3. Paslaugų teikėjas atlieka skaitiklių metrologinės patikros paslaugas objektų patalpose / butuose, kurių savininkai šiuo laikotarpiu sudarė galimybes į jas patekti.

4.3.4. Patalpų / butų savininkus, kurie paslaugų vykdymo laikotarpiu nesudarė galimybių patekti į butus / patalpas arba kurių nepavyko rasti, Paslaugų teikėjas papildomai informuoja į atitinkamų patalpų / butų savininkų pašto dėžutes įmesdamas papildomus informacinius pranešimus apie atliekamas skaitiklių metrologinės patikros ar keitimo paslaugas.

4.3.5. Per 1 (vieną) savaitę nuo pakartotinių pranešimų išsiuntimo dienos nepatekus į butus / patalpas skaitiklių patikros paslaugų vykdymui ir (ar) nesusitarus su objektų savininkais dėl darbų vykdymo laiko, Paslaugų teikėjas el. laišku informuoja Užsakovo atsakingus darbuotojus, pateikdamas tokių butų / patalpų sąrašą.

4.3.6. Užsakovas renka papildomą informaciją ir sutikusių pakeisti karšto vandens skaitiklius savininkų kontaktus perduoda Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas per 10 d. d. nuo pranešimo datos įsipareigoja atlikti skaitiklių metrologinę patikrą ar skaitiklių pakeitimą.

4.3.7. Paslaugų pradžiai Užsakovas pasirūpina reikiamu pakaitinių skaitiklių kiekiu (iki 5 procentų nuo viso kiekio 3600 vnt.). Kiti skaitikliai keičiami po metrologinės patikros rotacijos principu. Pakaitos fondą sudaro Užsakovo pateikti arba po metrologinės patikros paruošti WFH tipo arba jiems lygiaverčiai skaitikliai.

4.3.8. Keičiami ar po metrologinės patikros sumontuojami skaitikliai turi būti Užsakovo pateikti arba iš metrologinės patikros grąžinti skaitikliai, turintys galiojančią metrologinę patikrą ir tinkami naudoti Užsakovo eksploatuojamoje karšto vandens apskaitos bei nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemoje. Paslaugų teikėjas naujų skaitiklių tiekimo ar pardavimo nevykdo.

4.3.9. Paslaugų teikėjas pakeistiems / sumontuotiems skaitikliams surašo UAB „Palangos šilumos tinklai“ pateiktą Skaitiklių pakeitimo / įrengimo (plombavimo) akto formą dviem egzemplioriais (vienas egzempliorius paliekamas buto / patalpos savininkui, kitas pristatomas Užsakovui).

4.3.10. Skaitiklių plombavimui skirtas plombas pateikia Užsakovas. Plombos perduodamos Paslaugų teikėjo atstovui pasirašytinai. Paslaugų teikėjas turi teisę plombuoti tik jo sumontuotus skaitiklius.

4.3.11. Paslaugų teikėjas surašo panaudotų plombų rejestrą, nurodydamas namo ir buto Nr. (adresą), plombos numerį.

4.3.12. Paslaugų teikėjas vieną kartą per savaitę ir priešpaskutinę mėnesio dieną privalo pateikti Užsakovui pakeistų skaitiklių aktus ir Sumontuotų karšto vandens skaitiklių plombavimo registrą, surašytą pagal pateiktą formą.

4.3.13. Paslaugų teikėjo pakeisti / įrengti skaitikliai iki einamo mėn. 25 d. turi būti suregistruoti į UAB „Palangos šilumos tinklai“ priklausančią karšto vandens skaitiklių nuskaitymo sistemą, išsaugojant duomenų kaupimo ir nuskaitymo tęstinumą.

4.3.14. Užsakovas paslaugų vykdymo metu gali tikrinti montavimo darbų kokybę, darbų saugos, gaisrinės saugos, darbo higienos, vidaus darbo ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

4.3.15. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti Užsakovo pagrįstus reikalavimus ir savo lėšomis pašalinti nustatytus paslaugų / darbų pažeidimus.

4.3.16. Subtiekėjų pasitelkimas. Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti subtiekėjus atskiroms pirkimo objekto dalims vykdyti, įskaitant metrologinės patikros, remonto ar kitas specializuotas paslaugas. Pasitelkti subtiekėjai turi turėti teisę vykdyti jiems perduodamas paslaugas, kai tokia teisė pagal teisės aktus yra privaloma. Už subtiekėjų atliktas paslaugas ir tinkamą sutarties vykdymą Užsakovui atsako Paslaugų teikėjas.

4.4. Reikalavimai medžiagoms (jeigu aktualu)

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų, paslaugų vykdymui reikalingų medžiagų, mechanizmų ir transporto išlaidos. Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus, reikalingus paslaugoms vykdyti, pateikia ir administruoja Paslaugų teikėjas, išskyrus Užsakovo pateikiamus pakaitinius skaitiklius ir plombas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| EIL. NR. | PAVADINIMAS | TAIKYMAS |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Panaudotų plombų (skaitiklių montavimo-plombavimo) rejestrai | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
| 5.2. | Skaitiklių pakeitimo aktai | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
| 5.3. | Skaitiklių remontų aktai | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |
| 5.4. | Skaitiklių metrologinės patikros liudijimai | ☒ Taikoma ☐ Netaikoma |

5.5. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba. Skaitiklių keitimo aktus, remontų aktus, panaudotų plombų (skaitiklių montavimo-plombavimo) rejestrus ir patikros liudijimus Paslaugų teikėjas priduoda Užsakovui vieną kartą per savaitę.

5.6. Darbai laikomi priduoti / priimti, jeigu jie užbaigti, priduota darbų atlikimo dokumentacija, nepastebėta defektų ir pasirašyti objektų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai.

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugų teikimas (laikas)

6.1.1. Paslaugų apimtys, atlikimo grafikai ir terminai bus nustatomi (patikslinami) pagal Užsakovo poreikį po sutarties pasirašymo, Užsakovui raštu Paslaugų teikėjui pateikus paslaugų atlikimo užsakymus.

6.1.2. Užsakovas kiekviename užsakyme nurodys Paslaugų teikėjui planuojamų atlikti paslaugų apimtis, adresus, vietas ir jų atlikimo terminus.

6.1.3. Užsakovas kiekvieną naują Užsakymą pateiks, kai Paslaugų teikėjas bus atlikęs ne mažiau kaip 85 procentus prieš tai pateikto Užsakymo apimties arba kai prieš tai pateiktame Užsakyme numatyti paslaugų atlikimo terminai jau baigėsi.

6.1.4. Paslaugos teikėjas paslaugas tiekia, planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl Paslaugų teikėjo veiksmų nenukentėtų Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla.

6.1.5. Paslaugas UAB „Palangos šilumos tinklai“ teritorijoje galima teikti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I–IV 7:00–16:00 val., V 7:00–13:30 val.

6.1.6. Esant poreikiui Tiekėjui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus išeiginėmis ir švenčių dienomis.

6.2. Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Garantinio laikotarpio skaitikliams po metrologinės patikros netaikyti, išskyrus tuos atvejus, kai prietaisai buvo remontuojami.

7.2. Pakeistoms remonto metu detalėms taikyti 6 mėn. garantinį terminą. Garantinis laikotarpis atliktiems montavimo darbams – pagal galiojančius teisės aktus, skaičiuojant nuo priėmimo akto pasirašymo datos.

7.3. Paslaugų teikėjas atsakingas už visus defektus viso garantinio laikotarpio metu, jeigu defektai atsirado ne dėl buto savininko ar trečiųjų asmenų kaltės. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Kvalifikaciniai reikalavimai