Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

PREKIŲ SĄRAŠAS

1. Prekių, kurias Perkančioji organizacija turi teisę pasiūlymų vertinimo metu tikrinti, ar tiekėjas turi jo pasiūlytoje fizinėje parduotuvėje:

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Prekės ir jų aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Elektra virinama PE mova D90 SDR7.4 |
| 2. | Elektra virinamas PE balnas D90 SDR11 |
| 3. | Presuojamas cinkuoto plieno trišakis 88,9x42x88,9 |
| 4. | Presuojamas cinkuoto plieno perėjimas 76,1x54 |
| 5. | Presuojamas nerūdijančio plieno kompensatorius d108 |
| 6. | Presuojamas nerūdijančio plieno perėjimas 88,9x54 |
| 7. | Lituotas plokštelinis šilumokaitis DN32 PN16 |
| 8. | Išardomas plokštelinis šilumokaitis FA-004-P16-2S-71H |
| 9. | Cirkuliacinis siurblys šildymui DN50 cirkuliacinio siurblio slėgis: iki 15 m |
| 10. | Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui 180mm 9,6 m³/h |
| 11. | Slėgio perkryčio reguliatorius DN40 |
| 12. | Vandens nukalkinimo sistema 12 m³/h |
| 13 | Termostatinis vožtuvas Dn25 Kvs 5,5; PN16 |
| 14. | Dvieigis vožtuvas Bronzinis korpusas; PN25 slėgio klasė. |
| 15. | Elektrinė pavara trieigiams ir dvieigiams vožtuvams |