## II dalis
1 priedas
(taikoma 2 pirkimo daliai)
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
Akcinei bendrovei Turto bankui
PASIŪLYMAS
DĖL VP-3759 KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO / KEITIMO DARBŲ PIRKIMO KAUNO REGIONO OBJEKTUOSE II PIRKIMO DALIS
(Data)
(Vieta)
1. Informacija apie tiekėją
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
Tiekėjo juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas
Tiekėjo / Tiekėjų grupės atsakingo partnerio laimėjimo atveju už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
2. Informacija apie ūkio subjektus ir subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus)
Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi subjekto pajėgumais |  | Perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis (procentais) ir jos aprašymas |  | Pateikiamų įrodymų pavadinimas1
1 Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime, EBVPD ir įrodymai, kad vykdant sutartį tiekėjui bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.
Informacija apie subtiekėjus2, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjui perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies aprašymas3 |  | Subtiekėjui perduodama vykdyti pirkimo objekto dalis (procentais)
2 Nurodomas konkretus subtiekėjo pavadinimas, jei jis žinomas pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.
3 Toks perdavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo.
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą dalyvauti šiame pirkime.
Informacija apie specialistus4, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:
Eil. Nr. | Vardas ir pavardė |  |  | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
4 Pildoma, kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie laimėjimo atveju bus tiekėjo ar subtiekėjo įdarbinti. Kai tiekėjas ketina siūlyti specialistus, kurie nėra jo arba jo subtiekėjo darbuotojai ir laimėjimo atveju nebus įdarbinami tiekėjo arba subtiekėjo, tie tretieji asmenys turėtų būti traktuojami kaip ūkio subjektai ir nurodomi ūkio subjektų lentelėje.
Kartu su pasiūlymu pateikiama kiekvieno specialisto laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis sutikimą būti įdarbintu laimėjimo atveju. Tiekėjas, pateikdamas savo užpildytą ir pasirašytą EBVPD, deklaruoja, kad jo pasitelkti specialistai atitinka specialistui keliamus reikalavimus.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mes siūlome:
1 lentelė. Kondicionierių įrengimo / keitimo darbai (C₁)
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas |  | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Maksimalus vieneto įkainis, Eur be PVM
1. | Neveikiančios vėsinimo įrangos lauko, vidaus blokų, inžinerinių tinklų demontavimo ir utilizavimo darbai |  | kompl. | 1 |  | 100
2. | Split sistemos oro kondicionavimo įrangos komplekto, lauko ir vidaus blokų montavimo ir pajungimo darbai iki 8kW |  | kompl. | 1 |  | 375
3. | Oro kondicionavimo įrangos MultiSplit lauko bloko montavimo ir pajungimo darbai iki 12 kW |  | vnt. | 1 |  | 240
4. | Oro kondicionavimo įrangos VRF/VRV lauko bloko montavimo ir pajungimo darbai |  | vnt. | 1 |  | 250
5. | Oro kondicionavimo įrangos sieninio vidaus bloko montavimo ir pajungimo darbai iki 7,5 kW |  | vnt. | 1 |  | 90
6. | Oro kondicionavimo įrangos lubinio vidaus bloko (kasetės) montavimo ir pajungimo darbai iki 7,5 kW |  | vnt. | 1 |  | 140
7. | Varinių vamzdžių su gamykline izoliacija (kompl. 2 vnt.) iki 1/2“ diametro montavimo darbai (įkainis taikomas kai reikalingas sistemos ilgis iki 3 metrų). Netaikoma VRF/VRV sistemoms |  | pasl. | 1 |  | 30
8. | Varinių vamzdžių su gamykline izoliacija (kompl. 2 vnt.) nuo 5/8“ iki 7/8“ montavimo darbai (įkainis taikomas kai reikalingas sistemos ilgis iki 3 metrų). Netaikoma VRF/VRV sistemoms |  | pasl. | 1 |  | 30
9. | Varinių vamzdžių su izoliacija (kompl. 2 vnt.) diametras iki 1/2“ montavimo darbai, atstumas iki 25 m (įkainis taikomas kai reikalingas sistemos ilgis daugiau nei 3,01 metro). Netaikoma VRF/VRV sistemoms |  | m | 1 |  | 9.5
10. | Varinių vamzdžių su izoliacija (kompl. 2 vnt.) diametras nuo 5/8“ iki 7/8“ montavimo darbai, atstumas iki 25 m (įkainis taikomas kai reikalingas sistemos ilgis daugiau nei 3,01 metro). Netaikoma VRF/VRV sistemoms |  | m | 1 |  | 14
11. | Elektros skydų (iki 24 modulių) principinių schemų sudarymas |  | pasl. | 1 |  | 75
12. | Leidimų derinimas savivaldybėje ir / arba darbo brėžinio (darbo projekto) parengimas, suderinimas su visomis interesuotomis pusėmis, nepriklausomai nuo sistemų kiekio, tuo pačiu adresu |  | pasl. | 1 |  | 150
Bendra 1 lentelės įkainių suma (C₁), Eur be PVM: |  |  |  |  | 0 | 1503.5
PVM suma, Eur*: |  |  |  |  | 0 | 315.735
Bendra 1 lentelės įkainių suma (C₁), Eur su PVM*: |  |  |  |  | 0 | 1819.235
2 lentelė. Dažniausiai TB naudojami galingumai ir įrangos tipai (C₂)
Eil. Nr. | Įrangos tipas |  | Konkretus tik to paties gamintojo įrangos modelis (Tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  | Mato vnt. | Prelimina-rus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Maksimalus vieneto įkainis, Eur be PVM
Eil. Nr. | Oro kondicionavimo įranga |  | Tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Maksimalus vieneto įkainis, Eur be PVM
1. | Sieninis oro kondicionierius 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -25'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 590
2. | Sieninis oro kondicionierius 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 500
3. | Sieninis oro kondicionierius 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -25'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 620
4. | Sieninis oro kondicionierius 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 530
5. | Sieninis oro kondicionierius 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 800
6. | Sieninis oro kondicionierius 24000BTU (6,5-7,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 1090
7. | Sieninis oro kondicionierius 36000BTU (9,3-10,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 1513
8. | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 908
9. | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 1120
10. | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 1290
11. | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 24000BTU (6,5-7,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 1630
12. | Lubinis kasetinis oro kondicionierius 36000BTU (9,3-10,8kW) šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., WiFi, R32 freonu, komplekte su lauko bloku |  |  |  | kompl. | 1 |  | 2830
13. | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 2(du) vidinius blokus 18000BTU, 4,7-5,6kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  |  |  | vnt. | 1 |  | 850
14. | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 3(tris) vidinius blokus 27000BTU, 7,8-9,2kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  |  |  | vnt. | 1 |  | 1200
15. | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 4(keturis) vidinius blokus 36000BTU, 9,3-10,8kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  |  |  | vnt. | 1 |  | 1750
16. | MultiSplit tipo oro kondicionieriaus lauko blokas su galimybe prijungti max 5(penkis) vidinius blokus 42000BTU, 10,8-13,5kW šaldymo galios, su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp., R32 freonu |  |  |  | vnt. | 1 |  | 1890
17. | MultiSplit tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, WiFi |  |  |  | vnt. | 1 |  | 180
18. | MultiSplit tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, WiFi |  |  |  | vnt. | 1 |  | 190
19. | MultiSplit tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, WiFi |  |  |  | vnt. | 1 |  | 270
20. | MultiSplit tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios, WiFi |  |  |  | vnt. | 1 |  | 350
21. | MultiSplit tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios, WiFi |  |  |  | vnt. | 1 |  | 390
22. | MultiSplit tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios, WiFi |  |  |  | vnt. | 1 |  | 410
23. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 11-15 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 2240
24. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 14-18 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 2260
25. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 16-20 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 1938
26. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 20-24 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 2660
27. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 28-32 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 4156
28. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 32-36 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 4749
29. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 40-44 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 4598
30. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 45-50 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 5423
31. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 50-56 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 5848
32. | VRF/VRV išorinis lauko blokas 56-63 kW šaldymo galios su šildymo f-ja iki -15'C lauko temp. R410A freonas |  |  |  | vnt. | 1 |  | 6859
33. | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 310
34. | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 380
35. | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 440
36. | VRF/VRV tipo sieninis oro kondicionieriaus vidaus blokas 24000BTU (6,8 - 7,8kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 470
37. | VRF/VRV tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 9000BTU (2,3-3,2kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 390
38. | VRF/VRV tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 12000BTU (3,2-4,7kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 450
39. | VRF/VRV tipo tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 18000BTU (4,7-5,6kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 480
40. | VRF/VRV tipo tipo kasetinis lubinis oro kondicionieriaus vidaus blokas 24000BTU (6,8-7,8kW) šaldymo galios |  |  |  | vnt. | 1 |  | 490
Eil. Nr. | Oro kondicionavimo montavimo medžiagos ir papildoma įranga |  | Tiekėjas nurodo gamintoją ir/arba kilmės/gamybos šalį |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Maksimalus vieneto įkainis, Eur be PVM
41. | Kondicionieriaus laikikliai su antivibracinėmis gumomis MS |  |  |  | kompl. | 1 |  | 14
42. | Kondicionieriaus laikikliai su antivibracinėmis gumomis SP 420x400 (matmuo preliminarus) pastatomas |  |  |  | kompl. | 1 |  | 22
43. | Kondicionieriaus atrama juoda guminė 600mm, |  |  |  | kompl. | 1 |  | 18
44. | Vamzdis varinis 1/2 su izoliacija ir sujungimais |  |  |  | m | 1 |  | 4.1
45. | Vamzdis varinis 3/8 su izoliacija ir sujungimais |  |  |  | m | 1 |  | 2.9
46. | Vamzdis varinis 1/4 su izoliacija ir sujungimais |  |  |  | m | 1 |  | 2.1
47. | Kondensato siurblys, tylus apie 15 ltr./1 h |  |  |  | vnt. | 1 |  | 75
48. | Tvirtinimo elementai, varžtai, ankeriai, sandarinimo ir izoliavimo medžiagos, elektros ir komunikacijos kabeliai tarp įrenginių, drenažiniai vamzdeliai, jų pajungimai, vamzdynų ir kabelių jungtys, antgaliai, movos (vienam Split / MultiSplit komplektui vienam metrui kondicionavimo įrangos) |  | N/D |  | kompl. / 1 m | 1 |  | 8
Bendra 2 lentelės įkainių suma (C₂), Eur be PVM: | [6 empty] | 0 | 65188.1
PVM suma, Eur*: | [6 empty] | 0 | 13689.501
Bendra 2 lentelės įkainių suma (C₂), Eur be PVM*: | [6 empty] | 0 | 78877.601
Pastabos:
1. Bendra kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei nustatyti.
2. Pirkėjas gali atsisakyti dalies darbų / prekių, pasikeitus pirkėjo poreikiui arba jas pirkti ne visą sutarties galiojimo laikotarpį, atsižvelgiant į Specialiąsias sutarties sąlygas.
3. Įkainiai ir galutinės sumos nurodomos 2-jų skaičių po kablelio tikslumu.
* jei PVM netaikomas, pažymėti laukai nepildomi ir tiekėjas nurodo dėl kokių priežaščių PVM nėra mokamas: _______________________________________________________________.
4. Jeigu langelis pažymėtas žymėjimu „N/D“ (nėra duomenų), tiekėjas jo pildyti neprivalo.
3 lentelė. Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina II pirkimo daliai**
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas |  |  |  |  | Suma, Eur be PVM
1. | 1 lentelės. Kondicionierių įrengimo / keitimo darbai, bendra įkainių suma, Eur be PVM (C₁) |  |  |  |  | 0
2. | 2 lentelės. Dažniausiai TB naudojami galingumai ir įrangos tipai, bendra įkainių suma, Eur be PVM (C₂) |  |  |  |  | 0
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | 0
PVM suma, Eur: | [5 empty] | 0
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM: | [5 empty] | 0
**Pastaba. Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei nustatyti.
4 lentelė. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apskaičiavimui naudojami rodikliai:
Eil Nr. | Vertinimo kriterijus |  |  |  |  | Tiekėjo siūloma reikšmė (įrašyti)
1. | Nuolaida nuo įrangos importuotojo mažmeninės kainos katalogo, kuri neįtraukta į fiksuotų įkainių įrangos lentelę (Nr. 2) - (T₁)
2. | Nuolaida nuo SISTELA įkainių papildomiems darbams, kurie neįtraukti į fiksuoto įkainio darbų lentelę (Nr. 1) - (T₂)
3. | Papildomų garantijų kondicionavimo įrangai suteikimas - (T₃)
4. | Papildomų garantijų kondicionavimo sistemos komplektuojančioms detalėms suteikimas - (T₄)
5. | Sutarties tiesioginiam vykdymui įdarbintas arba paskirtas įdarbintas remiamas asmuo - (T5) Pasirašydamas pirkimo sutartį, įsipareigoju įdarbinti remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso šiai (-ioms) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms): 1. negalią turintis (-ys) asmuo (-enys) 2. asmuo (-enys), faktiškai auginantis (-ys) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų 3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prižiūrintis (-ys)) šeimos narius ar kartu gyvenančius asmenis, kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra 4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga 5. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti 6. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų 7. vyresnis (-i) kaip 55 metų asmuo (-enys). |  |  |  |  | įrašyti TAIP arba NE (pasirinkus „TAIP“, nurodyti tikslinę grupę su numeriu)
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai |  | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.
Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose, jų papildymuose, paaiškinimuose;
2. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
3. Sutinkame, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, CVP IS, būtų paskelbtas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus);
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;
6. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos nepasirašius per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, sutinkame sumokėti perkančiajai organizacijai 5 (penkių) proc. pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda;
7. Patvirtinu, kad jeigu vykdant Sutartį bus tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys, gebėsiu pakankamai užtikrinti, jog tinkamos techninės specifikacijos ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga;
8. Dalyvaudamas šiame Pirkime neriboju konkurencijos, žinau ir suprantu, kad VĮ Turto bankas, įvertinęs pasiūlymo duomenis, pasilieka teisę kreiptis į Tiekėją, Tiekėjų grupės narius, Subtiekėjus ir prašyti pateikti papildomus paaiškinimus, duomenis ar įrodymus dėl draudžiamų tiekėjų susitarimų nebuvimo. Žinau ir suprantu, kad jeigu mano nurodyta informacija yra melaginga, atsakomybė gali būti taikoma teisės aktų nustatyta tvarka, o tiekėjas, kuris su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama riboti, ribojama ar gali būti ribojama konkurencija Pirkime, ir VĮ Turto bankui dėl to turint įtikinamų duomenų, gali būti pašalinamas iš Pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto pagrindu;
9. Suprantu, kad jei mano nurodyta informacija yra melaginga, įskaitant duomenis apie kontroliuojančius asmenis, man taikytina atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka;
10. Esu susipažinęs ir vadovaujuosi VĮ Turto bankas Tiekėjų etikos kodeksu;
11. Neprieštarauju, kad laimėjimo atveju, prieš sudarant sutartį, Perkančioji organizacija inicijuotų procedūrą, siekiant nustatyti, ar numatomos sudaryti sutarties vykdymas neprieštaraus Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Tarptautinių sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat, ar tiekėjai teisės aktų nustatyta tvarka nėra pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas Pavardė)