# KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

# 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nustatyta tvarka. Ekonominio naudingumo balas skaičiuojamas tik tokiu atveju, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

1.3. Bendras apskaičiuotas tiekėjo ekonominio naudingumo balas (EN) nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

# 2.PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BALŲ APSKAIČIAVIMAS

2.1. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS 2 VNT.

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1+T2+T3+T4+T5+T6 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | 170 000,00 | 242 000,00 Eur su PVM | 70 | K = (1 – (X /242 000,00)) * Maksimalus balas, kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM. Kainos balas apskaičiuojamas pagal absoliutinę Telgen formulę: K = Wk × (Pmax – Pv) / (Pmax – Pmin) kur: K – tiekėjo kainos balas; Wk – kainos kriterijaus lyginamasis svoris balais; Pv – vertinamo tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM; Pmax – didžiausia vertinama / perkančiajai organizacijai priimtina kaina Eur su PVM; Pmin – mažiausia vertinama kaina Eur su PVM. Jeigu pasiūlyta kaina yra lygi arba mažesnė už Pmin, tiekėjui skiriamas maksimalus kainos balas – Wk. Jeigu pasiūlyta kaina yra lygi Pmax, tiekėjui skiriama 0 kainos balų. Jeigu pasiūlyta kaina viršija Pmax, pasiūlymas atmetamas kaip per didelės kainos pasiūlymas. | Pagal nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai. |
| T1 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Komplektuojamo linijinio daviklio (p.18.2.) viršutinė dažnio diapazono riba ≥ 22 MHz (T). | – | – | 4 | TAIP = maksimalus balas, t.y. 4; NE = 0 | - Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Kepenų riebalingumo kiekybinio vertinimo funkcija: Siūloma ultragarsinės diagnostikos sistema turi turėti integruotą kiekybinę kepenų riebalingumo / steatozės vertinimo funkciją, kuri pateikia kepenų riebalingumo įvertinimą procentine išraiška ir/arba slopinimo koeficiento vienetais, pvz., dB/cm/MHz, dB/m arba lygiaverčiais matavimo vienetais (T). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t.y. 5; NE = 0 | - Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus, pagrįsti gamintojo dokumentais. |
| T3 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Automatizuota kepenų standumo kiekybinio vertinimo funkcija Siūloma sistema turi turėti automatizuotą kepenų standumo kiekybinio vertinimo funkciją, kuri vieno aktyvavimo metu leidžia automatiškai atlikti ne mažiau kaip 15 validžių kepenų standumo matavimų per ne ilgesnį kaip 5 sekundžių laiką ir pateikti rezultatus kiekybiniais vienetais, pvz., kPa, m/s arba lygiaverčiais vienetais (T). | – | – | 6 | TAIP = maksimalus balas, t.y. 6; NE = 0 | - Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Konveksinio daviklio elementų kiekis ≥ 190 (T). | – | – | 2 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 2; NE = 0 | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T5 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Dirbtiniu intelektu paremta pilvo organų tyrimų automatizavimo funkcija: Sistema turi dirbtiniu intelektu arba lygiaverte automatizuota vaizdų analizės technologija paremtą pilvo organų tyrimų darbo eigos įrankį, kuris automatiškai atpažįsta ir pažymi standartines pilvo organų anatomines projekcijas, automatiškai atlieka pagrindinius pilvo organų matavimus ir padeda standartizuoti tyrimo eigą. Sistema turi atpažinti ir pažymi ne mažiau kaip 16 projekcijų ir atlieka ne mažiau kaip 12 matavimų. (T). | – | – | 9 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 9; NE = 0 | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T6 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Sistema turi turėti daviklio aktyvavimo / pasirinkimo funkciją, leidžiančią aktyvuoti pasirinktą daviklį naudojant prisilietimo gestą prie daviklio, pvz., bakstelėjimą, dvigubą bakstelėjimą arba lygiavertį bekontaktį / minimalios sąveikos sprendimą, neatliekant papildomų veiksmų pagrindiniame valdymo pulte (T). | – | – | 4 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 4; NE = 0 | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS SISTEMOS 1 VNT.

| Vertinimo kriterijus pavadinimas | Kriterijaus reikalavimai | Minimali (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo formulė | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1+T2+T3+T4+T5 | Ekonominis naudingumas lygus balų už visus kriterijus sumai. |
| K | Kaina (Eur su PVM) | 105 000,00 | 145 000,00 Eur su PVM | 70 | K = (1 – (X /145 000,00)) * Maksimalus balas, kur X yra tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM. Kainos balas apskaičiuojamas pagal absoliutinę Telgen formulę: K = Wk × (Pmax – Pv) / (Pmax – Pmin) kur: K – tiekėjo kainos balas; Wk – kainos kriterijaus lyginamasis svoris balais; Pv – vertinamo tiekėjo pasiūlyta kaina Eur su PVM; Pmax – didžiausia vertinama / perkančiajai organizacijai priimtina kaina Eur su PVM; Pmin – mažiausia vertinama kaina Eur su PVM. Jeigu pasiūlyta kaina yra lygi arba mažesnė už Pmin, tiekėjui skiriamas maksimalus kainos balas – Wk. Jeigu pasiūlyta kaina yra lygi Pmax, tiekėjui skiriama 0 kainos balų. Jeigu pasiūlyta kaina viršija Pmax, pasiūlymas atmetamas kaip per didelės kainos pasiūlymas. | Pagal nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos pasiskirsto proporcingai. |
| T1 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Konveksinis daviklis su integruotu padėties sekimo jutikliu. Konveksinis daviklis turi integruotą vidinį elektromagnetinį arba lygiavertį padėties sekimo jutiklį, skirtą realaus laiko ultragarsinio vaizdo ir KT / MRT vaizdų suliejimui bei intervencinėms procedūroms, nereikalaujantį išorinio jutiklio laikiklio tvirtinimo prie daviklio(T). | – | – | 6 | TAIP = maksimalus balas, t.y. 6; NE = 0 | - Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T2 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Automatizuotas kepenų būklės kiekybinis įvertinimas. Sistema turi turėti automatizuotą kepenų būklės kiekybinio įvertinimo funkciją, leidžiančią vieno matavimo metu ir vieno paciento kvėpavimo sulaikymo metu automatiškai gauti kepenų standumo bei kepenų riebalų frakcijos rezultatus, atliekant ne mažiau kaip 15 standumo matavimų per ne ilgesnį kaip 5 sekundžių laiką. (T). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t.y. 5; NE = 0 | - Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T3 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Komplektuojamo linijinio daviklio (p.19.2.) viršutinė dažnio diapazono riba ≥ 22 MHz (T). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t.y. 5; NE = 0 | - Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T4 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1900 (T). | – | – | 5 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 5; NE = 0 | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |
| T5 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: Dirbtiniu intelektu paremta pilvo organų tyrimų automatizavimo funkcija. Siūloma sistema turi turėti dirbtiniu intelektu arba lygiaverte automatizuota vaizdų analizės technologija paremtą pilvo organų tyrimų darbo eigos įrankį, kuris automatiškai atpažįsta ir pažymi standartines pilvo organų anatomines projekcijas, automatiškai atlieka pagrindinius pilvo organų matavimus ir padeda standartizuoti tyrimo eigą. Sistema turi automatiškai atpažinti ir pažymėti ne mažiau kaip 16 standartinių pilvo organų anatominių projekcijų ir atlikti ne mažiau kaip 12 pagrindinių pilvo organų matavimų.(T). | – | – | 9 | TAIP = maksimalus balas, t. y. 9; NE = 0 | 1. Jeigu tiekėjo pasiūlymas pilna apimtimi atitinka nurodytą kokybės kriterijaus reikalavimą (techninį parametrą), jam skiriamas maksimalus nurodytas balas. Jeigu tiekėjo pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo arba jį atitinka ne pilna apimtimi, tiekėjo pasiūlymui skiriama 0 balų. 2. Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu konkrečiam pirkimui pateikti konkretaus pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ ir pateikti jame reikalaujamus dokumentus. |