TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ODONTOLOGINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Bendrieji reikalavimai visoms pirkimo objekto dalims:

            - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

            - Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

            - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

3.1. užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).

3.2. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus (pvz. katalogus, bukletus, brošiūras ar kitus gamintojo dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo kalba. Tais atvejais, kai šie dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą tų dokumento dalių, kuriose nurodyta techninė informacija, pagrindžianti atitiktį konkretiems techninės specifikacijos reikalavimams. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose ir(ar) bukletuose ir(ar) brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų  ir(ar) bukletų ir(ar) brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ar suformuoti gamintojo ir negali būti remiamasi vien tiekėjo deklaracija, jei nėra pateikiami gamintojo išduoti techniniai dokumentai ar lygiaverčiai įrodymai.

4. Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristatant prekes pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

5. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitikties deklaracija (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad įranga atitinka bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr.178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr.1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą anglų ir/ar lietuvių kalba.

6. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija visoms pirkimo dalims. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodytą garantiją.

1 pirkimo objekto dalis – Turbininiai antgaliai. Kiekis 6  vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Led šviesa |  |
| 1.2 | Grąžtelių keitimas mygtuko pagalba |  |
| 1.3 | Suderinta Midwest jungčiai |  |
| 1.4 | Aušinimas vandeniu ir oru, ne mažiau trijų purkštukų |  |
| 1.5 | Dezinfekuojamas, sterilizuojamas |  |

2 pirkimo objekto dalis - Turbininiai antgaliai. Kiekis 8  vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Led šviesa |  |
| 2.2 | Grąžtelių keitimas mygtuko pagalba |  |
| 2,3 | Suderinta W&H Roto Quick sistemos jungčiai |  |
| 2.4 | Aušinimas vandeniu ir oru, ne mažiau trijų purkštukų |  |
| 2.5 | Dezinfekuojamas, sterilizuojamas |  |

3 pirkimo objekto dalis – Odontologinis antgalis mikrovarikliui kampinis. Kiekis  6 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Be šviesos |  |
| 3.2 | Su vandens ir oro vidiniais kanalais grąžto aušinimui |  |
| 3.3 | Neardomas |  |

4 pirkimo objekto dalis – Ultragarsinis skaleris.  Kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Portatyvinis |  |
| 4.2 | Funkcijos: scaling, perio, endo. |  |
| 4.3 | Integruotas vandens rezervuaras |  |
| 4.4 | Nuįmamas ir sterilizuojamas antgalis |  |
| 4.5 | Led šviesa |  |
| 4.6 | Komplekte 8 skalerio antgaliukai, dinamometrinis raktas, kojinis jungiklis, maitinimo laidas. |  |
| 4.7 | Galingumas ≥ 10w |  |
| 4.8 | Darbinis dažnis ≥ 28 kHz |  |

5 pirkimo objekto dalis – Sodasrovė.  Kiekis 4  vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Darbinis slėgis ≤ 3,5 bar |  |
| 5.2 | Sodasrovė turi būti pritaikyta montuoti ant Midwest stantarto rankovės. |  |
| 5.3 | Darbinio antgalis turi suktis 360° laipsnių. |  |
| 5.4 | Antgaliukai ir rankena sterilizuojami. |  |
| 5.5 | Turi būti instrumentu valymo rinkinys |  |
| 5.6 | Turi būti antgaliukų 60° 2 vnt, antgaliukai 80° 2 vnt. |  |

6 pirkimo objekto dalis – Tiesus odontologinis antgalis mikrovarikliui. Kiekis 4  vnt.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Aušinimas vandeniu ir oru |  |
| 6.2 | Dezinfekuojamas, sterilizuojamas |  |