## suvestinis darbų žiniaraštis
priedas prie techninės specifikacijos Nr. 2.2
Perkamų elektros įrenginių ir sumontavimo darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | mato vnt. kaina EUR be PVM |  |  |  | Kaina EUR be PVM
|  |  |  | Medžiagų | Darbų | Mechaniz-mų | Elektros įrenginiai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nepertraukiamos elektros maitinimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemos įrengimo Žiežmarių vandenvietėje darbai
1 | Projektavimo darbai
1.1 | Parengti dyzelinio elektros generatoriaus pagrindo, aikštelės ir segmentinės tvoros (aptvaro) projektą ir jį suderinti | vnt. | 1
1.2 | Parengti nepertraukiamos elektros maitinimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemos projektą ir jį suderinti | vnt. | 1
2 | Montavimo darbai
2.1 | Pagal parengtą projektą įrengti pagrindą ir aikštelę dyzeliniam elektros generatoriui | vnt. | 1
2.2 | Patiekti ir pastatytį ne mažesnės kaip 33 kW galios naują dyzelinį elektros generatorių | vnt. | 1
2.3 | Pagal parengtą projektą pajungti dyzelinį elektros generatorių prie vandens siurblinės elektros įrenginių, įrengti valdymo ir duomenų perdavimo sistemą | vnt. | 1
2.4 | Pagal parengtą projektą sumontuoti segmentinę tvorą (aptvarą) dyzeliniam elektros generatoriui | vnt. | 1
3 | Kiti darbai ir paslaugos
3.1 | Dyzelinio elektros generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymai | val. | 1
3.2 | Privalomosios dokumentacijos paruošimas | kompl. | 1
VISO: