PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TILŽĖS G. 155, ŠIAULIAI, ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

„Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, įrengimo darbų pirkimas“.

2. Įrengiamas statinys

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Tilžės g. 155, Šiauliai.

3. Įrengiamo statinio duomenys

Pastato unikalus Nr. 2993-8007-7013

Sklypo Nr. 2901-0011-0334

Kadastr. Nr. 2901/0011:334, Šiaulių m. k. v.

Įrengiamo statinio kategorija. I gr. nesudėtingasis statinys

4. Perkančioji organizacija

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

5. Finansavimo šaltinis

Valstybinio Šiaulių dramos teatro lėšos

6. Techninės specifikacijos sudarymo būdas

Techninė specifikacija sudaryta nurodant norimą pasiekti rezultatą.

7. Užduotis

Pagal 2025 m. parengtą statybos projektą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ atlikti projekte nurodytus rangos darbus.

8. Kiti reikalavimai

8.1. Statybos darbai atliekami vadovaujantis statybos projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ pagrindu.

8.2. Statybos darbai atliekami techniniame projekte nurodyta apimtimi:

- Akumuliacinio rezervuaro su siurbliais įrengimas;

- Elektros instaliacijos atvedimas ir pajungimas prie siurblių;

- Surinkimo šulinių įrengimas;

- Vamzdynų iki šulinių ir iki akumuliacinio rezervuaro, gesinimo šulinio atvedimas ir pajungimas;

- Hidraulinis bandymo atlikimas;

- Kiemo teritorijoje vejos įrengimas, kitos pažeistos teritorijos atstatymas iki buvusio lygio.

Pastaba. Statybos darbų atlikimo eiliškumas derinamas su Užsakovu.

8.3. Darbai kieme, dėl specifinės vietos, atliekami mažagabaritine technika.

8.4. Užsakovas neįsipareigoja suteikti jokių priemonių darbams atlikti. Rangovas privalo įvertinti visą projektinę dokumentaciją ir į pasiūlymo kainą įtraukti visas medžiagas, darbus ir įrangą, reikalingą funkcionuojančiam statiniui įrengti.

Rangovas savo lėšomis atlieka visus darbus ir procedūras, būtinas statinio statybos užbaigimui bei perdavimui naudoti, įskaitant geodezines nuotraukas, išpildomąją dokumentaciją, bandymus, deklaracijas, suderinimus ir kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Atlikus visus statybos darbus pagal statybos projektą, Rangovas turės parengti visus būtinus dokumentus atliktų statybos darbų priėmimui, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 reikalavimais.

8.5. Reikalavimai medžiagoms ir įrengimams:

Medžiagos ir įrenginiai turi atitikti statybos projekte „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ nustatytus reikalavimus.

9. Techninės specifikacijos priedai:

- „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ (PDF formatu);

- „Savivaldybės pritarimas M688 Tilžės g. 155, Šiauliai“ (PDF formatu).

10. Darbų atlikimo terminai

Visi darbai pagal statybos projektą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ turi būti atlikti iki 2026 m. lapkričio 30 dienos.