TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Atlikti gręžinių būklės patikrinimą, atliekant jų videodiagnostiką.

- Atlikti gręžinio išvalymą nuo nuosėdų.

- Parengti likviduojamo gręžinių techninius projektus bei suderinti LGT.

- Likviduoti gręžinį vadovaujantis gręžinio likvidavimo projektais.

- Likviduotą gręžinį išregistruoti LGT.

- Pateikti gręžinio likvidavimo aktą patvirtintą LGT.

- Pateikti visą dokumentaciją UAB ,,Giraitės vandenys”.

- Atliekas sutvarkyti pagal LR galiojančius įstatymus.