## Sheet1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GINEKOLOGINIŲ IR NEGINEKOLOGINIŲ ĖMINIŲ IŠ SKYSTOSIOS TERPĖS
PARUOŠIMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Orientacinis tyrimų kiekis per 60 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Pakuotės kaina, EUR be PVM | PVM tarifas, % | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, produkto Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Reagentai ir papildomos priemonės ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimui
1.1. | Bendrieji reikalavimai | 1.Reagentai ir papildomos priemonės skirti naudoti su panaudai siūloma ginekologinių ir neginekologinių ėminių iš skystosios terpės paruošimo tyrimui automatizuota laboratorine sistema (toliau - Sistema), atitinkančia 1 priede pateiktus reikalavimus. 2. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visi reagentai ir papildomos priemonės, reikalingos ginekologinių ir neginekologinių ėminių skystoje terpėje paruošimui tyrimui. 3. Siūlomi reagentai privalo turėti CE-IVD ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių žymėjimą CE-IVD ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) 4.Tyrimo metodika, reagentų aprašymai turi būti pateikti anglų ir lietuvių kalbomis (kartu su pasiūlymu konkursui pakanka pateikti dokumentus anglų kalba, kartu su prekėmis – lietuvių ir anglų kalbomis). 5. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 5 mėn. nuo pristatymo datos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
1.1.1. | Reagentai ir papildomos priemonės ginekologinių ėminių konservavimui skystoje terpėje ir mėginių paruošimui | 1. Skirta ginekologinių ėminių konservavimui ir mėginių paruošimui tyrimui atlikti. 2.Siūloma skystoji terpė turi būti tinkama molekuliniams žmogaus papilomos viruso ir lytiškai plintančių ligų tyrimams PGR metodu. 3. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. 4. Laikant ėminį šaldytuve , ėminys skystoje terpėje išlieka stabilus ne mažiau kaip 6 savaites. 5.Kartu pateikiami šepetėliai, skirti ginekologinių ėminių surinkimui. Šepetėliai privalo būti kombinuoto tipo, sudaryti iš šluotelės ir jos centre esančio šepetėlio bei supakuoti po vieną sterilioje pakuotėje. | 5000 tyrimų
1.1.2 | Reagentai ir papildomos priemonės neginekologinių ėminių konservavimui skystoje terpėje ir mėginių paruošimui | 1. Skirta neginekologinių ėminių (plonosios adatos aspiratų, kūno ertmių skysčių, sinovinio skysčio, mukoidinių ėminių tokių kaip kvėpavimo takų, virškinamojo trakto, analiniai ėminiai) konservavimui ir mėginių paruošimui tyrimui atlikti. 2. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. 3. Laikant ėminį šaldytuve , ėminys skystoje terpėje išlieka stabilus ne mažiau kaip 6 savaites. | 6000 tyrimų
1.1.3. | Reagentai ir papildomos priemonės neginekologinių ėminių (šlapimo) konservavimui skystoje terpėje ir mėginių paruošimui | 1. Skirta neginekologinių ėminių (šlapimo) konservavimui ir mėginių paruošimui tyrimui atlikti. 2. Skystos citologinės terpės konteineryje turi būti ne mažiau nei 10 ml. 3. Laikant ėminį šaldytuve , ėminys skystoje terpėje išlieka stabilus ne mažiau kaip 6 savaites. | 500 tyrimų