Atsakome į gautą klausimą užduotą Klaipėdos Santuokų rūmų Šimkaus g. 11, Klaipėda, langų keitimo darbų mažos vertės pirkime (ID 8471698) skelbiamos apklausos būdu:

Klausimas: Ar tikrai reikalinga, kad tiekėjas būtų sumontavęs 9 m2 vientiso stiklo langą? Esminiai žodžiai yra vientiso stiklo - tokio dydžio vitrinos yra dalinamos (gaminamos ne vientiso stiklo, o su atskyrimais), kadangi 9 m2 įprasto storio stiklas nuo savo svorio būtų linkęs banguoti, todėl jį reikėtų daryti itin storą, ko pasekoje būtų neracionalūs gamybos kaštai.

Atsakymas: Santuokų rūmuose langai bus montuojami vientisi (nedalomi). Vadovautis pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais kvalifikacijai.

