Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„OFTALMOSKOPAS“

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8458563)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) |  | Planuojamas pirkti kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Skaitmeninis oftalmoskopas |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |  |
| 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek lentelėje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavadinimas | Techninės specifikacijos reikalavimas |  |  |  |  | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija | Įrodantys dokumentai |
| 1 | Gamintojas | Turi būti nurodytas gamintojas |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2 | Modelis | Turi būti nurodytas modelis |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3 | Prietaiso tipas | Nešiojama nemidriatinė (nereikalaujanti vyzdžio išplėtimo) fundus kamera |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4 | Matymo laukas | ≥ 50° |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 5 | Bendras matymo laukas | ≥ 50° × 40° |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 6 | Kameros sensoriaus raiška | ≥ 12 MP |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 7 | Optinė raiška | ≥ 60 lp/mm pagal ISO 10940:2009 arba lygiavertė |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 8 | Fiksacijos taškai | ≥ 9 pasirenkami fiksacijos taškai |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 9 | Minimalus vyzdžio dydis | ≤ 3 mm |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 10 | Apšvietimo sistema | Infraraudonųjų spindulių LED taikymui ir baltos šviesos LED vaizdavimui |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 11 | Vaizdo gavimas | Spalvotas akies dugno vaizdas |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 12 | Red-free režimas | Turi būti |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 13 | Fokusavimas | Automatinis fokusavimas |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 14 | Dioptrijų kompensacija | Ne siauresnė kaip nuo -15 D iki +10 D automatiniu režimu ir -20D iki +20D rankiniu režimu arba lygiavertė |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 15 | Valdymo ekranas | Integruotas lietimui jautrus ekranas ≥ 4,7 colių |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 16 | Ekrano raiška | ≥ 1280 × 720 pikselių |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 17 | Vidinė atmintis | ≥ 16 GB |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 18 | Vaizdų formatas | JPEG arba lygiavertis |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 19 | Duomenų perdavimas | DICOM ir (arba) DICOMweb palaikymas |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 20 | Belaidis ryšys | Wi-Fi ryšys saugiam duomenų perdavimui į kompiuterį ir (arba) mobilųjį įrenginį. |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 21 | USB jungtis | Turi būti USB jungtis duomenų perdavimui |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 22 | Programinė įranga | Programinė įranga vaizdų perkėlimui į kompiuterį |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 23 | Operacinių sistemų palaikymas | Windows, Android ir iOS arba lygiavertės operacinės sistemos |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 24 | Duomenų apsauga | PIN apsauga ir duomenų šifravimas |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 25 | Dirbtinio intelekto sistemų integracija | Galimybė perduoti vaizdus išorinei dirbtinio intelekto vaizdų analizės sistemai (serveriui). |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 26 | Komplektacija | Kamera, įkrovimo stotelė, ne mažiau kaip 2 baterijos, rankos dirželis, nešiojimo dėklas, USB laidas, maitinimo blokas, akių antdėklai, objektyvo dangtelis, vartotojo instrukcija ir valymo priemonės |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 27 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 28 | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti ES medicinos prietaisams keliamus reikalavimus |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |

Įrangai suteikiama privalomas garantijos terminas 24 mėn.

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |