LIETUVOS KARIUOMENĖS PĖSTININKŲ BRIGADA „GELEŽINIS VILKAS“
 KARIŲ APGYVENDINIMO KONTEINERINĖJE STOVYKLOJE ĮRENGIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA


 Tiekėjams
 CVP IS priemonėmis                                                                                          2026 – 06 – 22 
  

DĖL TIEKĖJŲ PAKLAUSIMO

 	Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ (toliau – perkančioji organizacija) 2026 m. gegužės 22 d. paskelbė centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) Stovyklaviečių paslaugos (Karių apgyvendinimo konteinerinėje stovykloje įrengimo ir aptarnavimo paslauga)“  Nr. 8002665 (toliau – Pirkimas) atvirą (supaprastintą) konkursą (toliau – konkursas). 
	Konteinerinės stovyklos įrengimo, nuomos ir aptarnavimo paslaugos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdydama paslaugų pirkimo procedūras, informuoja, kad buvo gauti Tiekėjų paklausimai.

	Tiekėjo paklausimas (paklausimų tekstas neredaguotas)
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1. CVP IS ID 690910
Prašome patikslinti, ar už stovyklai reikalingą elektrą ir vandenį mokės Perkančioji organizacija, ar šias išlaidas į kainą turi įsiskaičiuoti Tiekėjas?
	1. Perkančioji organizacija atsako, kad  apmokės tik tą elektros energiją ir vandenį, kurie faktiškai sunaudojami Stovyklos eksploatavimui ir karių apgyvendinimo reikmėms.
Tiekėjas privalo savo lėšomis įrengti atskirus elektros energijos ir vandens apskaitos prietaisus, leidžiančius atskirti Stovyklos eksploatavimui ir karių apgyvendinimo reikmėms sunaudotus komunalinius išteklius nuo Tiekėjo veiklai vykdyti sunaudotų komunalinių išteklių.
Stovyklos elektros energijos poreikis turi būti užtikrinamas naudojant Perkančiosios organizacijos elektros tinklus. Tiekėjo generatoriai ar kiti autonominiai energijos šaltiniai gali būti naudojami tik kaip rezervinis arba papildomas energijos šaltinis tais atvejais, kai esamų elektros tinklų galios nepakanka Stovyklos funkcionavimui užtikrinti arba sutrinka elektros energijos tiekimas.
Su Tiekėjo generatorių ar kitų autonominių energijos šaltinių eksploatavimu susijusias išlaidas, įskaitant kuro, priežiūros ir remonto sąnaudas, Tiekėjas vertina ir įtraukia į pasiūlymo kainą.

	2. CVP IS ID 692926
Laba diena,
Papildomai prie 7 klausimo:
Prašome patikslinti, ar 3 mm lakštu turi būti armuojamos tik prie fasado esančios vidinės sienos, ar visos kiekvienos patalpos vidinės sienos. Taip pat prašome paaiškinti, ar konteinerių lubos turi būti armuojamos abiejuose aukštuose, ar tik antrajame aukšte. Suprantame, kad kai kurioms patalpoms armavimas reikalingas visoms vidinėms sienoms, todėl dėl jų reikalavimai yra aiškūs.
	2. Perkančioji organizacija atsako, kad išorinės pastato sienos ir antro aukšto lubos turi būti armuojamos, kitos patalpos armuojamos pagal aprašymą. 

	3. CVP IS ID 693547
Klausimai:
1. Prašome patikslinti ar šioje eilutėje pateikti kiekiai teisingai: (nuotrauka pridedama kaip priedas)

	3. Perkančioji organizacija atsako, kad pirkimo sąlygų 2 priedo 1 lentelėje 72 pozicijoje nurodytas teisingas kiekis. 



	[bookmark: _GoBack]Perkančioji organizacija vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, statymo 20 straipsnio 3 dalimi ir pirkimo sąlygų 9.6 punktu  paaiškina pirkimo sąlygų 4 priede „Kvalifikacijos reikalavimai“ (toliau – 4 priedas) nustatytus kvalifikacijos reikalavimus „Techninis ir (arba) profesinis pajėgumas“ nurodoma, kad kvalifikacijos reikalavime vartojamos sąvokos „įrengimas“ ir „aptarnavimas“ aiškinamos atsižvelgiant į pirkimo objekto pobūdį ir pirkimo sąlygų 1 priede „techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Konteinerinių patalpų komplekso „įrengimu“ laikomos veiklos, kuriomis modulinių konteinerinių patalpų kompleksas parengiamas naudoti pagal paskirtį. Tai apima konteinerinių patalpų atgabenimą į vietą, pastatymą, sumontavimą, ir komplekso parengimą eksploatacijai ir perdavimą naudoti. Konteinerinių patalpų komplekso „aptarnavimu“ laikomos veiklos, kuriomis užtikrinamas tinkamas įrengto komplekso veikimas ir naudojimas sutarties vykdymo laikotarpiu. Tai apima sumontuotos įrangos ir sistemų veikimo užtikrinimą, bei tinkamą eksploatavimą. Taip pat pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 4 priedo nustatytame kvalifikacijos reikalavime „Techninis ir (arba) profesinis pajėgumas“ yra nurodyta kad modulinių konteinerinių patalpų kompleksas gali susidėti iš ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) vnt. konteinerių - ar administracinių ar gyvenamųjų ar sandėliavimo ar techninių ar sanitarinių/buities. Taip pat pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 4 priedo nustatytame kvalifikacijos reikalavime „Techninis ir (arba) profesinis pajėgumas“ yra nurodyta, kad techninis ir (arba) profesinis pajėgumas vertinamas teikiant informaciją apie suteiktas paslaugas, kurios apima modulinių konteinerinių patalpų komplekso susidedančio iš ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) konteinerių, įrengimo ir aptarnavimo pagal 1 (vieną) ar kelias sutartį (-is).
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