ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO IR LANKYTOJŲ CENTRO (KULTŪROS PASKIRTIES), ELEKTRĖNŲ SAV., VIEVIO SEN., PYLIMŲ K., TRAKŲ G. 1, RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

  - Administracinės paskirties pastato ir lankytojų centro (kultūros paskirties), Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1, naujos statybos darbai (toliau – Darbai).

  - VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – Užsakovas, Perkančioji organizacija) valdomame panaudos teise žemės sklype Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateikiamo Techninio darbo projekto, VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracinio pastato ir lankytojų centro (kultūros paskirties) Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1, statybos projekto (toliau – Projektas) sprendinius.

  - Statybos darbai bus vykdomi adresu Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1 (toliau – Objektas).

- Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai

  - Techninės specifikacijos ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis vykdant statybos darbus, nurodyti Projekte, šalių pasirašomoje statybos rangos darbų sutartyje (toliau – Sutartis), šioje techninėje specifikacijoje ir viešojo pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktuose pirkimo sąlygų paaiškinimuose (jei tokių bus).

  - Projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir rangovas (toliau – Rangovas) nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šių gamintojų produkciją. Rangovas parinkdamas medžiagas pagal pateiktus darbų sąnaudų žiniaraščius ir pateiktą techninį projektą, pasiūlymo teikimui, vietoje įvardintų medžiagų turi teisę parinkti lygiavertes medžiagas (pateikiant tai įrodančius dokumentus). Rangovas privalo užtikrinti, kad visa diegiama informacinių technologijų, elektroninių ryšių, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, apsaugos signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, pastato valdymo bei kita IP pagrindu veikianti įranga ir programinė įranga atitiktų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus kibernetinio saugumo reikalavimus. Visa diegiama įranga turi:

- palaikyti individualių naudotojų autentifikavimą ir prieigos teisių valdymą;

- sudaryti galimybę keisti gamyklinius slaptažodžius;

- palaikyti saugius duomenų perdavimo mechanizmus;

- turėti gamintojo teikiamus saugumo atnaujinimus ir techninį palaikymą;

- užtikrinti naudotojų veiksmų registravimo (auditavimo) galimybę;

- neturėti viešai žinomų kritinių saugumo pažeidžiamumų diegimo metu.

Užsakovas turi teisę pareikalauti pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, atitikties deklaracijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius įrangos atitiktį šiems reikalavimams. Visa diegiama įranga prieš jos montavimą turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais pirkimo objektui taikomais reikalavimais.

  - Rangovas iki darbų pradžios turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ir statybos darbų draudimu visam darbų vykdymo laikotarpiui.

  - Per 10  darbo dienų nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos. Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas). Užsakovas gali pateikti pastabas Rangovo parengtam Grafikui. Rangovas Grafiką pagal Užsakovo pastabas privalo pataisyti ir pateikti Užsakovui per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų gavimo. Maksimalus Grafiko pateikimo ir suderinimo terminas ne ilgesnis nei 14 darbo dienų. Grafikas laikomas suderintu Rangovui ir Užsakovui jį pasirašius. Pasirašytas Grafikas laikomas Sutarties dalimi (priedu).

  - Rangovas Grafiką privalo suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus, 2.4.punkte numatyta tvarka. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis Grafiko. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, Rangovo turi būti įvertinti iš anksto.

  - Rangovas prieš darbų pradžią privalo pateikti Kokybės užtikrinimo planą, kuriame nustatoma medžiagų, gaminių ir darbų kokybės kontrolės tvarka, atsakingi asmenys, bandymų ir patikrų grafikas.

  - Užsakovo ir Rangovo įgaliotų atstovų susitikimai organizuojami bent vieną kartą per savaitę iš anksto suderinus laiką ir vietą. Rangovas užtikrina, kad šiuose susitikimuose dalyvautų Rangovo pirkimo pasiūlyme nurodytas statinio statybos darbų vadovas. Susitikimus protokoluoja Rangovo paskirtas atstovas. Susitikimų protokolus pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai, dalyvavę susitikime. Užsakovo iniciatyva Rangovo atstovai gali būti kviečiami dalyvauti susitikimuose su išorės institucijomis, sprendžiant su statybos darbais susijusius klausimus. Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne dažniau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas.

  - Rangovas, Užsakovo reikalavimu, ne rečiau kaip kas mėnesį, o esant statybos darbų vykdymo termino (-ų) vėlavimui – kas savaitę, privalo parengti ir pateikti Užsakovui Statybos darbų eigos ataskaitas. Statybos darbų eigos ataskaitos forma turi būti suderinta su Užsakovo atstovu.

  - Iki statybos darbų ir/arba atskiro darbo vykdymo pradžios Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo, viešojo administravimo subjektų ir trečiųjų suinteresuotų šalių  išduodamus leidimus arba pritarimus darbų vykdymui, atlikti detalų statybos darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje.

  - Elektroniniu statybos darbų vykdymo žurnalu, ir su juo susijusiomis licencijomis, programine įranga ir vartotojų sukūrimu turi pasirūpinti pats Rangovas savo sąskaita.

  - Rangovas pilna apimtimi prisiima atsakomybę už subrangovų, jų įgaliotų atstovų, darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus arba neveikimą.

  - Rangovas privalo statybos darbus vykdyti nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų.

  - Rangovas atsako už visą žalą, padarytą tretiesiems asmenims, esamiems statiniams, inžineriniams tinklams ir aplinkai dėl savo ar subrangovų veiksmų.

  - Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną

  - Rangovas turi pareigą sutvarkyti Darbų metu susidariusias atliekas, įskaitant ir buitines, susidarančias statybvietėje. Rangovas privalo sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamus sertifikatus ir šių sutarčių kopijas pateikti Užsakovui. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 (dešimt) darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui.

  - Jeigu statybos darbų vykdymo metu Rangovui reikalinga naudotis inžinerinėmis komunikacijomis/tinklais (resursais) – Rangovas turi įsirengti laikinus inžinerinius tinklus/įvadus prieš tai susiderinęs su Užsakovu ir/arba tokių komunikacijų savininku dėl komunikacijų prisijungimo vietų ir sąlygų.

  - Užsakovas statybvietėje  elektros energijos ir vandens tiekimo neužtikrina. Rangovas savo lėšomis ir atsakomybe privalo pasirūpinti visais statybos darbams vykdyti reikalingais laikinais elektros energijos ir vandens tiekimo sprendiniais, įskaitant laikinų prisijungimų įrengimą, sutarčių su paslaugų tiekėjais sudarymą, leidimų gavimą, sunaudotų išteklių apmokėjimą, laikinų tinklų eksploatavimą ir išardymą. Šių išlaidų Užsakovas papildomai nekompensuoja, todėl Rangovas jas turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

  - Darbų vykdymo metu už darbų saugą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą darbų zonoje ir prieigose, atsakingas Rangovas.

  - Rangovas, atlikęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias statybines atliekas, atlikti generalinį langų, ir patalpų valymą, taip pat sutvarkyti visą teritoriją ir aplinką.

  - Rangovas savo sąskaita privalo parengti visą statybos darbų užbaigimui reikalingą dokumentaciją, parengti energetinius sertifikatus, atlikti visus tyrimus (jei tokie bus reikalingi) ir bandymus, kadastrinius matavimus, išpildomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kurie numatyti galiojančiuose teisės aktuose ir parengtame Projekte, atlikti visus įregistravimo veiksmus  nekilnojamo turto registre (RC) bei atlikti visas statybos užbaigimo procedūras (įgaliojimus pateikia Užsakovas) įskaitant, bet neapsiribojant, statybos užbaigimo akto gavimu.

  - Darbai atliekami už nustatytą Sutartyje kainą, visus susijusius kaštus Rangovas turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą.

  - Rangovas privalo paskirti Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių ir apie tai raštu informuoti Užsakovą bei ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios pateikti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią (jei statybvietėje statybos darbai truks ilgiau kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų arba jei numatoma statybos darbų apimtis didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų)).

2.25. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XII skyriaus 15.1 (statybos metu naudojamos medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose) ir 15.4 punktais:

25.1.1. 15.4 punktas taikomas statybos darbams. Atitiktį reikalavimui įrodantis dokumentas – tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

25.1.2. 15.1  punkto atitiktį įrodančių dokumentų, kad naudojamos medžiagos atitinka 15.1 punkte nurodytus reikalavimus, Užsakovas gali prašyti pateikti Rangovo, bet kuriuo sutarties vykdymo metu.

- Darbų atlikimo terminai

  - Rangovas privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirašytą statybos užbaigimo aktą per 24 mėnesius nuo statybvietės perdavimo Rangovui. Dėl aplinkybių, atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatytais pagrindais.

3.2. Užsakovas įsipareigoja perduoti Rangovui statybvietę – Grafike nurodytu laiku. Rangovui per 5 darbo dienas nepareiškus objektyvių priežasčių dėl statybvietės priėmimo-perdavimo, laikoma jog statybvietė yra perduota.

- Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti

4.1. Numatomos panaudoti įrangos, medžiagų, įrenginių gamintojų parengti aprašymai (kuriuose pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos (pateikiami lietuvių/anglų kalbomis arba su vertimu į lietuvių kalbą, pasirašytu vertėjo), arba nuorodos į minėtą gamintojų skelbiamą informaciją internete. Visos medžiagos, įranga prieš darbų pradžią turi būti suderinta su Užsakovu. Vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, apsaugos signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo bei kitų tinklinių sistemų įrangai Rangovas papildomai privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, informaciją apie programinės įrangos palaikymą ir saugumo atnaujinimus bei kitus Užsakovo prašomus dokumentus, pagrindžiančius įrangos atitiktį informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimams.

4.2. Rangovas turi įvertinti esamą situaciją Objekte, bei vadovaudamasis pateiktu Projektu ir šia technine specifikacija, pateikti pasiūlymą  statybos darbams Objekte įvykdyti.

PRIDEDAMA:

1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracinio pastato ir lankytojų centro (kultūros paskirties) Elektrėnų sav., Vievio sen., Pylimų k., Trakų g. 1, statybos projektas (Pastaba: dėl techninio darbo projekto gavimo, prašymą prašome pateikti CVP IS priemonėmis).

__________________________