## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
HOLTERIŲ, MONITORIŲ, ANESTEZIJOS ĮRANGOS PRIEDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MINDRAY MONITORIŲ PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Mindray monitorių priedai
1.1. | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.1.1. | EKG kabelis: 3 laidų
1.1.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
1.1.3. | IEC žymėjimas: būtina.
1.1.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
1.1.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.2. | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.2.1. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
1.2.2. | IEC žymėjimas: būtina.
1.2.3. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
1.2.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.3. | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.3.1. | EKG kabelis: 3 laidų
1.3.2. | Tipas: paciento kabelis.
1.3.3. | IEC žymėjimas: būtina.
1.3.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.4. | EKG paciento kabelis, 5 laidų, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.4.1. | EKG kabelis: 5 laidų
1.4.2. | Tipas: paciento kabelis.
1.4.3. | IEC žymėjimas: būtina.
1.4.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.5. | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.5.1. | EKG kabelis: 3 laidų
1.5.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
1.5.3. | IEC žymėjimas: būtina.
1.5.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
1.5.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.6. | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.6.1. | EKG kabelis: 5 laidų
1.6.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
1.6.3. | IEC žymėjimas: būtina.
1.6.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
1.6.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.7. | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.7.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
1.7.2. | Guminis, pirštinis
1.7.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
1.7.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.8. | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.8.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
1.8.2. | Plastikinis, pirštinis
1.8.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
1.8.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.9. | SpO2 kabelis, pediatrinis, suderinamas su Mindray pulsoksimetrais PM-60 | 25 | vnt
1.9.1. | SpO2 kabelis, pediatrinis
1.9.2. | Guminis, tinkamas matuoti deguonies saturaciją ant kojos/rankos (uždedamas apyrankės pricinpu)
1.9.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
1.9.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray pulsoksimetrais PM-60
1.10. | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.10.1. | Temperatūros daviklis
1.10.2. | Rektalinis
1.10.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
1.10.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
1.11. | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Mindray monitoriais | 25 | vnt
1.11.1. | Temperatūros daviklis
1.11.2. | Fiksuoja temperatūrą per odą
1.11.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
1.11.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Mindray monitoriais: BeneView T5; BeneView T8; BeneVision N17; BeneVision N15
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | DRÄGER MONITORIŲ PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Dräger monitorių priedai
2.1. | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.1.1. | EKG kabelis: 3 laidų
2.1.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
2.1.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.1.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.1.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.2. | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.2.1. | EKG kabelis: 5 laidų
2.2.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
2.2.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.2.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.2.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.3. | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.3.1. | EKG kabelis: 3 laidų
2.3.2. | Tipas: paciento kabelis.
2.3.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.3.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.4. | EKG paciento kabelis, 5 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.4.1. | EKG kabelis: 5 laidų
2.4.2. | Tipas: paciento kabelis.
2.4.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.4.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.5. | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.5.1. | EKG kabelis: 3 laidų
2.5.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
2.5.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.5.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.5.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.6. | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.6.1. | EKG kabelis: 5 laidų
2.6.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
2.6.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.6.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.6.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.7. | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.7.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
2.7.2. | Guminis, pirštinis
2.7.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.7.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.8. | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.8.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
2.8.2. | Plastikinis, pirštinis
2.8.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.8.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.9. | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.9.1. | Temperatūros daviklis
2.9.2. | Rektalinis
2.9.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.9.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.10. | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.10.1. | Temperatūros daviklis
2.10.2. | Fiksuoja temperatūrą per odą
2.10.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.10.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: VISTA 120/CMS, Vista 120SC
2.11. | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.11.1. | EKG kabelis: 3 laidų
2.11.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
2.11.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.11.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.11.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.12. | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.12.1. | EKG kabelis: 5 laidų
2.12.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
2.12.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.12.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.12.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.13. | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.13.1. | EKG kabelis: 3 laidų
2.13.2. | Tipas: paciento kabelis.
2.13.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.13.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.14. | EKG paciento kabelis, 5 laidų, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.14.1. | EKG kabelis: 5 laidų
2.14.2. | Tipas: paciento kabelis.
2.14.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.14.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.15. | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.15.1. | EKG kabelis: 3 laidų
2.15.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
2.15.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.15.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.15.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.16. | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.16.1. | EKG kabelis: 5 laidų
2.16.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
2.16.3. | IEC žymėjimas: būtina.
2.16.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
2.16.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.17. | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.17.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
2.17.2. | Guminis, pirštinis
2.17.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.17.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.18. | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.18.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
2.18.2. | Plastikinis, pirštinis
2.18.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.18.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.19. | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.19.1. | Temperatūros daviklis
2.19.2. | Rektalinis
2.19.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.19.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.20. | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Dräger monitoriais | 20 | vnt
2.20.1. | Temperatūros daviklis
2.20.2. | Fiksuoja temperatūrą per odą
2.20.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
2.20.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Dräger monitoriais: Infinity Kappa, Infinity C500, Infinity Delta
2.21. | Laidas M300 holteriui | 20 | vnt
2.21.1. | Kabelis 6 EKG elektrodams
2.21.2. | 75cm ± 5 cm
2.21.3. | Skirtas holteriui Drager M300
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | PHILIPS MONITORIŲ PRIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Philips monitorių priedai
3.1. | EKG kabelis, 3 laidų, tiesioginis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.1.1. | EKG kabelis: 3 laidų
3.1.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
3.1.3. | IEC žymėjimas: būtina.
3.1.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
3.1.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.2. | EKG kabelis, 5 laidų, tiesioginis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.2.1. | EKG kabelis: 5 laidų
3.2.2. | Tiesioginis, su integruota jungtimi monitoriui
3.2.3. | IEC žymėjimas: būtina.
3.2.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
3.2.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.3. | EKG paciento kabelis, 3 laidų, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.3.1. | EKG kabelis: 3 laidų
3.3.2. | Tipas: paciento kabelis.
3.3.3. | IEC žymėjimas: būtina.
3.3.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.4. | EKG paciento kabelis, 5 laidų, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.4.1. | EKG kabelis: 5 laidų
3.4.2. | Tipas: paciento kabelis.
3.4.3. | IEC žymėjimas: būtina.
3.4.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.5. | EKG 3 laidų komplektas, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.5.1. | EKG kabelis: 3 laidų
3.5.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
3.5.3. | IEC žymėjimas: būtina.
3.5.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
3.5.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.6. | EKG 5 laidų komplektas, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.6.1. | EKG kabelis: 5 laidų
3.6.2. | Komplektas: paciento kabelis ir tiesioginis kabelis jungiamas į monitorių.
3.6.3. | IEC žymėjimas: būtina.
3.6.4. | Grabber arba Snap tipo pasirinktinai, nurodoma užsakymo metu.
3.6.5. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.7. | SpO2 kabelis suaugusiems, guminis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.7.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
3.7.2. | Guminis, pirštinis
3.7.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
3.7.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.8. | SpO2 kabelis suaugusiems, plastikinis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.8.1. | SpO2 kabelis, skirtas suaugusiems
3.8.2. | Plastikinis, pirštinis
3.8.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
3.8.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.9. | Temperatūros daviklis, rektalinis, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.9.1. | Temperatūros daviklis
3.9.2. | Rektalinis
3.9.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
3.9.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
3.10. | Temperatūros daviklis, per odą, suderinamas su Philips monitoriais | 20 | vnt
3.10.1. | Temperatūros daviklis
3.10.2. | Fiksuoja temperatūrą per odą
3.10.3. | Ilgis: ne mažiau 3 m
3.10.4. | Suderinamas su ligoninėje turimais Philips monitoriais: INTELLIVUE MP20, INTELLIVueMP70, INTELLIVueMP50, IntelliVue MP5, IntelliVue MP2, IntelliVue MX800, Intelli Vue MX750
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MANŽETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Manžetės
4.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, labai didelė) | 20 | vnt
4.1.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.1.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 46 cm iki 66 cm
4.1.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.1.4. | Be latekso: būtina
4.1.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.1.6. | Vieno vamzdelio
4.1.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.2. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, didelė) | 20 | vnt
4.2.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.2.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 33 cm iki 47 cm
4.2.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.2.4. | Be latekso: būtina
4.2.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.2.6. | Vieno vamzdelio
4.2.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.3. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, vidutinė) | 20 | vnt
4.3.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.3.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 25 cm iki 35 cm
4.3.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.3.4. | Be latekso: būtina
4.3.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.3.6. | Vieno vamzdelio
4.3.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.4. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, maža) | 20 | vnt
4.4.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.4.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 20 cm iki 26 cm
4.4.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.4.4. | Be latekso: būtina
4.4.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.4.6. | Vieno vamzdelio
4.4.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.5. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (vaikiška) | 20 | vnt
4.5.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.5.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 14 cm iki 20 cm
4.5.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.5.4. | Be latekso: būtina
4.5.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.5.6. | Vieno vamzdelio
4.5.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.6. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (naujagimių) | 20 | vnt
4.6.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.6.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 10 cm iki 14 cm
4.6.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.6.4. | Be latekso: būtina
4.6.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.6.6. | Vieno vamzdelio
4.6.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.7. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, labai didelė) | 20 | vnt
4.7.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.7.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 46 cm iki 66 cm
4.7.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.7.4. | Be latekso: būtina
4.7.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.7.6. | Dviejų vamzdelių
4.7.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.8. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, didelė) | 20 | vnt
4.8.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.8.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 33 cm iki 47 cm
4.8.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.8.4. | Be latekso: būtina
4.8.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.8.6. | Dviejų vamzdelių
4.8.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.9. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, vidutinė) | 20 | vnt
4.9.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.9.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 25 cm iki 35 cm
4.9.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.9.4. | Be latekso: būtina
4.9.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.9.6. | Dviejų vamzdelių
4.9.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.10. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (suaugusiam, maža) | 20 | vnt
4.10.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.10.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 20 cm iki 26 cm
4.10.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.10.4. | Be latekso: būtina
4.10.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.10.6. | Dviejų vamzdelių
4.10.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.11. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (vaikiška) | 20 | vnt
4.11.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.11.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 14 cm iki 20 cm
4.11.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.11.4. | Be latekso: būtina
4.11.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.11.6. | Dviejų vamzdelių
4.11.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
4.12. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui (naujagimių) | 20 | vnt
4.12.1. | Manžetė, skirta kraujo spaudimo matavimui
4.12.2. | Manžetė skirta rankai, kurios apimtis ne siauresnė nei nurodyta: nuo 10 cm iki 14 cm
4.12.3. | Pagaminta iš TPU laminuoto nailono audinio, kuris užtikrina lengvą valymą, dezinfekciją ir patvarumą.
4.12.4. | Be latekso: būtina
4.12.5. | Svarbiausios manžetės vietos yra dvigubai susiūtos, kad būtų užtikrintas didesnis patvarumas.
4.12.6. | Dviejų vamzdelių
4.12.7. | Tinka naudoti su gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SEER 1000 HOLTERIIO LAIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | SEER 1000 holteriio laidas
5.1. | SEER 1000 holterio laidas | 20 | vnt
5.1.1. | Tinkamas holteirui SEER 1000
5.1.2. | 7-ių laidų elektrodų prijungimo laidas
5.1.3. | Ilgis: 75cm ± 5 cm
5.1.4. | 3 kanalų
5.1.5. | IEC žymėjimas: būtina.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4095 2026-06-22 13:40:23