BIOKURO (MEDIENOS GRANULIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS: Medienos granulės. BVPŽ (Kuras), 09111400-4 - medienos kuras ir pristatymas Užsakovui. Preliminarus perkamas kiekis – 55 tonos naftos ekvivalentu, pristatymas per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos (telefonu arba el. paštu). Galimas iki 10 proc. mažesnis pristatomas kiekis nuo sutartyje numatyto preliminaraus kiekio.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė, Psichiatrijos klinika, šilumos gamybai ir karšto vandens ruošimui.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS:

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Tiekėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu. Perkamos medienos granulės ir Tiekėjas turi būti sertifikuoti FSC sertifikatu. Tiekėjas turi būti registruotas FSC sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://search.fsc.org/en/) su aktyviu, galiojančiu FSC sertifikatu.

3.2. Biokuro pirkimo–pardavimo sutartis turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 patvirtintas ,,Kietojo biokuro apskaitos taisyklės“ (toliau – Taisyklės) reikalavimus.

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, REIKALAVIMAI

3.3.1.	Medienos granulių savybės:

- Sauso kuro apatinis izobarinis šilumingumas ne mažiau 18,5 MJ/kg;

- Pelenų kiekis ne daugiau 3 %;

- Drėgmė ne daugiau 10 %;

- Granulių diametras 6-8 mm;

- Granulių ilgis ne daugiau 40 mm;

- Medienos granulės turi be žievių, lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų.

3.3.2.	Reikalavimai:

- Tiekėjas (vežėjas), gabenantis biokurą Užsakovui ar į jo padalinį, kartu su kroviniu privalo turėti biokuro įsigijimą, jo kiekį patvirtinančius gabenimo dokumentus: Tiekėjo patvirtintą krovinio važtaraštį, kuriame turi būti nurodytas biokuro Tiekėjas, Įmonė, vežėjas, jo išrašymo data, biokuro rūšis ir sudėtis procentais, biokuro kilmės valstybė.

- Ėminiai biokuro kokybės rodikliams nustatyti imami vadovaujantis Lietuvoje galiojančių standartų (Taisyklių 1 priedo 13, 14 punktai) reikalavimais. Visi ėminiai turi būti paženklinti užrašant datą, Tiekėją, važtaraščio numerį, ėminio paskirtį, paėmimo vietą ir atsakingo asmens, paėmusio ėminį, pavardę. Ėminių biokuro kokybės rodikliams nustatyti paėmimo faktą patvirtina abiejų šalių atstovai savo parašais. Šalys tarpusavio sutarimu gali pasirinkti mėginio paėmimo fakto užfiksavimo būdą (pvz. abi šalys pasirašo ant lipnaus lapelio užklijuoto ant mėginio, arba ant mėginio klijuojama plomba su numeriu, o abi šalys pasirašo specialiame žurnale ir pan.). Jeigu gauto biokuro kokybės rodiklius Užsakovas nustato nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje, ėminiai biokuro kokybės rodikliams nustatyti privalo būti užplombuojami. Biokuro kokybės rodikliai nustatomi nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje, imant pristatyto biokuro ėminius Užsakovo priėmimo aikštelėje pagal Lietuvos standartuose (Taisyklių 1 priedo 7-35 punktai) nurodytas sąlygas ir reikalavimus. Laboratorijoje nustatyti patiekto biokuro kokybės rodikliai fiksuojami biokuro apskaitos dokumentuose ir pateikiami biokuro pirkimo–pardavimo sutarties šalims, nurodant sutartyje numatytą informaciją. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl pristatyto biokuro kokybės, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pristatymo.

- Tiekėjas privalo patiekti Užsakovui biokuro pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytos sudėties ir kokybės rodiklius atitinkantį biokurą. Pristačius kokybės rodiklių neatitinkantį biokurą, Užsakovas gavęs nepriklausomos akredituotos laboratorijos tyrimų išvadas bei vadovaujantis skaičiuokle, parengta pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintas Kietojo biokuro apskaitos taisykles, pateikia Pardavėjui perskaičiavimo rezultatus, kuriais remiantis Tiekėjas turi kompensuoti susidariusį šilumos pagaminimo sąnaudų skirtumą Eur, taikant sutartyje numatytus įkainius (sutartyje numatyta kaina už vieną toną naftos ekvivalentu). Nekokybiško kuro perskaičiavimo metodikos pvz. pateikiamas techninės specifikacijos 1 priede.

- Atvežtame biokure neturi būti metalo, akmenų, sniego ar ledo gabalų ir kitų pašalinių daiktų, kurie neigiamai veikia Užsakovo biokuro saugojimo, transportavimo ir vartojimo (deginimo) įrenginius. Visos biokure esančios stambios ir nedegios priemaišos turi būti kaupiamos, o Tiekėjas privalo šias priemaišas pasikrauti ir išsivežti savo sąskaita.

- Gauto biokuro masė nustatoma Užsakovo svarstyklėmis pasveriant biokurą atvežusį automobilį prieš ir po biokuro iškrovimo.

- Priimant biokurą, nustatoma tiekiamo biokuro kokybės rodiklių atitiktis pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytiems kokybės rodikliams. Granulių kokybės rodikliai turi būti nurodyti biokuro kokybės pažymėjime (sertifikate) arba biokuro Tiekėjo patvirtintoje jo kopijoje.

- Atsižvelgiant į pirkimo objektą, Tiekėjui pristatyti tikslų Užsakovo nurodytą kiekį – 55 tne, sudėtinga,  todėl galimas iki 10 proc. mažesnis pristatomas kiekis nuo sutartyje numatyto preliminaraus kiekio. Pristatomas biokuro kiekis negali viršyti sutartyje numatyto didžiausio kiekio. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai pristatytą kuro kiekį. Perkamas kuras Tiekėjo transportu pristatomas į VšĮ „Klaipėdos universiteto ligoninė“, Psichiatrijos kliniką, adresu Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės rajonas.

- Tiekėjas medienos granules turi pristatyti  nefasuotas, birias, tiekiant specializuotais automobiliais-cisterna, iš kurių granulės pneumatiniu transporteriu įpučiamos į talpyklą, esančią prie katilinės. Maksimalus vieno pristatymo kiekis – iki 26 tonų.

- Sutartis bus vykdoma teikiant Tiekėjui užsakymus elektroniniu paštu ar telefonu. Kiekvieno individualaus užsakymo įvykdymo terminas yra 5 darbo dienos. Tiekėjas dieną prieš pristatant kurą informuoja Užsakovą telefonu arba el. paštu. Pristatymo data turi būti suderinta su Užsakovu žodžiu arba telefonu.

4. DOKUMENTAI PATEIKIAMI KARTU SU MEDIENOS GRANULĖMIS PRISTATYMO VIETOJE

- Pasirašytą Kuro (medienos granulių) priėmimo – perdavimo pagal kiekį ir kokybę aktą. Atsiskaitymas už pristatytas medienos granules bus vykdomas pagal Tiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą per 30 dienų, vadovaujantis Kuro perdavimo – priėmimo akte nurodytais kiekiais, kada gauti nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatai ir medienos granulių parametrai nebus mažesni nei sutartyje numatyti ir pristatyto kuro energetinė vertė nebus mažesnė negu nurodyta Kuro priėmimo – perdavimo akte. Priešingu atveju Tiekėjui per 5 darbo dienas bus pristatytas (el. paštu Tiekėjui bus pateikiamas raštas dėl nekokybiško kuro, nepriklausomos laboratorijos tyrimų protokolas, kokybės skirtumo skaičiavimai ir rezultatai) perskaičiuotas biokuro energetinės vertės skirtumas tonomis naftos ekvivalentu, už kurias privalės kompensuoti, Užsakovui sumokant paskaičiuotą sumą, gautą tonų naftos ekvivalentu skaičių padauginus iš sutartyje numatyto įkainio už vieną toną naftos ekvivalento. Tiekėjui patvirtinus pavedimą, pateikiant pavedimo kopiją, per 30 dienų bus įvykdytas atsiskaitymas už priėmimo – perdavimo akte nurodytą kiekį.  Kuro perdavimo – priėmimo aktą pasirašo medienos granules pristatęs Tiekėjo atstovas bei medienos granules priėmęs Užsakovo atstovas kuro pristatymo vietoje.

- Tiekėjas pasiūlymo formoje turės užpildyti siūlomo biokuro atitikties techninei specifikacijai lentelę. Biokuro pirkimo – pardavimo sutartyje bus nustatyti sudėties ir kokybės rodikliai biokurui, kaip numatyta techninėje specifikacijoje, o Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalės patiekti Pirkėjui Sutartyje nurodytos sudėties ir kokybės rodiklius atitinkantį biokurą.

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1- Kuro perdavimo – priėmimo aktas;

Priedas Nr. 2 - Perskaičiavimo pavyzdys į toną naftos ekvivalentu, tne.