Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# VIENKARTINĖS PRIEMONĖS SU ROBOTINĖS SISTEMOS PANAUDA (NR. 11447)

# 2026-__-__

| Perkančiajai organizacijai: VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Pirkimo objektas – vienkartinės priemonės su robotinės sistemos panauda kelio sąnario endoprotezavimui.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalo sudaryti galimybę atlikti siūlomos robotinės sistemos demonstraciją ir/ arba pateikti sistemos veikimo įrodymus bei naudojamų priemonių pavyzdžius adresu Šiltnamių g. 29, 04129 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių pateikimo terminas – 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos prašymo dienos. Pavyzdžių kiekiai nurodyti techninių reikalavimų lentelėje. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

2.4. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

2.5. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.6. Visos prekės, įskaitant pagal panaudą pateikiamus instrumentus /ar įrangą, turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Visi siūlomi instrumentai turi turėti ref. kodus, kurie įrašomi į siūlomų panaudai įrangos sąrašą.

2.7. Tiekėjas privalo atlikti robotinės sistemos įdiegimą, naudotojų apmokymą bei užtikrinti klinikinį palaikymą pirmųjų operacijų metu.

2.8. Tiekėjo siūlomos prekės ir įranga (su siūloma komplektacija) privalo užtikrinti visų techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų pasiekimą.

3. Reikalavimai panaudai teikiamai robotinei sistemai:

3.1. Robotinė sistema turi būti nauja arba gamintojo pilnai atnaujinta, techniškai tvarkinga ir tinkama klinikiniam naudojimui.

3.2. Tiekėjas visam sutarties laikotarpiui panaudos pagrindais turi suteikti visą įrangą, reikalingą robotizuotoms kelio sąnario endoprotezavimo operacijoms atlikti.

3.3. Įranga bus naudojama asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu, siekiant saugiai ir kokybiškai teikti paslaugas perkančiosios organizacijos patalpose, todėl Įranga turi būti pritaikyta naudoti įprastinėmis sąlygomis esamoje perkančiosios organizacijos infrastruktūroje

4. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

Vieneto įkainis, suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

| Eil Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės ref. kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Robotinė sistema kelio sąnario endoprotezavimo operacijoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Robotinė sistema kelio sąnario endoprotezavimo operacijoms panaudos pagrindu | Robotinė sistema, skirta pirminiam ir/ar reviziniam kelio sąnario endoprotezavimo operacijų planavimui ir atlikimui. Sistema turi būti tvirtinama prie operacinio stalo ir sudaryta iš pagrindinės valdymo stoties bei robotinės rankos. Sistema turi turėti: reguliuojamo aukščio ir padėties jutiklinį ekraną; integruotą operacijos planavimo ir navigacijos programinę įrangą; infraraudonųjų spindulių arba lygiavertę optinę navigacijos kamerą, užtikrinančią trimačio objektų sekimo funkciją; robotinę ranką su ne mažiau kaip trimis valdikliais ir saugos funkcijomis; kojinį valdymo pedalą navigacijai ir sistemos valdymui; galimybę realiu laiku stebėti kaulinių struktūrų ir instrumentų padėtį operacijos metu. Sistema turi užtikrinti kaulo pjūvio tikslumą pagal priešoperacinį arba intraoperacinį planą bei turėti funkciją, apsaugančią nuo nukrypimo už suplanuotų pjūvio ribų. Turi būti suderinama su daugkartinio naudojimo ir vienkartinėmis navigacijos priemonėmis. Komplekte turi būti visi sistemos darbui reikalingi komponentai, jungtys, laikikliai, maitinimo kabeliai ir transportavimo priemonės. | vnt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Sterilus pjūklas robotinei sistemai | Sterilus pjovimo instrumentas, suderinamas su siūloma robotine sistema. Pjūklo storis apie 2 mm arba lygiavertis pagal gamintojo rekomendacijas. | vnt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sterilūs fiksavimo varžtai | Nerūdijančio plieno sterilūs pusiau įsriegiami sraigtai, ilgiai: 175x4mm, 125x4mm, 100x4mm suderinami su siūloma robotine sistema. | kompl. | 460 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sterilus robotinės rankos apdangalas | Vienkartinis sterilus apdangalas, skirtas robotinės rankos uždengimui operacijos metu. | vnt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Sterilus monitoriaus /ekrano apdangalas | Vienkartinis sterilus apdangalas, skirtas valdymo ekranui apsaugoti operacijos metu. | vnt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Navigacinių jutiklių komplektas | Sterilių navigacinių jutiklių komplektas su drėgmei atspariais reflektoriais arba lygiaverte sekimo technologija, suderinamas su siūloma robotine sistema. | kompl. | 460 |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 1.2poz., 1.3poz., 1.4poz., 1.5poz., ir 1.6poz. 1vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pasiūlymo kaina, Eur su PVM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kartu su siūlomomis priemonėmis tiekėjas turi pateikti visą operacijoms atlikti reikalingą įrangos komplektą, suteikiamą panaudos pagrindais. Pasiūlyme turi būti nurodyta perduodamos įrangos sudėtis bei gamintojo katalogo (REF) kodai.

SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Gamintojas, šalis | REF kodas | Kiekis | 1 vnt. vertė EUR be PVM | Suma Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |