## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1.1. | Tinklinis komutatorius | 15 | vnt.
1.1.1. | Gamintojas, modelis, kodas: nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.
1.1.2. | Konstrukcija: ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai.
1.1.3. | El. maitinimas: elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai 230V, 50Hz kintamai įtampai.
1.1.4. | 10/100/1000 Base-T tipo prievadai: ne mažiau kaip 24vnt. su PoE (802.3af/at) palaikymu.
1.1.5. | 1/10G SFP/SFP+ tipo prievadai: ne mažiau kaip 4vnt.
1.1.6. | Valdymo prievadai: ne mažiau kaip 1vnt. USB tipo (micro-USB arba mini-USB arba USB-C) konsolės prievadas, ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 konsolės prievadas.
1.1.7. | USB prievadai: ne mažiau kaip 1vnt. USB tipo prievadas (ang. host port).
1.1.8. | PoE+ galia: ne mažiau kaip 370W. Komutatorius turi užtikrinti nuolatinį PoE tiekimą komutatoriaus perkrovimo ir programinės įrangos atnaujinimo metu.
1.1.9. | Komutatoriaus našumas: komutavimo našumas (ang. switching capacity) ne mažiau kaip 128 Gbps, maršrutizavimo našumas (ang. throughput capacity) ne mažiau kaip 95 Mpps.
1.1.10. | Susiejimo „stekavimo“ galimybė (angl. stacking): turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 8 vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą (ang. stack). Apjungtų komutatorių greitaveika ne mažiau kaip 40 Gbps.
1.1.11. | Operatyviosios atminties dydis: ne mažiau kaip 8 GB.
1.1.12. | Saugojimo atminties dydis: ne mažiau kaip 16 GB.
1.1.13. | Paketų buferis: paketų buferio dydis ne mažiau kaip 6 MB.
1.1.14. | Paketų vėlavimas: vidutinis paketų vėlinimo laikas: 1 Gbps ne daugiau nei 3,3 mikro sekundės, 10 Gbps ne daugiau nei 2,3 mikro sekundės.
1.1.15. | MAC adresų lentelės dydis: ne mažiau kaip 32000 adresų.
1.1.16. | Maršrutų lentelės dydis: IPv4 unicast maršrutų kiekis ne mažiau kaip 2000vnt., IPv6 unicast maršrutų kiekis ne mažiau kaip 1000vnt.
1.1.17. | Standartų palaikymas: turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai protokolai ir funkcijos: IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP); IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); RPVST+; Port Mirroring; Network Time Protocol (NTP); MVRP.
1.1.18. | VXLAN funkcionalumas: turi būti palaikomas VXLAN funkcionalumas
1.1.19. | Virtualūs tinklai (VLANs): VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 4000vnt. VLAN‘ų identifikatorių.
1.1.20. | Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: OSPFv2 for IPv4 routing; OSPFv3 for IPv6 routing; Static IPv4 and IPv6 routing; Equal-Cost Multipath (ECMP).
1.1.21. | Multicast protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai multicast protokolai: IGMPv1, v2, and v3; Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; MLD snooping; PIM Dense Mode; PIM Sparse Mode.
1.1.22. | Aukštą patikimumą užtikrinančių protokolų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai aukštą patikimumą užtikrinantys protokolai: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); Uni-directional Link Detection (UDLD); IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP).
1.1.23. | Saugumo protokolų ir standartų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai saugumo protokolai ir standartai: TFTP; SFTP; Access control list (ACL); STP BPDU; STP root guard; Dynamic ARP; TACACS+; RADIUS; SSHv2; SSL; IEEE 802.1X, Web, and MAC authentication.
1.1.24. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijų palaikymas: turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai eilių valdymo metodai: Strict Priority (SP); Deficit Weighted Round Robin (DWRR); Turi būti palaikomi šie arba jiems lygiaverčiai paketų valdymo algoritmai: IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3x Flow Control; paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą (pagal OSI tinklo modelį), TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ; IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai.
1.1.25. | Valdymo funkcijų palaikymas: turi būti palaikomos šios arba lygiavertės valdymo funkcijos: CLI; SNMP v2c/v3; debesijos tipo centralizuoto valdymo platforma.
1.1.26. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas: turi būti palaikomos šios arba lygiavertės srautų stebėjimo funkcijos: sFlow; RMON.
1.1.27. | Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames): turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų dydžio paketai.
1.1.28. | Programinė sąsajos ir automatizavimas: turi būti palaikoma REST API arba lygiavertė sąsaja, turi būti palaikomas Python skriptų vykdymas.
1.1.29. | Kitos patikimumo funkcijos: ne mažiau kaip dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (ang. dual flash image).
1.1.30. | Tinklo srauto analitika ir valdymas: turi palaikyti funkcionalumą: stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; identifikuoti ir spręsti problemas tinkle; saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis turi būti integruotas į komutatorių arba pridedamas kaip atskira programinė įranga.
1.1.31. | Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius turi būti suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojamais SFP ir SFP+ vidiniais moduliais: Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver (J4858D); Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver (J4859D); Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver (J9150D); Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver (J9151E).
1.1.32. | Suderinamumas: siūlomas tinklinis komutatorius privalo būti pilnai suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama Aruba Networking ClearPass tinklo prieigos kontrolės sistema ir Aruba Networking Central debesijos tipo centralizuoto tinklo valdymo sistema.
1.1.33. | Surinkimo reikalavimai: visa siūloma įranga privalo būti komplektuojama komutatoriaus gamintojo ir pažymėta komutatoriaus gamintojo kodais. Visa siūloma įranga turi būti nauja ir pristatoma gamintojo pakuotėje, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketed, refurbished) įrangos.
1.1.34. | Programinės įrangos licencijos: siūlomam tinkliniam komutatoriui turi būti įskaičiuotos visos reikalingos programinės įrangos licencijos išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos licencijų naujų versijų pateikimas bei palaikymas garantiniu laikotarpiu. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (ang. firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
1.1.35. | Garantija: visai siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuoti nemokami remonto darbai ir detalės, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.
1.1.36. | Diegimo darbai: turi būti atlikti šie tinklo komutatorių diegimo darbai: tinklo komutatorių prijungimas prie kompiuterinio tinklo ir paruošimas darbui, sukonfigūravimas saugiai administravimo prieigai per kompiuterinį tinklą; tinklo komutatorių mikrokodų versijų patikrinimas ir, jeigu reikia, atnaujinimas iki paskutinės suderinamos sertifikuotos mikrokodų versijos; tinklo komutatorių apjungimas į steką tam numatytais prievadais; pagrindinių parametrų tinklo komutatoriuose sukonfigūravimas; virtualių tinklų sukonfigūravimas; užtikrinta galimybė atsisiųsti skirtingas vartotojų roles aprašytas perkančiosios organizacijos naudojamoje Aruba Networking ClearPass tinklo prieigos kontrolės sistemoje ir pagal tai - detalias tinklo komutatorių konfigūracijas; prie tinklo komutatorių prijungtų vartotojų centralizuoto autentifikavimo sukonfigūravimas perkančiosios organizacijos naudojamoje Aruba Networking ClearPass tinklo prieigos kontrolės sistemoje. Perkančioji organizacija sumontuos tinklo komutatorius komutacinėse spintose ir užtikrins sujungimus tarp komutacinių spintų, atliks reikalingų pataisų į darbo vietų kompiuterius planavimą ir diegimą.
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas
1.2. | SFP+ modulis | 15 | vnt.
1.2.1. | Gamintojas, modelis, kodas: nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą.
1.2.2. | Techninės charakteristikos: vidinis modulis su 10G SFP+ tipo prievadu, dviguba LC tipo jungtis, tinkantis veikti per vienmodes optines skaidulas ir palaikantis ne mažiau kaip 10 km. darbinį atstumą.
1.2.3. | Suderinamumas: SFP+ modulis (ang. optical transceiver) turi būti paruoštas darbui su techninės specifikacijos 1.1 dalyje siūlomu tinklinio komutatoriaus modeliu.
1.2.4. | Garantija: siūlomai įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 5 metų gamintojo garantija.