KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Buvo gauti klausimai, kuriuos atsakome taip:

Klausimas 1. Objektas pirmame aukšte turi 3 įėjimo stogelius. Ar jie bus renovuojami? Kokiomis medžiagomis? Reikalinga medžiagų specifikacija ir įrengimo mazgas.

Atsakymas. Įėjimo stogeliai šiuo etapu nėra tvarkomi

Klausimas 2. Detalė - VK, Ventiliacijos šachta aprašyme nurodytas apšiltinimas vata 70 mm, o brėžinyje nurodyta 40 mm. Koks turi būti šiltinamasis vatos storis?

Atsakymas. VK šiltinama 70 mm storio mineraline vata.

Klausimas 3. Techniniame darbo projekte (psl.15) nurodyta, kad "klojama 2 sluoksnių ruloninė bituminė danga (su poliesterio pagrindu, 2 slk., viršutinis sluoksnis su pabarstu, bendras sluoksnio storis ne mažiau 7 mm.)", o Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje ir Stogo detalėje ST-1 nurodyta dangos storis 4.2mm viršutinis sl. ir 4.0mm apatinis sl. Koks turi būti dangos storis ?

Atsakymas. Dangos storis 4.2 mm viršutinis sl. ir 4.0 mm apatinis sl.