 DĖL MEDICINOS PAGALBOS IR NAUJAGIMIŲ MAITINIMUI SKIRTŲ PRIEMONIŲ ĮSIGYTI

1.Elektrodai laikinai stimuliacijai dvigubi:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· pakuotėje dvigubas elektrodas su adatomis, 2 vientisos jungtys bei spaustukas elektrodo sugofravimui;
· laidai ne mažiau 200 cm, izoliuoti, vientisi, lengvai atskiriami galuose, pagaminti iš nerūdijančio minkšto plieno ar lygiavertės medžiagos;
· jungtys vientisos, paruoštos saugiam ir greitam prijungimui;
· 3 adatos:
· 2 apvalios ½ lenktumo 26 ± 0,5 mm ilgio;
· 1 tiesi pjaunanti 60 ± 0,5 mm ilgio.
Orientacinis poreikis:  2 500 vnt.

2.Indeliai biopsijai 30-40 ml:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);
· sandariu dangteliu, apvertus indą, dangtelis neatsidaro ir neprabėga viduje esantis
turinys;
	Indo talpa (ml)
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	30 – 40
	20 000



3.Indeliai šlapimui nesterilūs 30-50 ml:
· kliniškai švarūs;
· sandariu užsukamu dangteliu;
· 30-50 ml talpos;
· indelio skersmuo ne mažiau 5 cm.
Orientacinis poreikis: 35 000 vnt.

4.Kiuvetės 12-15x17-20 cm:
· neaštriomis briaunomis;
· keturkampės;
· pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės arba padengtos emaliu arba lygiaverčiu;
· atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;
· atsparios sterilizacijai garais;
· dydis 12-15 cm x 17 ± 20 cm
Orientacinis poreikis: 150 vnt.
5.Orofaringiniai vamzdeliai Nr. 1:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· dydis Nr. 1- ilgis 80 ±2 mm;
· pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);
· proksimalinis galas rigidiškesnis.
Orientacinis poreikis: 750 vnt.

6.Žindukai daugkartinio naudojimo M dydžio:
· klasikinės formos žindukai kūdikiams maitinti;
· dydis M;
· pagaminti iš kokybiško silikono ar lygiavertės medžiagos;
· galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	M
	200



7.Žindukai daugkartinio naudojimo S dydžio:
· klasikinės formos žindukai kūdikiams maitinti;
· dydis S;
· pagaminti iš kokybiško silikono ar lygiavertės medžiagos;
· galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.
	Dydis
	Orientacinis poreikis (vnt.)

	S
	250



8.Buteliukai naujagimių maitinimui (daugkartiniai) 80 ml – 150 ml:
· sterilūs (simbolis ant pakuotės);
· pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;
· tūris 80 ml -150 ml;
· su užsukamu dangteliu;
· užsukimo sriegis turi tikti žindukams S ir M dydžio;
· gradavimas < 1 ml; 
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
Orientacinis poreikis: 100 vnt

9.Papildoma maitinimo sistema:
· daugkartinė;
· sistemą komplektuojančios priemonės:
· buteliukas, 150 ml: 1 vnt.
· vožtuvo laikiklis: 1 vnt.;
· užsukamas žiedas su vamzdelių spaustukais: 1 vnt.;
· dangtelis: 1 vnt.;
· reguliuojamo ilgio virvelė - pakabukas: 1 vnt.;
· silikoninių ar lygiavertės medžiagos vamzdelių komplektas su vožtuvu:
· 0,65 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.; 
· 0,75 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;
· 0,85 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;
· galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.
Orientacinis poreikis: 20  vnt.
10.Naujagimio maitinimo indelis:
· daugkartinis;
· indelis skirtas naujagimių maitinimui;
· kliniškai švarus;
· specialios formos išlenkta maitinimo kraštinė patogiam maitinimui;
· talpa 25 - 35 ml;
· indelio gradavimas iki 5 ml kas 1 ml, nuo 5 ml kas 5 ml;
· pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;
· galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.
Orientacinis poreikis: 150 vnt.

11.Vienkartiniai peiliukai medicininei plaukų kirpimo mašinėlei:
· peiliukai, skirti darbui su 3M firmos plaukų kirpimo mašinėle;
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· ašmenų plotis 30 mm ± 3 mm;
· ant produkto pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 200 vnt.


Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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