DĖL MEDICINOS PAGALBOS IR NAUJAGIMIŲ MAITINIMUI SKIRTŲ PRIEMONIŲ ĮSIGYTI

1.Elektrodai laikinai stimuliacijai dvigubi:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotėje dvigubas elektrodas su adatomis, 2 vientisos jungtys bei spaustukas elektrodo sugofravimui;

- laidai ne mažiau 200 cm, izoliuoti, vientisi, lengvai atskiriami galuose, pagaminti iš nerūdijančio minkšto plieno ar lygiavertės medžiagos;

- jungtys vientisos, paruoštos saugiam ir greitam prijungimui;

- 3 adatos:

  - 2 apvalios ½ lenktumo 26 ± 0,5 mm ilgio;

  - 1 tiesi pjaunanti 60 ± 0,5 mm ilgio.

Orientacinis poreikis:  2 500 vnt.

2.Indeliai biopsijai 30-40 ml:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- sandariu dangteliu, apvertus indą, dangtelis neatsidaro ir neprabėga viduje esantis

turinys;

| Indo talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- |
| 30 – 40 | - 000 |

3.Indeliai šlapimui nesterilūs 30-50 ml:

- kliniškai švarūs;

- sandariu užsukamu dangteliu;

- 30-50 ml talpos;

- indelio skersmuo ne mažiau 5 cm.

Orientacinis poreikis: 35 000 vnt.

4.Kiuvetės 12-15x17-20 cm:

- neaštriomis briaunomis;

- keturkampės;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės arba padengtos emaliu arba lygiaverčiu;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms;

- atsparios sterilizacijai garais;

- dydis 12-15 cm x 17 ± 20 cm

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

5.Orofaringiniai vamzdeliai Nr. 1:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- dydis Nr. 1- ilgis 80 ±2 mm;

- pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- proksimalinis galas rigidiškesnis.

Orientacinis poreikis: 750 vnt.

6.Žindukai daugkartinio naudojimo M dydžio:

- klasikinės formos žindukai kūdikiams maitinti;

- dydis M;

- pagaminti iš kokybiško silikono ar lygiavertės medžiagos;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

| Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- |
| M | 200 |

7.Žindukai daugkartinio naudojimo S dydžio:

- klasikinės formos žindukai kūdikiams maitinti;

- dydis S;

- pagaminti iš kokybiško silikono ar lygiavertės medžiagos;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

| Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- |
| S | 250 |

8.Buteliukai naujagimių maitinimui (daugkartiniai) 80 ml – 150 ml:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;

- tūris 80 ml -150 ml;

- su užsukamu dangteliu;

- užsukimo sriegis turi tikti žindukams S ir M dydžio;

- gradavimas < 1 ml;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 100 vnt

9.Papildoma maitinimo sistema:

- daugkartinė;

- sistemą komplektuojančios priemonės:

- buteliukas, 150 ml: 1 vnt.

- vožtuvo laikiklis: 1 vnt.;

- užsukamas žiedas su vamzdelių spaustukais: 1 vnt.;

- dangtelis: 1 vnt.;

- reguliuojamo ilgio virvelė - pakabukas: 1 vnt.;

- silikoninių ar lygiavertės medžiagos vamzdelių komplektas su vožtuvu:

- 0,65 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;

- 0,75 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;

- 0,85 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

Orientacinis poreikis: 20  vnt.

10.Naujagimio maitinimo indelis:

- daugkartinis;

- indelis skirtas naujagimių maitinimui;

- kliniškai švarus;

- specialios formos išlenkta maitinimo kraštinė patogiam maitinimui;

- talpa 25 - 35 ml;

- indelio gradavimas iki 5 ml kas 1 ml, nuo 5 ml kas 5 ml;

- pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

11.Vienkartiniai peiliukai medicininei plaukų kirpimo mašinėlei:

- peiliukai, skirti darbui su 3M firmos plaukų kirpimo mašinėle;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ašmenų plotis 30 mm ± 3 mm;

- ant produkto pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________