KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. DRĖGMĖS SURINKĖJAI (CO2 DRĖGMĖS SURINKĖJAI)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės vieneto kaina su ir be PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. DRĖGMĖS SURINKĖJAI (CO2 DRĖGMĖS SURINKĖJAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Drėgmės surinkėjas CO2 moduliams |  |  |
| 1 | Vidutinis naudojimo laikas - iki vieno mėnesio |  |  |
| 2 | Tėkmė: Suaugusiųjų rėžimas - 120-200ml/h, |  |  |
| 3 | Tėkmė: Naujagimių rėžimas - 70-120ml/h, |  |  |
| 4 | Suderinamumas: suderinamumas su Mindray SV600 CO2 modulio jungtimi (automatinė aptiktis, modulio išjungimas, kai priedas ištraukiamas) |  |  |