Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

Atitikties lentelė

Tiekėjas privalo užpildyti 4 ir 5 stulpelius, nurodydamas siūlomus parametrus ir pateikdamas dokumentus, nuorodas ar kitą informaciją, patvirtinančią atitiktį techninei specifikacijai.

| l. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms PILDO TIEKĖJAS | Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Stanevičiaus g. 72-57 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Platformos pagrindo matmenys | 800 x 1000 mm (galima paklaida 100 mm) | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo ilgis | Iki 3000 mm | Nurodyti________ |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 220 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo variklio galia | Ne mažiau 0,5 kW | Nurodyti________ |  |
|  | Avarinis sustojimas | Turi būti avarinio sustojimo mygtukas | Nurodyti________ |  |
| 2. | NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Medeinos g. 13-4 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Platformos pagrindo matmenys | 800 x 1000 mm (galima paklaida 100 mm) | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo ilgis | Iki 3000 mm | Nurodyti________ |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 220 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo variklio galia | Ne mažiau 0,5 kW | Nurodyti________ |  |
|  | Avarinis sustojimas | Turi būti avarinio sustojimo mygtukas | Nurodyti________ |  |
| 3. | NUOŽULNUS KELTUVAS LAIPTINĖJE 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Justiniškių g. 75-27 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Platformos pagrindo matmenys | 800 x 1000 mm (galima paklaida 100 mm) | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo ilgis | Iki 3000 mm | Nurodyti________ |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 220 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo variklio galia | Ne mažiau 0,5 kW | Nurodyti________ |  |
|  | Avarinis sustojimas | Turi būti avarinio sustojimo mygtukas | Nurodyti________ |  |
| 4. | LUBINIS KELTUVAS 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Medeinos g. 13-4 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 160 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo aukštis | 220 cm (galima 5 cm paklaida) | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo laikas | Ne mažiau 0,03 m/s | Nurodyti________ |  |
|  | Važiavimo laikas | Ne mažiau 0,2 m/s | Nurodyti________ |  |
|  | Triukšmo lygis | Mažiau nei 70 dB | Nurodyti________ |  |
|  | Automatinis nuleidimas | Turi būti automatinio nuleidimo mechanizmas ir avarinio sustojimo funkcija | Nurodyti________ |  |
| 5. | LUBINIS KELTUVAS 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Justiniškių g. 75-27 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 160 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo aukštis | 220 cm (galima 5 cm paklaida) | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo laikas | Ne mažiau 0,03 m/s | Nurodyti________ |  |
|  | Važiavimo laikas | Ne mažiau 0,2 m/s | Nurodyti________ |  |
|  | Triukšmo lygis | Mažiau nei 70 dB | Nurodyti________ |  |
|  | Automatinis nuleidimas | Turi būti automatinio nuleidimo mechanizmas ir avarinio sustojimo funkcija | Nurodyti________ |  |
| 6. | LUBINIS KELTUVAS 2 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Dariaus ir Girėno g. 5C |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Maksimali keliamoji galia | Ne mažiau 200 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo valdymas | Valdomas elektriniu pulteliu | Nurodyti________ |  |
|  | Diržo ilgis | Ne mažiau 190 cm | Nurodyti________ |  |
|  | Bėgio ant lubų ilgis | 1500 mm (galima 50 mm paklaida) | Nurodyti________ |  |
| 7. | NUOŽULNUS KELTUVAS LAUKE (SU POSŪKIU) 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Justiniškių g. 75-27 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Platformos pagrindas | 800 x 1000 mm (galima paklaida 100 mm). Dažytas komaksitu, spalva RAL 7035 arba lygiavertė. | Nurodyti________ |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Judėjimo greitis | Ne mažiau 0,1 m/s | Nurodyti________ |  |
|  | Keltuvo turėklai | Bėginis turėklas, tvirtinamas prie sienos ir ant keltuvo kolonų prieš pakilimą specialiais tvirtinimais. Dažyta komaksitu, spalva RAL 7035 arba lygiavertė. Su apsauginiu grioveliu. | Nurodyti________ |  |
|  | Variklio galia | Ne mažiau 0,5 kW | Nurodyti________ |  |
| 8. | MOBILUS VIDAUS KELTUVAS 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Justiniškių g. 75-27 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 170 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo tipas | Valdomas elektra | Nurodyti________ |  |
|  | Važiuoklės bendras plotis | 810 mm (galima 10 mm paklaida) | Nurodyti________ |  |
|  | Važiuoklės ilgis | 1200 mm (galima 50 mm paklaida) | Nurodyti________ |  |
|  | Važiuoklės aukštis | 120 mm (galima 5 mm paklaida) | Nurodyti________ |  |
|  | Bendras aukštis aukščiausioje padėtyje | 1800 mm (galima 50 mm paklaida) | Nurodyti________ |  |
| 9. | VERTIKALUS KELTUVAS 1 vnt. |  |  |  |
|  | Objektas Gėlių g. 7 |  |  |  |
|  | Modelis |  | Nurodyti pavadinimą/modelį. |  |
|  | Keliamoji galia | Ne mažiau 380 kg | Nurodyti________ |  |
|  | Platformos dydis | 1100 x 1400 mm (galima 50 mm paklaida) | Nurodyti________ |  |
|  | Kėlimo aukštis | Iki 3000 mm | Nurodyti________ |  |
|  | Apšvietimas | Apšviesti mygtukai | Nurodyti________ |  |
|  | Apsaugos sistema | Atstumo jutiklis platformos apačioje, avarinis STOP mygtukas | Nurodyti________ |  |
|  | Grindys | Neslidi nelygaus paviršiaus plokštė; | Nurodyti________ |  |