PASIŪLYMAS

DĖL VILNIUS TECH OBJEKTŲ APSAUGOS PASLAUGŲ  PIRKIMO

I DALIAI

VILNIUS TECH OBJEKTŲ APSAUGOS IR PRIEŠGAISRINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

_______________

Data

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas (-ai): |  |
| Tiekėjo adresas (-ai): |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | Nurodyti privaloma |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis viešojo pirkimo dokumentuose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti.

4. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Pasiūlymo kainų lentelėse nurodyti preliminarūs kiekiai reiškia, kad jie gali didėti arba mažėti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visą preliminarų prekių kiekį, prekės bus perkamos pagal poreikį.

1 lentelė. Pasiūlymo kaina.

| Kaina Eur be PVM* ( = A+B+C): (suminiai duomenys iš 1.1, 1.2, 1.3 lentelių) |  |
| --- | --- |
| PVM _______ proc. dydis (pildoma, jei taikoma*) suma: |  |
| Bendra pasiūlymo kaina (pasiūlymo palyginamoji kaina), Eur su PVM: |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka ____________________________________________________________________________________________________________________________

Užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

1.1. lentelė. Pasiūlymo kainos A dalis. VILNIUS TECH objektai, kuriuos Vykdytojas techniškai saugos CSP, aptarnaus bei techniškai prižiūrės juose Užsakovo turimas apsauginės signalizacijos (ASS), priešgaisrinės signalizacijos (PGSS), vaizdo stebėjimo (VSS) ir kt. sistemas 10 (dešimties) mėnesių laikotarpiu:

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Adresas | Centralės pavadinimas/Spindulių kiekis | Signalizacijos rūšys |  |  | Nuolatinio objektų saugojimo, stebėjimo ir reagavimo režimu 1 mėn. įkainis, Eur be PVM | Įrangos aptarnavimo ir techninės priežiūros 1 mėn. įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Apsauginė ir gaisrinė | Gaisrinė | Vietinė |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | I mokomasis (S3) ir I auditorinis (S2) korpusai | Saulėtekio al. 11, Vilnius | Galaxy 512 – 1 vnt. (130 sp.); FP 1216 – 1 vnt. (2 kilpos); Adresinė PG centralė – 2 kilpos; Concept 4000 (64-128 sp.); PC 585 (4 sp.); Paradox SPC 1728 (6 sp.); Vaizdo stebėj. sist. (41 vnt. kamerų) 3 ab. pasikalb. sist. (1 kompl.); KUS automatika (1 kompl.); PKS (6 skaitytuvai); EPS (50 sirenų); 2 ab. pasikalb. sist. (2 kompl.); Adresinė gaisrinė centralė „GEKKO“ – 4 kilpos. | 116 patalpų | 45 patalpos | 5 kab. |  |  |
| 2. | II mokomasis (S5) ir II auditorinis (S4) korpusai | Saulėtekio al. 11, Vilnius | PC 4020 – 2 vnt. (48-96 sp.); NX-8 – 1 vnt. (32 sp.); Concept – 1 vnt. (35 sp.); Vaizdo steb. Sistema (5 kameros); 2 ab. pasikalbėjimo sistema (1 vnt.); EPS (39 sirenos); Adresinė gaisrinė centralė „GEKKO“ – 4 kilpos. | 68 kab. | 28 patalpos | - |  |  |
| 3. | I (S6) ir II (S7) laboratoriniai korpusai | Saulėtekio al. 11, Vilnius | XL-4 (FBI) – 3 vnt. (64-128 sp.); Concept – 1 vnt. (64-128 sp.); ESMI FX (2 kilpos (PGSS daviklių)); PC 1616 – 1vnt. (4 sp.); JUNO–NET – 1vnt. (2 kilpos). SMART LOOP – 1 vnt. (2 kilpos) | 144 kab. | 28 patalpos 107 patalp. 102 patalp. | - |  |  |
| 4. | Centriniai rūmai (S1) | Saulėtekio al. 11, Vilnius | Concept – 1 vnt. (128 sp.); UNIPOS – 2 vnt. (4 kilpos); EPS (27 sirenos); VSS (32 kameros); PKS (32 skaitytuvai); KUS (automatika) (1 kompl.); Garso pranešimų sist. (1 kompl.). | 65 kab. | 135 pat. |  |  |  |
| 5. | Metalinis sandėlis | Saulėtekio al. 11, Vilnius | PC 585 – 1vnt. (5 sp.). | 1 pastatas |  |  |  |  |
| 6. | Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros arkinis sandėlis | Saulėtekio al. 11, Vilnius | PC 1832 – 1 vnt. (24 sp.); Bentel J424 – 1vnt. (8 sp.). | 1 pastatas | 1 pastatas |  |  |  |
| 7. | Plytinės rūmai (P) |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1. | Laboratorinis korpusas (P1) | Plytinės g. 25, Vilnius | ASS:INTEGRITY – 1 vnt. (194 sp.); VSS: 55 kameros; KU: 4 vnt.; PKS: 109 spynos; PGSS: INIM (4 kilpos -396 detekt.); Domofonas – 2 vnt.; EPS – 1vnt. | 152 pat. |  |  |  |  |
| 7.2. | I Mokomasis korpusas (P2) | Plytinės g. 25, Vilnius | ASS:INTEGRITY – 1 vnt. (256 sp.); VSS: 48 kameros; KU: 4 vnt.; PKS: 151 spynos; PGSS: INIM (6 kilpos -637 detekt.); Domofonas – 2 vnt.; EPS – 1 vnt. | 188 pat. |  |  |  |  |
| 7.3. | II Mokomasis korpusas (P3) | Plytinės g. 27, Vilnius | PC 6010 – 1 vnt. (48-64 sp.). | 20 kab. |  |  |  |  |
| 8. | Senamiesčio rūmai (T) | Trakų g. 1, Vilnius | Concept – 1 vnt. (Iki 128 sp); INTEGRITY 1 vnt. (iki 128 sp.) Bentel – 4 vnt. (80 sp.); INIM – 1 vnt. (4 kilpos); Vaizdo steb. sistema (38 kameros); EPS (26 sirenos); 2 ab. pasikalbėjimo sist. (1 kompl.). | 162 kab. | 80 kab. |  |  |  |
| 9. | Linkmenų rūmai (L): |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Linkmenų rūmai (L1 – L4) | Linkmenų g. 28, Vilnius | CA 864 – 2 vnt. (64 sp.); PC 585 – 4 vnt. (16 sp.); PC 1565 – 1 vnt. (16 sp.); PC 1832 – 1 vnt. (8 sp.); Concept – 1 vnt. (24-96 sp.); Bentel 524 – 1 vnt. (24 sp.); INIM (gaisr.) – 1 vnt. (8 sp.); PC 1864 – 1 vnt. (KTI garažai) (16 sp.); VSS (KTI garažai) (4 kameros); VSS (L1 – L4)-16 kamerų. IP – DS IP – VGS (L6) | 118 patalpų | 22 patalpos | 3 patalpos |  |  |
| 9.2. | Linkmenų fabrikas (L5) | Linkmenų g. 28, Vilnius | PC 6010 – 1 vnt. (112 sp.); Vaizdo steb. sist. (16 IP kamerų); Praėjimo kontr. sist. (33 skaitytuvai); Juno Net Junior (2 kilpos). | 38 patalpos | 40 patalpų | - |  |  |
| 9.3. | AGAI administracinis ir mokomasis korpusas (L6) | Linkmenų g. 28, Vilnius | Digiplex EVO 192 (72 sp.); Detnov (gaisr.) (2 kilpos); VSS (9 kameros). | 60 pat. | 56 patalpos |  |  |  |
| 10. | Biblioteka (S14) | Saulėtekio al. 14, Vilnius | NX-8 (gaisr.) – 1 vnt. (8 sp. (gaisr.)); NX-8 – 1 vnt. (32 sp.); FLEXi SP3– 1 vnt. (12 sp.); Vaizdo steb. Sistema (14 kamerų). | 36 patalpos | - | - |  |  |
| 11. | Sandėlio patalpos | Saulėtekio al. 19, Vilnius | Conqueror – 2 vnt. (8 sp.). |  |  | 6 patalpos |  |  |
| 12. | Bendrabutis Nr. 6 (S39) | Saulėtekio al. 39A, Vilnius | NT 5010 („Sigma“) – 2 vnt. (48 sp. (ASS) 10 sp.(PGSS)); Vaizdo steb. sistema Hanwha, 15 kamerų); PGSS: SMART LOOP – 1 vnt. (2 kilpos, + 4 konvencinės per keitiklius). | 10 patalpų | 5 aukštai vietinės gaisrinės |  |  |  |
| 13. | Bendrabutis Nr. 1 (S25) | Saulėtekio al. 25, Vilnius | Vaizdo steb. Sistema “Hanwha“ (93 kameros). |  |  |  |  |  |
| 14. | Bendrabutis Nr. 2 (G39) | Grybo g. 39, Vilnius | SMART LOOP – 1 vnt. (2 kilpos); Vaizdo stebėjimo sistema Dahua (28 kameros) |  | 51 patalpa |  |  |  |
| 15. | Sporto salė (S28) | Saulėtekio al. 28, Vilnius | ASS: INTEGRA 64 (54 sp.); PGSS: GECCO 1L (1 kilpa – 47 detektor.) VSS: 8 kameros. | 28 pat. | - | - |  |  |
| 16. | Antano Gustaičio aviacijos instituto skrydžių praktikų bazės administracinis korpusas (K1) | Lakūnų g. 7D, Kyviškių km., Šatrininkų sen., Vilniaus raj. savivaldybė | Juno Net – 1 vnt. (2 kilpos); Bentel 508 –1 vnt. (8 sp.); Vaizdo steb. Sistema (24 kameros). | - | 22 patalpos | - |  |  |
| 17. | Lietuvos jūreivystės akademija (KL1 – KL4) | I. Kanto g. 7 Klaipėda; Kalvos g. 1, Klaipėda | BENTEL SECURITY J424 Paradox EVO-192 Lab. GLOBAL mini rep. Lab. Paradox EVO-192 | 179 patalpos | 92 patalpos | - |  |  |
| 18. | Bendrabutis Nr. 7 (KL7) | Karklų g. 2, Klaipėda | BENTEL SECURITY J424 Vaizdo steb. Sistema (36 kameros). | - | 84 patalpos | - |  |  |
| Iš viso Eur be PVM (lentelės eilučių (1-18) suma): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso kaina Eur be PVM 10 mėn. laikotarpiui (visų eilučių suma x 10): |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. lentelė. Pasiūlymo kainos B dalis. Papildomos perkamos ASS, PGSS, VSS įrangos ir/ar jos dalinio remonto, keitimo, naujų montavimo techninių specifikacijų parengimo ar parengtų projektų peržiūros surašant pastabas, paslaugos. Preliminarūs kiekiai 10 mėn. laikotarpiui.

| Eil. Nr. | Atskiri darbai ir paslaugos | Mato vnt. | 1 val. įkainis, Eur be PVM | Preliminarus kiekis | Bendra suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5) |
| 1. | Techninės specifikacijos objekto ASS, PGSS, VSS parengimas (patalpos, aukšto paprastasis remontas) | val. |  | 240 |  |
| 2. | VILNIUS TECH renovuojamų, naujai statomų objektų projektų techninių dalių peržiūra ir pastabų parengimas | val. |  | 240 |  |
| Iš viso Eur, be PVM |  |  |  |  |  |

1.3. lentelė. Pasiūlymo kainos C dalis. Papildomi perkami ASS, PGSS, VSS įrangos ir/ar jos montavimo (t. y. demontavimo ir sumontavimo/įrengimo) darbų preliminarūs kiekiai 10 mėn. laikotarpiui:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos įrangos specifikacijos ir parametrai (neprastesni kaip) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto kaina, Eur be PVM | Montavimo paslaugų kaina vienetui, Eur be PVM | Bendra suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5+6)*4 |
| 1. | Išplėtimo modulis 8Z Galaxy arba lygiavertis | vnt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Centralė INTEGRITY arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  |  |
| 3. | Universalus išplėtėjas INTEGRITY 16Z arba lygiavertis | vnt. | 4 |  |  |  |
| 4. | Praplėtimo plokštė INTEGRITY 16z arba lygiavertė | vnt. | 4 |  |  |  |
| 5. | LCD klaviatūra INTEGRITY arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  |  |
| 6. | LCD klaviatūra Galaxy arba lygiavertė | vnt. | 2 |  |  |  |
| 7. | Akumuliatorius 12V/7Ah | vnt. | 100 |  |  |  |
| 8. | Magnetinis kontaktas su antisabotažiniais kontaktais | vnt. | 50 |  |  |  |
| 9. | Judesio jutiklis skaitmeninis, 1100, hermetinė optika, jautrumo reguliavimas, t0pokyčio kompensacija, zona >12m x 12m | vnt. | 100 |  |  |  |
| 10. | Stiklo dūžio jutiklis (dvigubos technologijos) stiklo paketams, zona>9m | vnt. | 30 |  |  |  |
| 11. | Vidinė sirena: balta, 9-15 V, ne mažiau kai 112 dB garsumo | vnt. | 10 |  |  |  |
| 12. | Lauko sirena: balta su mėlyna blykste ir akumuliatoriumi, nemažiau kai 105 dB garsumo, 9-15 V | vnt. | 5 |  |  |  |
| 13. | Keitiklis „BNC – Vyta pora“ | vnt. | 18 |  |  |  |
| 14. | Kietasis diskas (HDD) ne mažiau kaip 2 TB | vnt. | 3 |  |  |  |
| 15. | Spalvotas ne mažiau kaip 24“ vaizdo stebėjimo LCD monitorius | vnt. | 4 |  |  |  |
| 16. | Komutacinė dėžutė 5+1 | vnt. | 30 |  |  |  |
| 17. | Komutacinė dėžutė 12+1 | vnt. | 20 |  |  |  |
| 18. | Komutacinė dėžutė 24+1 | vnt. | 10 |  |  |  |
| 19. | Gaisro detektorius dūminis adresinis: 16,5-24 V; EN 54-7 | vnt. | 20 |  |  |  |
| 20. | Bazė gaisriniam detektoriui adresiniam 16,5-24 V; EN 54 | vnt. | 20 |  |  |  |
| 21. | Gaisro detektorius dūminis konvencinis, 10-30 V; EN 54 | vnt. | 15 |  |  |  |
| 22. | Bazė gaisriniam detektoriui konvenciniam, 10-30 V; EN 54 | vnt. | 15 |  |  |  |
| 23. | Gaisrinis pavojaus mygtukas adresinis; daugkartinio naud. su raktelių; EN54 | vnt. | 5 |  |  |  |
| 24. | Gaisrinis pavojaus mygtukas konvencinis: daugkartinio naud. su raktelių; EN 54 | vnt. | 5 |  |  |  |
| 25. | Kabelis 2x2x0,22 ekw (ekranuotas), varinis, daugiagyslis | m | 500 |  |  |  |
| 26. | Kabelis 2x3x0,22 ekw (ekranuotas), varinis, daugiagyslis | m | 1000 |  |  |  |
| 27. | Kabelis 2x4x0,22 ekw (ekranuotas), varinis, daugiagyslis | m | 1000 |  |  |  |
| 28. | Kabelis 2x6x0,22 ekw (ekranuotas), varinis, daugiagyslis | m | 500 |  |  |  |
| 29. | Kabelis gaisrinis su raud. nedeg. izol.: PH 90, ekw, 1x 2x1,0; EN 50 200 | m | 1000 |  |  |  |
| 30. | Kabelis UTP 5 cat. | m | 1000 |  |  |  |
| 31. | Instaliacinis kanalas baltas, plastmasinis,100x40 | m | 150 |  |  |  |
| 32. | Instaliacinis kanalas baltas, plastmasinis, 15x32 | m | 250 |  |  |  |
| 33. | Instaliacinis kanalas baltas, plastmasinis, 11x20 | m | 500 |  |  |  |
| 34. | Kabelis maitinimo (220 V) 3x0,75 | m | 200 |  |  |  |
| 25. | Kanalo kirtimas mūro sienoje: 2 cm pločio | m | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iš viso Eur, be PVM |  |

2 lentelė. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fizinius asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 lentelė. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

| Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- |

4 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? | Paaiškinimai, įrodymai, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  |
|  | Įgaliojimas (jei taikoma) |  |  |

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: _________________________________________

Pasirašančio asmens vardas ir pavardė, parašas: ______________________________________________

Pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Į Sutartį įtraukti 1.1-1.3 lentelėse nurodyti fiksuoti įkainiai, Eur.